Приложение N 3

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

**Форма раскрытия информации**

**о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные**

**нужды генерирующего оборудования при выработке**

**электрической и тепловой энергии (раздельно)**

**с указанием наименования и типа станции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) | | |
| на собственные нужды | | на хозяйственные нужды |
| на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Смоленская ГРЭС» | 109 155 | 4 640 | 1 523 |
| 2 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Сургутская ГРЭС-2», в том числе | 929 550 | 24 126 | 4 271 |
| ПСУ | 803 774 | 24 126 | 4 271 |
| ПГУ | 125 775 | 0 | 0 |
| 3 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Шатурская ГРЭС», в том числе | 261 024 | 15 706 | 8 912 |
| ПСУ | 179 616 | 15 706 | 5 859 |
| ПГУ | 81 408 | 0 | 3 054 |
| 4 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Яйвинская ГРЭС», в том числе | 258 974 | 3 709 | 5 060 |
| ПСУ | 170 480 | 3 709 | 1 427 |
| ПГУ | 88 494 | 0 | 3 633 |
| 5 | ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Берёзовская ГРЭС» | 470 062 | 40 151 | 25 174 |