Утверждаю:

Гл. инженер филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

/А.В. Поварницын/

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Технические требования на поставку гидразин-гидрата технического 100% на 2018 год

1. Наименование предприятия:

Филиал «Яйвинская ГРЭC» ПАО «Юнипро»

1. Цель приобретения:

Гидразин - гидрат технический 100% (содержание гидразина 64%) используется для коррекционной обработки питательной воды и консервации блоков ПСУ.

1. Технические характеристики:

 Соответствие требованиям ГОСТ 19503-88.

1. Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графика поставки, паспорта, (листа) безопасности, по количеству и качеству. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19503-88. Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:

-наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

-наименование продукта;

-дату изготовления;

 - номер партии и дату выпуска;

- масса нетто;

-результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ 19503-88.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

В случае обнаружения во взятых пробах несоответствия показателей требованиям паспортных данных, Гидразин-гидрат технический подлежит возврату, а все затраты по его приобретению и доставке ложатся на Поставщика.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

1. Дополнительные требования:

 Производитель – Франция.

 Требования к упаковке: 200- литровые бочки;

1. Перечень документации, предъявляемой заказчику:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ 19503-88.

-Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика

-Паспорт безопасности

1. Срок поставки: декабрь 2017 -600 кг; июнь- 600 кг; октябрь -500 кг.
2. Требования к упаковке: 200- литровые бочки
3. Гарантии поставщика:

-Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;

-Выполнение сроков и объемов поставок.

Начальник ХЦ: Я.Н. Мурыгина

Согласовано:

 Зам. Главного инженера: В.В. Петроченко