Техническая часть 1

к Документации по открытому запросу предложений № Ю397 от 31.10.2017 г.

Лот № 1

Общее название продукции:   Промывочные жидкости обратного осмоса для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Антискалант Genesys LF или его аналог | НД Производителя | кг | 2550 |
| Раствор MF-A-T-10 или его аналог | ТУ 3697-003-46824383-2004 | л | 2700 |

Технические требования прилагаются.

График поставки в 2018 г:

|  | Фасовка | Январь | Март | Май | Июль | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антискалант Genesys LF | Канистра 25 кг | 525 кг | 550 кг | 550 кг | 550 кг | 375 кг |
| Раствор MF-A-T-10 | Канистра 20 л | 600 л | 500 л | 500 л | 720 л | 380 л |

Поставка реагентов должна осуществляться на паллетах. Канистры должны быть прикреплены к паллете упаковочной лентой.