**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Закупка № 4180028/81-82** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики | | | Кол-во | Срок поставки |
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Крючок 086435.021 | Крючок натяжной 086435.021 на задний экран котла ТПЕ-208 | 086435.021 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | запчасти котла | 150 | 21.05.2018 |
| Чертежный/каталожный номер | 086435.021 |
| Наименование | крючок натяжной |
| 2 | Крючок 086435.021 | Крючок натяжной 086435.021 на задний экран котла ТПЕ-208 | 086435.021 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | запчасти котла | 100 | 08.01.2018 |
| Чертежный/каталожный номер | 086435.021 |
| Наименование | крючок натяжной |
| 3 | Скоба 083261.050 | Скоба натяжная 083261.050 для заднего экрана | 083261.050 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | 083261.050 | 150 | 21.05.2018 |
| Принадлежность к оборудованию | запчасти котла ТПЕ-208 |
| Наименование | скоба натяжная |
| 4 | Скоба 083261.050 | Скоба натяжная 083261.050 для заднего экрана | 083261.050 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | 083261.050 | 100 | 08.01.2018 |
| Принадлежность к оборудованию | запчасти котла ТПЕ-208 |
| Наименование | скоба натяжная |
| 5 | Лаз ВИФР 621541.005 ф540мм | Лаз эскиз ВИФР 621541.005 ф540мм для котла ТПЕ-208 | ВИФР 621541.005 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | ВИФР 621541.005 | 4 | 21.05.2018 |
| Наименование | Лаз |
| Принадлежность к оборудованию | ТПЕ-208 |
| 6 | Лаз ВИФР 621541.005 ф540мм | Лаз эскиз ВИФР 621541.005 ф540мм для котла ТПЕ-208 | ВИФР 621541.005 | НД Производителя | Чертежный/каталожный номер | шт | ВИФР 621541.005 | 3 | 08.01.2018 |
| Наименование | Лаз |
| Принадлежность к оборудованию | ТПЕ-208 |
| 7 | Лаз ВИФР 621541.052 ф450мм | Лаз эскиз ВИФР 621541.052 ф450мм котла ТПЕ-208 | ВИФР 621541.052 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | ТПЕ-208 | 4 | 21.05.2018 |
| Чертежный/каталожный номер | ВИФР 621541.052 |
| Наименование | Лаз |
| 8 | Лаз ВИФР 621541.052 ф450мм | Лаз эскиз ВИФР 621541.052 ф450мм котла ТПЕ-208 | ВИФР 621541.052 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | ТПЕ-208 | 1 | 08.01.2018 |
| Чертежный/каталожный номер | ВИФР 621541.052 |
| Наименование | Лаз |
| 9 | Змейка СТП 3677.01-016 Ст3пс5-1 | Змейка СТП 3677.01-016 Ст3пс5-1 заднего экрана котла ТПЕ-208 | СТП 3677.01-016 Ст3пс5-1 | НД Производителя | Принадлежность к оборудованию | шт | запчасти заднего экрана котла ТПЕ-208 | 15 | 21.05.2018 |
| Чертежный/каталожный номер | СТП 3677.01-016 |
| Наименование | Змейка заднего экрана |