Приложение № 1 к уведомлению

о проведение запроса предложений

№ 142 от 01.11.2017г.

Перечень продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Марка, типоразмер** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Газоанализатор многоканальный Altair 4X измеряющий одновременно до четырех газов CH4-O2-CO-H2S а так же взрывоопасные газы и пары габариты 112х76х35мм | Altair 4X | НД Производителя | шт. | 1 |
| 2 | Газоанализатор ФП-34 в соответствии с техническими требованиями Приложение № 3 | ФП-34 | НД Производителя | шт. | 1 |
| 3 | Газоанализатор ГАНК-4 А в соответствии с техническими требованиями Приложение № 4 | ГАНК-4 А | НД Производителя | шт. | 1 |
| 4 | Детектор датчика СО ДЭХ-3 5В5.422.136 сигнализатора ЩИТ-3 |  | НД Производителя | шт. | 6 |
| 5 | Блок чувствительных элементов В5.064.627 датчика метана ДТХ-152-1 5 сигнализатора ЩИТ-3 | В5.064.627 | НД Производителя | шт. | 4 |
| 6 | Фильтр 40х34х100 06.4 Кимпор отборного устройства газоанализатора ИКТС-11 спеченая нержавеющая сталь(шарики) | Кимпор | НД Производителя | шт. | 32 |