Приложение № 4

к Уведомлению о проведении запроса предложений

№ П180582 от 22.11.2018 г.

#### Технические требования

на определение лучших условий поставки материально-технических ресурсов (МТР)

«Закупка МТР (контроллеры) для нужд модернизации ПТК «Космотроника-Венец»

АСУ ТП Теплосети».

- Наименование предприятия:

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Цель приобретения:

Для выполнения модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) Теплосети филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

- Перечень и технические характеристики:

Поставляется оборудование, запасные части и материалы  в соответствии со следующим перечнем и характеристиками:

-  Оборудование нижнего уровня ПТК «Космотроника-Венец»:

| № п/п | Наименование | Модель | Производитель | Характеристики | Номенклатурная единица НЕ | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата процессорная | Fastwel CPС 150 | Fastwel | Модель CPС 150-01 | 40 2200.01:00070 | 61 |
| 2 | Флеш-диск | InnoDisk DC1M-128D31W1SB | InnoDisk | Описание 128MB iCF4000 Параметры Объём CF: 128 Мб Рабочая температура: -40 °C ~ +85 °C тип NAND FLASH: SLC | 40 3100.02:00108 | 61 |

- Основные технические требования:

4.1. Поставляемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не позднее 2017 года изготовления, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции.

- Дополнительные требования:

5.1.  Оборудование, запасные части и материалы должны быть поставлены в г. Москва по адресу: 105118, г. Москва, ул. Вольная, д.19, стр.1 (приемка на склад производится в рабочие дни, желательно прибытие груза не позднее 15-00).

6. Сроки поставки:

До 15.03.2018 г.

7. Требования к приемке:

7.1 продукция должна соответствовать заявленному качеству и комплектности;

7.2 приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с Актом приема-передачи;

7.3 поставщик должен за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке  оборудования, запасных частей и материалов.

8. Перечень документации:

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование, запасные части и материалы;

  - Акт приема-передачи;

9. Гарантии поставщика:

9.1 поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.

10. Требования к упаковке оборудования

10.1 Оборудование и запасные части должны быть упакованы в фирменную заводскую упаковку.

10.2 Упаковка оборудования должна быть целой, не иметь надрывов и следов заливания водой.