|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническое требование**

**на приобретение мебели лабораторной в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование продукции** | **Марка, описание продукции** | **ТУ, ГОСТ** |  **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки в 2017г.** |
| **Лот №1** |
| 1 | Тумба ЛАБ-400 ТНЯ-3 | Тумба лабораторная подкатная с тремя ящиками ЛАБ-400 ТНЯ-3 680х400х580мм белый |  |  шт | 3 | июнь |
| 2 | Тумба ЛАБ-400 ТВЯ-5 | Тумба лабораторная подкатная с 5 ящиками ЛАБ-400 ТВЯ-5 400х580х830мм белая |  | шт | 2 | июнь |
| 3 | Стол ЛАБ-ОМ-07 | Стол однотумбовый с 3-мя ящиками ЛАБ-ОМ-07; размер 1200х700х760мм; цвет белый; столешница подстолье и тумба – меламин толщиной 16мм |  | шт | 2 | июнь |
| 4 | Стол ЛАБ-1200 ТТ 1200х600х900мм | Стол лабораторный для титрирования ЛАБ-1200 ТТ; Стеллаж металлический: экран с подсветкой; 4 штанги для бюреток высотой 750 мм; верхняя панель глубиной 190 мм; 2 брызгозащищенные розетки (IP44; 3,2 кВт); столешница Trespa TopLab с бортиками; размеры: 1200х600х900мм; цвет: белый |  | шт | 1 | июнь |
| 5 | Стол ЛАБ-1800 ПКТ 1800х800х900мм | Стол пристенный физический ЛАБ-1800 ПКТ; На основе сплошных тумб с дверками; 2 ящика под столешницей; Стеллаж (металл): съемная полка глубиной 190 мм; верхняя панель глубиной 190 мм; светодиодный светильник с выключателем; 2 розетки (IP44; 3,2 кВт); керамическая плитка (стол) / Trespa Athlon (под стеллажом); размеры: 1800х800х900мм |  | шт | 2 | июнь |
| 6 | Стол для хроматографии ЛАБ-PRO СХ-Т2 1500.800.90/105LA | Стол для хроматографии ЛАБ-PRO СХ-Т2 1500.800.90/105LA; 2 подстольные тумбы; 4 розетки (IP54; 3,2 кВт) |  | шт | 2 | июнь |
| 7 | Стол для калориметра ЛАБ-PRO СК 150.80.75/90LA | Стол для калориметра ЛАБ-PRO СК 150.80.75/90LA; 2 выдвижных ящика под столешницей; 4 розетки (IP54; 3,2 кВт) на задней панели; размеры: 1500х800х750(900)мм |  | шт | 1 | июнь |
| 8 | Стол ЛАБ-550 ВГ 30 для весов 550х400х780 | Стол для весов антивибрационный ЛАБ-550 ВГ 30; цельный гранит; размеры: 550х400х780мм |  | шт | 1 | июнь |
| 9 | Шкаф ЛАБ-ОМ-04 | Шкаф лабораторный четырехдверный с тремя полками меламиновый ЛАБ-ОМ-04 1960х800х485мм белый |  | шт | 1 | июнь |
| 10 | Шкаф ЛАБ-PRO ШП 80.50.193 | Шкаф для посуды ЛАБ-PRO ШП 80.50.193; Корпус из меламина; 4 стеклянные дверцы в рамах из софтформинга; Верх: 2 отделения; 1 съемная полка в каждом; Низ: 2 отделения; 3 съемные полки в каждом; размеры: 800х500х1930 мм |  | шт | 1 | июнь |
| **Лот №2** |
| 1 | Стол-мойка двойная 1200х600х850 арт. 56.0533.11.06-01 | Стол-мойка с двумя раковинами и одним смесителем; размеры (мм): 1200х600х850; глубина: 280мм; комплектация: 1 смеситель горячей/холодной воды; сифон двойной; адаптер гибкий диаметром 40мм; гибкие подводки для воды; раковины из композита на основе эпоксидных смол; артикул: 56.0533.11.06-01; производитель: ООО "ЭКОХИМ" |  | шт | 2 | апрель |
| 2 | Шкаф вытяжной ШВ-202 1460\*750\*2100 | Шкаф вытяжной ШВ-202 1460\*750\*2100; Рабочая поверхность керамогранит -KГ; Длина-1460 мм; глубина-750 мм; высота-2100 мм; подъемный экран из стекла покрытого ударопрочной пленкой; с противовесами; 3 электрорезетки-220В; освещение камеры с выключателем на передней панели |  | шт | 1 | апрель |
| 3 | Шкаф вытяжной ШВ-202 (с мойкой) 1460\*750\*2100 | Шкаф вытяжной ШВ-202 (с мойкой) 1460\*750\*2100 Рабочая поверхность керамогранит -KГ; Длина-1460 мм; глубина-750 мм; высота-2100 мм; подъемный экран из стекла; покрытого ударопрочной пленкой; с противовесами; дополнительно: комплект сантехники (большая мойка; кран холодной воды со смесителем); гофротруба и вентиляционный блок для принудительной вытяжки |  | шт | 1 | апрель |
| 4 | Стол титровальный 56.0534.20.03-01 | Стол титровальный (титровальная установка) 56.0534.20.03-01; Габаритные размеры 1210х640х1830; Материал столешницы: керамика; Комплектация: металлический каркас; керамическая столешница; 2 выдвижных ящика для хранения; 4 люминесцентных светильника; 4 выключателя для каждого светильника Philips (Лампа SL 23W); 2 брызгозащищенные розетки; автомат отключения питания 10А; 5 встроенных штативов; 10 лапок для крепления бюреток; шнур с вилкой (с заземлением) длинной 2 м |  | шт | 1 | апрель |

**Место доставки:** 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, промбаза «Энер шт гетиков», строение 1/15, филиал «Березовская ГРЭС».

**Условия оплаты:** оплата за поставленную продукцию в течение 80 дней с даты подписания товарной накладной (по факту поставки на склад Грузополучателя).

1. **Требования к продукции:**
	1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
	2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
	3. Качество продукции должно подтверждаться:
* паспортом на изделие;
* сертификатом соответствия и другой сопроводительной документацией предприятия-изготовителя;
1. **Требования к Поставщику:**
	1. В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителя продукции, указанной в Уведомлении.
	2. Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/официального партнёра предприятия-изготовителя, либо гарантийное письмо предприятия-изготовителя, либо действующий договор с предприятием-изготовителем продукции, указанной в настоящем Уведомлении, - прикладывается к предложению Поставщика.
	3. Поставщик должен соблюдать общепризнанные принципы Глобального Договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.