## Лист1
Приложение №1 к ТЗ
Перечень материалов поставляемых подрядчиком
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Замена оконного блока в кабинете №619
1 | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 40.32
2 | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 11.2
3 | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 2.24
4 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001
5 | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 6.72
6 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0001
7 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0066
8 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 1.12
9 | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 14
10 | ФССЦ-11.3.02.04-0033 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 11.2
11 | ФССЦ-11.3.03.01-0003 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 5.6
12 | ФССЦ-11.3.03.02-0002 | Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм | м | 10.75
13 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 1.05
Ремонт кабинета № 413
1 | 01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | 67.57
2 | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 72.79
3 | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 15.707
4 | 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 122.01
5 | 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0.9432
6 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.042
7 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.01
8 | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 4.6755
9 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.21
10 | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004
11 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.04
12 | 01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт | 1.4728
13 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0005
14 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0001
15 | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 11.848
16 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт | 0.1473
17 | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт | 2.345
18 | 01.7.15.14-0042 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт | 3.416
19 | 01.7.15.14-0044 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт | 27.27
20 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.432
21 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.9347
22 | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0006
23 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0004
24 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0003
25 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0028
26 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.022
27 | 04.3.02.01-0415 | Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000 | т | 0.27
28 | 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0.0005
29 | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | м | 53.13
30 | 07.2.06.03-0155 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | м | 185.6
31 | 07.2.06.03-0229 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 67.62
32 | 07.2.06.04-0076 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт | 0.5037
33 | 07.2.06.05-0017 | Соединители профилей: одноуровневые ПП | 100 шт | 0.8004
34 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0003
35 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0005
36 | 08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.056
37 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0219
38 | 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | 0.0018
39 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0109
40 | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0094
41 | 11.3.03.08-0004 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | 10 м2 | 3.738
42 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 2.736
43 | 14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.0022
44 | 14.1.06.01-0001 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 88.2
45 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 14.7
46 | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 14.382
47 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.48
48 | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 26.948
49 | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0226
50 | 14.5.11.03-0001 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 5.88
51 | 14.5.11.03-0004 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 54.39
52 | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.318
53 | ФССЦ-01.6.01.02-0003 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 73.83
54 | ФССЦ-01.6.01.02-0005 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм | м2 | 83.46
55 | ФССЦ-01.6.02.01-0025 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 1.6611
56 | ФССЦ-01.6.03.04-0111 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 30.6
57 | ФССЦ-01.7.06.01-0041 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм | м | 147.75
58 | ФССЦ-04.1.02.01-0001 | Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 0.052
59 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.01
60 | ФССЦ-07.2.06.03-0111 | Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 | м | 94.38
61 | ФССЦ-07.2.06.03-0195 | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 175.5
62 | ФССЦ-11.2.03.02-0033 | Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 36.49
63 | ФССЦ-11.3.01.01-0014 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2 | м2 | 2.5
64 | ФССЦ-11.3.02.04-0033 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 24.8
65 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 13.8
66 | ФССЦ-11.3.03.02-0002 | Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм | м | 23.968
67 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 8.4
68 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 56.56
69 | ФССЦ-11.3.03.12-0003 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 7.35
70 | ФССЦ-11.3.03.14-0001 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 0.04
71 | ФССЦ-11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 0.04
72 | ФССЦ-11.3.03.14-0021 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.23
73 | ФССЦ-11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.06
74 | ФССЦ-11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.06
75 | ФССЦ-14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | 0.0024
76 | ФССЦ-14.4.01.04-0002 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0.0007
77 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 1.9
78 | ФССЦ-14.5.01.01-0011 | Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл | шт | 5
79 | ФССЦ-14.5.01.11-0402 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт | 5
80 | ФССЦ-20.3.03.04-0130 | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 4х40-002 | шт | 6
81 | ФССЦ-20.3.03.07-0093 | Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | шт | 4
82 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.1
83 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0.04
84 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.06
Ремонт кабинета № 414
1 | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 13.92
2 | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 3.245
3 | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 0.8745
4 | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 2.266
5 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.002
6 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0001
7 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0066
8 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0.544
9 | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 5
10 | ФССЦ-11.3.02.04-0033 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 5.5
11 | ФССЦ-11.3.03.01-0003 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 2.6
12 | ФССЦ-11.3.03.02-0002 | Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм | м | 7.84
13 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 1.05
14 | ФССЦ-14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | 0.0003
15 | ФССЦ-14.4.01.04-0002 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0.0001
Ремонт кабинета № 415
1 | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 15.18
2 | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 3.54
3 | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 0.954
4 | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 2.472
5 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.002
6 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0001
7 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0066
8 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0.592
9 | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 5
10 | ФССЦ-11.3.02.04-0033 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 6
11 | ФССЦ-11.3.03.01-0003 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 2.8
12 | ФССЦ-11.3.03.02-0002 | Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм | м | 7.84
13 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 1.05
14 | ФССЦ-14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | 0.0003
15 | ФССЦ-14.4.01.04-0002 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0.0001
Ремонт кабинета № 416
1 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0053
2 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.012
3 | 01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | 38.83
4 | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0.0006
5 | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 35.42
6 | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 8.26
7 | 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 53.95
8 | 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0.286
9 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0252
10 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.006
11 | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 2.226
12 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0001
13 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.013
14 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.126
15 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.624
16 | 01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт | 0.647
17 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001
18 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0001
19 | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 5.768
20 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт | 0.0647
21 | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт | 1.086
22 | 01.7.15.14-0042 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт | 3.218
23 | 01.7.15.14-0044 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт | 12.06
24 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.0255
25 | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0003
26 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0005
27 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0032
28 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.022
29 | 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0.0003
30 | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | м | 50.05
31 | 07.2.06.03-0155 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | м | 174.9
32 | 07.2.06.03-0229 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 29.9
33 | 07.2.06.04-0076 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт | 0.4745
34 | 07.2.06.05-0017 | Соединители профилей: одноуровневые ПП | 100 шт | 0.754
35 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0002
36 | 08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.0336
37 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0141
38 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 1.452
39 | 14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.001
40 | 14.1.06.01-0001 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 39
41 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 6.5
42 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.21
43 | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 14
44 | 14.5.11.03-0001 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 2.6
45 | 14.5.11.03-0004 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 24.05
46 | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.053
47 | ФССЦ-01.6.01.02-0003 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 69.55
48 | ФССЦ-01.6.02.01-0025 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 0.7345
49 | ФССЦ-01.6.03.04-0111 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 38.45
50 | ФССЦ-01.7.06.01-0041 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм | м | 53.95
51 | ФССЦ-01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт | 0.004
52 | ФССЦ-01.7.15.14-0061 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм | т | 0.0001
53 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.025
54 | ФССЦ-11.2.04.06-0071 | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | шт | 1
55 | ФССЦ-11.3.02.04-0033 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 14
56 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м | 8.3
57 | ФССЦ-11.3.03.02-0002 | Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм | м | 11.2
58 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 8.4
59 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 24.85
60 | ФССЦ-11.3.03.14-0001 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
61 | ФССЦ-11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
62 | ФССЦ-11.3.03.14-0021 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.1
63 | ФССЦ-11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
64 | ФССЦ-11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
65 | ФССЦ-14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | 0.0024
66 | ФССЦ-14.4.01.04-0002 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0.0007
67 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0.9
68 | ФССЦ-14.5.01.11-0402 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт | 5
69 | ФССЦ-18.2.02.05-0004 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 1
70 | ФССЦ-20.3.03.04-0130 | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 4х40-002 | шт | 6
71 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.1
72 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0.04
73 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.01
74 | ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Хомутики для крепления труб | 100 шт | 0.05
75 | ФССЦ-24.2.02.01-0002 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 2.4
76 | ФССЦ-24.2.06.01-0002 | Соединение прямое с наружней резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб | 10 шт | 0.2
Ремонт кабинета № 417
1 | 01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | 37.7
2 | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 34.03
3 | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7.936
4 | 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 49.8
5 | 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0.492
6 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0252
7 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.006
8 | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 2.139
9 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.126
10 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.624
11 | 01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт | 0.6391
12 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т
13 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0001
14 | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 5.541
15 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт | 0.0639
16 | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт | 0.918
17 | 01.7.15.14-0044 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт | 11.13
18 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.64
19 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.7012
20 | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0002
21 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0004
22 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0024
23 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.022
24 | 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0.0003
25 | 07.2.06.03-0229 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 27.6
26 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0002
27 | 08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.0336
28 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0141
29 | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 1.3
30 | 14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.0009
31 | 14.1.06.01-0001 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 36
32 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 6
33 | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 4.14
34 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.27
35 | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 12
36 | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0174
37 | 14.5.11.03-0001 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 2.4
38 | 14.5.11.03-0004 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 22.2
39 | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.159
40 | ФССЦ-01.6.01.02-0005 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм | м2 | 64.2
41 | ФССЦ-01.6.02.01-0025 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 0.678
42 | ФССЦ-01.6.03.04-0111 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 37.33
43 | ФССЦ-01.7.06.01-0041 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм | м | 69.6
44 | ФССЦ-03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.0023
45 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.117
46 | ФССЦ-07.2.06.03-0111 | Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 | м | 72.6
47 | ФССЦ-07.2.06.03-0195 | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 135
48 | ФССЦ-11.3.02.04-0033 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 13.45
49 | ФССЦ-11.3.03.01-0003 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м | 5.6
50 | ФССЦ-11.3.03.02-0002 | Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм | м | 7.84
51 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные | м2 | 1.05
52 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 24.54
53 | ФССЦ-11.3.03.14-0001 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
54 | ФССЦ-11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 0.02
55 | ФССЦ-11.3.03.14-0021 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.1
56 | ФССЦ-11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.04
57 | ФССЦ-11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0.04
58 | ФССЦ-14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | 0.0003
59 | ФССЦ-14.4.01.04-0002 | Грунтовка: масляная ВАК-I-V | т | 0.0001
60 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0.84
61 | ФССЦ-14.5.01.01-0011 | Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл | шт | 4
62 | ФССЦ-20.3.03.07-0093 | Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой | шт | 6
63 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.1
64 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0.04
65 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.03