## Заявка-спецификация
Заявка-спецификация № __478__ от 04.08.2018 г.
Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта РВР по "Акту дефектации по обходу оборудования КИПизм2 "
договор РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017г.
№ поз. | Наименование | Марка, типо- размер | Комплек- тация | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Ед. изм. | Кол. | Цена, без НДС в руб. | Стоимость, без НДС в руб. | Срок поставки | Предприятие- изготовитель продукции | Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора
1 | БЛОК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАДВИЖКИ. БЕЗ КНОПОК. ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБЕ 50х3. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ3 ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ №4690-К ДЛЯ KKS КОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ. УКАЗАННОГО В ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | по типу БЭЗ-Н-ЭП-2(Ш) |  | ТУ 3433-046-474728412009 | шт. | 139 |  |  |  |  | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
30HAG20AA801 -Х01 4690-К л11
30HAG60AA801 -X01 4690-К л11
30HAC10AA801 -X01 4690-К л11
30HAC50AA801 -X01 4690-К л11
30HAG20AA002 -X01 4690-К л11
30HAG60AA002 -X01 4690-К л11
30HFC10AA804 -Х01 4690-К л14
30HFC20AA804 -Х01 4690-К л14
30HFD10AA805 -X01 4690-К л14
30HFD20AA805 -X01 4690-К л14
30HFD60AA804 -X01 4690-К л14
30HFD70AA804 -X01 4690-К л14
30HFD70AA805 -X01 4690-К л14
30HFD80AA804 -X01 4690-К л14
30HFD80AA805 -X01 4690-К л14
30HHL06AA801 -Х01 4690-К л14
30HHL07AA801 -Х01 4690-К л14
30HHL14AA801 -Х01 4690-К л14
30HHL15AA801 -Х01 4690-К л14
30HHL16AA801 -Х01 4690-К л14
30HHL18AA801 -Х01 4690-К л14
30HLA11AA801 -X01 4690-К л14
30HLA21AA802 -X01 4690-К л14
30HLA31AA801 -X01 4690-К л14
30HLA41AA801 -X01 4690-К л14
30HLA51AA801 -X01 4690-К л14
30HLA61AA802 -X01 4690-К л14
30HLA71AA801 -X01 4690-К л14
30HLA81AA801 -X01 4690-К л14
30HJF11AA001 -X01 4690-К л15
30HJF13AA001 -X01 4690-К л15
30HJF23AA001 -X01 4690-К л15
30HJF31AA001 -X01 4690-К л15
30HJF61AA001 -X01 4690-К л15
30HJF62AA001 -X01 4690-К л15
30HJF71AA001 -X01 4690-К л15
30HJF72AA001 -X01 4690-К л15
30HJF81AA001 -X01 4690-К л15
30HJF83AA001 -X01 4690-К л15
30HJR11AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR11AA002 -X01 4690-К л15
30HJR12AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR13AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR13AA002 -X01 4690-К л15
30HJR21AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR21AA002 -X01 4690-К л15
30HJR22AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR23AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR23AA002 -X01 4690-К л15
30HJR31AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR32AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR61AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR61AA002 -X01 4690-К л15
30HJR62AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR62AA002 -X01 4690-К л15
30HJR63AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR71AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR71AA002 -X01 4690-К л15
30HJR72AA002 -X01 4690-К л15
30HJR73AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR73AA002 -X01 4690-К л15
30HJR81AA002 -X01 4690-К л15
30HJR83AA001 -Х01 4690-К л15
30HJR83AA002 -X01 4690-К л15
30HJF11AA002 -X01 4690-К л18
30HJF11AA003 -X01 4690-К л18
30HJF13AA002 -X01 4690-К л18
30HJF21AA002 -X01 4690-К л18
30HJF23AA002 -X01 4690-К л18
30HJF31AA002 -X01 4690-К л18
30HJF61AA002 -X01 4690-К л18
30HJF63AA002 -X01 4690-К л18
30HJF71AA002 -X01 4690-К л18
30HJF71AA003 -X01 4690-К л18
30HJF72AA002 -X01 4690-К л18
30HJF73AA001 -X01 4690-К л18
30HJF73AA002 -X01 4690-К л18
30HJF81AA002 -X01 4690-К л18
30HJF83AA002 -X01 4690-К л18
30HFD11AA031 -X01 4690-К л20
30HFD12AA031 -X01 4690-К л20
30HFD13AA031 -X01 4690-К л20
30HFD14AA031 -X01 4690-К л20
30HFD21AA031 -X01 4690-К л20
30HFD22AA031 -X01 4690-К л20
30HFD23AA031 -X01 4690-К л20
30HFD61AA031 -X01 4690-К л20
30HFD73AA031 -X01 4690-К л20
30HFD81AA031 -X01 4690-К л20
30HFD82AA031 -X01 4690-К л20
30HFD83AA031 -X01 4690-К л20
30HFW10AA251 -X01 4690-К л20
30HFW80AA251 -X01 4690-К л20
30HAD60AA002 -Х01 4690-К л3
30HFW10AA001 -Х01 4690-К л3
30HFW10AA002 -Х01 4690-К л3
30HAD20AA002 -Х01 4690-К л3
30HFW80AA001 -Х01 4690-К л3
30HFW80AA002 -Х01 4690-К л3
30LCS10AA251 -X01 4690-К л3
30LCS12AA251 -X01 4690-К л3
30LCS50AA251 -X01 4690-К л3
30LCS51AA251 -X01 4690-К л3
30LCS52AA251 -X01 4690-К л3
30HFC10AA001 -X01 4690-К л3
30HFC11AA001 -X01 4690-К л3
30HFC20AA001 -X01 4690-К л3
30HFC21AA001 -X01 4690-К л3
30HFC30AA001 -X01 4690-К л3
30HFC60AA001 -X01 4690-К л3
30HFC61AA001 -X01 4690-К л3
30HFC70AA001 -X01 4690-К л3
30HFC71AA001 -X01 4690-К л3
30HFC80AA001 -X01 4690-К л3
30HFC81AA001 -X01 4690-К л3
30HJT01AA001 -X01 4690-К л3
30LBG41AA001 -X01 4690-К л3
30LBG42AA001 -X01 4690-К л3
30LBG43AA001 -X01 4690-К л3
30LBG44AA001 -X01 4690-К л3
30PAC05AA008 -X01 4690-К л3
30PAC08AA001 -X01 4690-К л3
30PAC08AA002 -X01 4690-К л3
30PAC08AA006 -X01 4690-К л3
30PAC08AA007 -X01 4690-К л3
30SGA73AA001 -X01 4690-К л3
30XAW00AA001 -X01 4690-К л3
30HAG20AA001 -X01 4690-К л4
30HAG60AA001 -X01 4690-К л4
30HLY10AA001 -X01 4690-К л6
30HFD50AA801 -X01 4690-К л8
30HFD60AA801 -X01 4690-К л8
30HFD70AA801 -X01 4690-К л8
30HFD80AA801 -X01 4690-К л8
30HFD80AA802 -X01 4690-К л8
30HLA21AA801 -X01 4690-К л8
30HLA61AA801 -М01 4690-К л8
30HLY50AA801 -X01 4690-К л8
2 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ, КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТРУБЕ 50х3. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66 (ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 4690-К ДЛЯ KKS КОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ. УКАЗАННОГО В ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ). ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 2Ехе11Т6 | по типу ГЕРДА-КСА-26 |  | ТУ3424-010-45416838-2006 | ШТ. | 13 |  |  |  | ООО НПП «ГЕРДА» г. МОСКВА | Отдел по организации КИПиА и ЭТО Мальцев В.Б. +79631839899
30HJF10AA001 -X01 4690-К л13
30HJG11AA002 -X01 4690-К л5
30HJG13AA002 -X01 4690-К л5
30HJG21AA002 -X01 4690-К л5
30HJG22AA002 -X01 4690-К л5
30HJG23AA002 -X01 4690-К л5
30HJG31AA002 -X01 4690-К л5
30HJG32AA002 -X01 4690-К л5
30HJG61AA002 -X01 4690-К л5
30HJG63AA002 -X01 4690-К л5
30HJG71AA002 -X01 4690-К л5
30HJG73AA002 -X01 4690-К л5
30HJG83AA002 -X01 4690-К л5