Техническая часть 1 к Документации по открытому запросу предложений № М221 от 11.12.2018г.

Лот № 1

Общее название продукции:  Ионообменные смолы для нужд филиала «Березовская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сополимер стирола с 8% дивинилбензола фракция 0,6-0,8мм | ТУ 2414-018-72285630-2009 | тн | 39,6 |
| Катионит КУ-2-8 высший сорт | ГОСТ 20298-74 | тн | 2,4 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки  - июнь 2019 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Лот № 2

Общее название продукции:   Ионообменные смолы для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Смола ТОКЕМ-100 | ТУ 2227-023-72285630-2011 | тн | 16,0 |
| Смола ТОКЕМ-800 | ТУ 2227-023-72285630-2011 | тн | 16,1 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки  - июнь-июль 2019 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Лот № 3

Общее название продукции:   Ионообменные смолы для нужд филиала «Шатурская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Смола АВ-17-8 в.с. | ГОСТ 20301-74 | тн | 14,56 |
| Смола КУ-101 Н+ | ТУ 2227-012-72285630-2006 | тн | 0,235 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки  - март 2019 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Лот № 4

Общее название продукции:   Ионообменные смолы для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Катионит КУ-2-8 высший сорт | ГОСТ 20298-74 | тн | 8,0 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки  - май 2019 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Продукция должна быть поставлена в мешках по 20-30 кг, уложенных на паллеты.