## Лист1
Лот №1ЯГРЭС |  | срок поставки 01.04.2019г.-30.04.2019г.
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | 31 1900.02:02510 | Микроблок К632-23СБ | Микроблок верхний К632-23СБ вторичного пароперегревателя к котлу ТП-92 | НД Производителя | шт | 5
2 | 31 1900.02:02511 | Микроблок К632-24СБ | Микроблок верхний К632-24СБ вторичного пароперегревателя к котлу ТП-92 | НД Производителя | шт | 5
3 | 31 1900.02:02512 | Штуцер КТ-01-1711 | Штуцер Ф133 КТ-01-1711 ф133х17мм 12Х1МФ вторичного пароперегревателя котла ТП-92 | НД Производителя | шт | 20
4 | 31 1900.02:02520 | Патрубок с композитным стыком КТ-01-1712 | Патрубок с композитным стыком чертеж КТ-01-1712; Принадлежность к оборудованию-Вторичный пароперегреватель Котла ТП-92 | НД Производителя | шт | 10
5 | 31 1900.02:02521 | Патрубок с композитным стыком КТ-01-1713 | Патрубок с композитным стыком чертеж КТ-01-1713; Принадлежность к оборудованию-Вторичный пароперегреватель Котла ТП-92 | НД Производителя | шт | 20
6 | 13 0000.01:01284 | Труба 133х17 ст12Х1МФ катаная КВД | Труба 133х17 ст12Х1МФ катаная КВД Наружный диаметр-133, Марка стали-12Х1МФ, Конструкция-круглого сечения, Группа контроля качества--, Условия деформирования-горячедеформированная, Условный(внутренний) диаметр, для труб ВГП-100, Толщина стенки-17, Форма сварного шва-бесшовная, Способ изготовления-катаная, Назначение-для паровых котлов, Точность изготовления-обычная, | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0.292