|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спецификация** | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Полное описание** | | **Гост, ТУ** | | **Ед. изм.** | | **Кол-во** | | **Срок поставки** | |
| 1 | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИВ-302-/-/-С05-(-0,125+0,125кПа)-42-ШР14-К+/-/С5ФФУ | | НД Производителя | | шт | | 2 | | февраль 2020 года | |
| 2 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-ДД-440-12V-А3И1-t1070-С05-0...25кПа-25МПа-05V-ШР-14-К1+-КР3-С5ФФ-Y(А30)-ГП | | ТУ 4212-064-13282997-05 | | шт | | 2 | |
| 3 | Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИВ-302-/-/-С05-(-0,125+0,125кПа)-42-ШР14-К+/-/С5ФФУ | | НД Производителя | | шт | | 4 | |
| 4 | Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-ДД-440-12V-А3И1-t1070-С05-0...25кПа-25МПа-05V-ШР-14-К1+-КР3-С5ФФ-Y(А30)-ГП | | ТУ 4212-064-13282997-05 | | шт | | 4 | |

**1.** Обязательно наличие документов, подтверждающих качество продукции (паспорта на изделие; сертификаты соответствия, другая сопроводительная документация предприятия-изготовителя; сертификат дилера/официального партнера завода-изготовителя или письмо завода-изготовителя Поставщику о гарантии поставки продукции, указанной в настоящем Запросе предложений, с указанием перечня поставляемой продукции и конечного потребителя, а также подтверждением гарантийных обязательств как завода-изготовителя на данную поставку).