Техническая часть 1 к Документации по открытому запросу предложений № Ц439 от 03.12.2019г.

Лот № 1

Общее название продукции: Ионообменные смолы КУ-2-8, КУ-101, АВ-17-8 или их аналоги для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Катионит КУ-2-8 высший сорт | ГОСТ 20298-74 | тн | 0,7 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки - июль 2020 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Лот № 2

Общее название продукции: Ионообменные смолы КУ-2-8, КУ-101, АВ-17-8 или их аналоги для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Смола ТОКЕМ-100 (Н+) | ТУ 2227-023-72285630-2011 | тн | 13,5 |
| Смола ТОКЕМ-800 | ТУ 2227-023-72285630-2011 | тн | 13,5 |
| Смола ТОКЕМ-100 (КУ-101 Na+) | ТУ 2227-012-72285630-2006 | тн | 17,63 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки - июнь 2020 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Лот № 3

Общее название продукции: Ионообменные смолы КУ-2-8, КУ-101, АВ-17-8 или их аналоги для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ, чертеж, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Смола АВ-17-8 в.с. | ГОСТ 20301-74 | тн | 12,7 |
| Смола КУ-101 Н+ | ТУ 2227-012-72285630-2006 | тн | 0,238 |
| Катионит КУ-2-8 высший сорт | ГОСТ 20298-74 | тн | 14,6 |

Технические требования прилагаются.

Срок поставки - март 2020 г.

Способ доставки – автотранспорт.

Продукция должна быть поставлена в мешках по 20-30 кг, уложенных на паллеты.