Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию ПЗиС энергоблока ПГУ-400 филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование  места оказания услуг:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:

Здание главного корпуса ПГУ-400

Здание дожимной компрессорной станции ПГУ

Труба дымовая ПГУ-400

Эстакада технологических трубопроводов и газопровода ДКС-ППГ

Эстакада газопровода подводящего к ДКС

Открытая площадка для установки трансформаторов

Здание (установка) финишной доочистки с баковым хозяйством ПГУ

Здание релейного щита ПГУ-400

Здание циркуляционной насосной станции

Подводящие циркуляционные водоводы с камерами расходомеров ПГУ

Отводящие циркуляционные водоводы

Сбросной канал

3. Основание для оказания услуг:

-     производственная программа филиала  «Шатурская ГРЭС» на 2014 год (эксплуатационные расходы производственного назначения);

-  п.8, СО-СОТТА-19 "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений  и территорий филиалов ОАО  "Э.ОН Россия";

-    ст.9, № 116-ФЗ от 20.06.1997 г.  Федеральный закон;

- п.п. 1.5.2, 2.2.1, 2.2.3 (СО 153-34.20.501-2003) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

-    №128-рп/П от 03.09.2014 г. предписание Ростехнадзора;

-  ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

4.  Цель оказания услуг:

# 1. Работа в составе комиссии для оценки технического состояния ПЗиС, своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации, определения мер по приведения ПЗиС в работоспособное состояние.

# 5. Содержание услуг

# 1. Наружный и внутренний визуальный осмотр ПЗиС;

# 2. Проверка технической документации;

# 3. Проверка проведения испытаний и состояния систем жизнеобеспечения ПЗиС на соответствие условиям безопасной эксплуатации ПЗиС (гидравлические испытания, состояние контуров заземления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования).

# 2 этап

- Визуальный (при необходимости инструментальный) осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов ПЗиС, в соответствие с «Перечнем основных ПЗиС филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», строительные конструкции которых, подлежат техосвидетельствованию с привлечением спецорганизации» (приведены в нижерасположенной таблице).

- Проверка выполнения предписаний, выданных государственными надзорными органами, СОТТА ИА ОАО «Э.ОН Россия» и ООТиПК филиала.

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Год ввода в эксплуатацию (срок эксплуатации) | Строительные конструкции зданий и сооружений | Наименование опасного Производственного объекта, в состав которого входит ПЗиС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание главного корпуса ПГУ-400 | 2010 (4,3 года) | 1. Фундаменты 2. Колонны каркаса 3. Стропильные фермы 4. Конструкции перекрытий 5. Стеновое ограждение 6. Кровля 7. Подкрановые пути | Площадка главного корпуса ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" |
| 2 | Здание дожимной компрессорной станции ПГУ | 2010 (4,3 года) | 1. Фундаменты 2. Колонны каркаса 3. Стропильные фермы 4. Конструкции перекрытий 5. Стеновое ограждение 6. Кровля 7. Подкрановые пути | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" |
| 3 | Труба дымовая ПГУ-400 | 2010 (4,3 года) | 1. Фундамент 2. Ствол трубы | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия " |
| 4 | Эстакада технологических трубопроводов и газопровода ДКС-ППГ | 2010 (4,3 года) | 1. Фундамент 2. Металлоконструкции опор | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия " |
| 5 | Эстакада газопровода подводящего к ДКС | 2010 (4,3 года) | 1. Фундамент 2. Металлоконструкции опор | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия " |
| 6 | Открытая площадка для установки трансформаторов | 2010 (4,3 года) | - Фундаменты трансформаторов - Бранмауэр | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия " |
| 7 | Здание (установка) финишной доочистки с баковым хозяйством ПГУ | 2010 (4,3 года) | 1. Фундамент 2. Колонны каркаса 3. Стропильные фермы 4. Конструкции перекрытий 5. Стеновое ограждение 6. Кровля | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия " |
| 8 | Здание релейного щита ПГУ-400 | 2010 (4,3 года) | Фундамент 2. Колонны каркаса 3. Стропильные фермы 4. Конструкции перекрытий 5. Стеновое ограждение 6. Кровля | Площадка подсобного хозяйства ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" |
| 9 | Здание циркуляционной насосной станции | 2010 (4,3 года) | 1. Фундамент 2. Колонны каркаса 3. Стропильные фермы 4. Конструкции перекрытий 5. Стеновое ограждение 6. Кровля 7. Подкрановые пути | Площадка главного корпуса ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" |
| 10 | Подводящие циркуляционные водоводы с камерами расходомеров ПГУ | 2010 (4,3 года) | 1.Фундаменты камер расходомеров 2. Циркуляционные водоводы плотность грунта) | Площадка главного корпуса ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" |
| 11 | Отводящие циркуляционные водоводы | 2010 (4,3 года) | 1. Циркуляционные водоводы (плотность грунта) | Площадка главного корпуса ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО Э.ОН Россия" |
| 12 | Сбросной канал | 2010 (4,3 года) | - Плотность грунта - Бетонные плиты (состояние) - Анализ количества донных отложений | Площадка главного корпуса ГРЭС филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" |

## 6. Обязательно участие в техническом освидетельствовании, оформлении и согласовании актов технического освидетельствования представителей РТН.

6. Требования к исполнителю.

6.1. Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, на следующие виды работ:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

# 6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

# 6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие профессиональных и квалифицированных специалистов;

6.5. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ;

6.6. Исполнитель несет ответственность за своевременное выполнение работ согласно техническому заданию;

6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;

6.8. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своими специалистами правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

6.9. Наличие у Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.10. Специалисты Исполнителя должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.11. Специалисты Исполнителя обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.12. Исполнитель обязан обеспечить своих специалистов необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.13. Услуги должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.14. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.15. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.16 Исполнитель обязан обеспечить сохранность имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

.  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции.

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции.

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г.

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей».

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

# 8. Сроки оказания услуг

Срок начала - «01» мая 2015 года;

Срок окончания  - «31» декабря 2015 года.

9.   Требования к приёмке

1. Сдача-приемка услуг специалиста спецорганизации  при работе в составе комиссии осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг при полном подписании Актов освидетельствования ПЗиС всеми членами комиссии.

- 10. Документация, предъявляемая Заказчику

1. Исполнитель, после окончания оказания услуг,  совместно с комиссией филиала и представителем РТН оформляет Акт по техническому освидетельствованию зданий и сооружений с соответствующей технической документацией (при необходимости) и предоставляет отчет о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в соответствии с перечнем.

2. Акты выполненных работ установленной формы.

# 11. Гарантии исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество оказанных услуг в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

11.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный действиями или бездействием своего специалиста ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.