Приложение №3

к Извещению о проведении запроса предложений 

№ 413 от 19.03.2015 г. 
Технические требования 

на приобретение МТР по лоту «Закупка МТР для нужд модернизации ПТК «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №1».
1. Наименование предприятия: 

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ЭОН Россия»

2. Цель приобретения: 
Для выполнения модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №1 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
3. Перечень и технические характеристики:

     Поставляется оборудование, запасные части и материалы  в соответствии со следующим перечнем и характеристиками: 

-  Оборудование нижнего уровня ПТК «Космотроника-Венец»:
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Производитель
	Характеристики
	Номенклатурная единица НЕ
	Количество

	1
	 Плата процессорная 
	Fastwel   CPС 150 
	Fastwel
	Модель CPС 150-02
	    40 2200.01:00070
	66

	2
	 Флеш-диск
	 InnoDisk   DC1M-128D31W1SB
	InnoDisk
	Описание

128MB iCF4000

Параметры

· Объём CF: 128 Мб

· Рабочая температура:

 -40 °C ~ +85 °C

· тип NAND FLASH: SLC
	    40 3100.02:00108
	66


-  Оборудование верхнего уровня и сетевое оборудование ПТК «Космотроника-Венец»:
	№ п/п
	Наименова
ние
	Модель
	Производитель
	Характеристики
	Номенклатурная единица НЕ


	Количество

	3
	Системный блок 
	HP ProDesk 600 G1 TWR 
	Hewlett-Packard
	H5U32EA  Core i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse, GigLAN, DOS
	 40 1300.01:00049
	21

	4
	Сетевая карта 
	Intel  EXPI9402PTBLK
	Intel
	
	  40 2200.04:00060
	21

	5
	Сервер 
 
 
 
	HP  Proliant DL360 Gen9 
	Hewlett-Packard
	755261-B21  E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240ar(ZM/RAID  0/1/10/5)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up)
	  40 1300.02:00076

	9

	6
	Диск жесткий
	HP HDD  1TB 
	
	655710-B21   2.5"(SFF) SATA 7,2k 6G Pluggable w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers)
	  40 2300.01:00197
	4

	7
	Корзина для HDD
	HP DVD/USB Universal Media Bay 
	Hewlett-Packard
	764632-B21  (DVD RW, USB 2.0, and VGA) Kit for 8SFF DL360 Gen9
	  40 3100.01:00036
	9

	8
	Блок питания
	HP  Hot Plug Redundant Power Supply Flex Slot Platinum 500W 
	Hewlett-Packard
	720478-B21 Option Kit for DL360/380 Gen9, ML350 Gen9
	  40 2500.01:00175
	9

	9
	Диск жесткий
	HP HDD  500GB 
	Hewlett-Packard
	655708-B21  2.5"(SFF) SATA 7,2k 6G Pluggable w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers)
	  40 2300.01:00198
	7

	10
	Шкаф для электронного оборудования
	Schroff   Varistar 
	Schroff
	Модель ЭМС, типоразмер 600х1000х1800, серый, с вентиляторной крышей
	40 1300.02:00077

	2

	11
	Сетевой коммутатор
	HP 2530-48G 
	Hewlett-Packard
	J9775A Switch (48 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19") 
	  40 7100.01:00135
	9

	12
	Трансивер
	HP X111 
	Hewlett-Packard
	J9054C
	  40 7900.01:00011
	9

	13
	Трансивер
	HP X121 
	Hewlett-Packard
	J4858C
	  40 7900.01:00012
	13

	14
	Консоль управления
	ATEN CL5708M-AT-RG     
	ATEN
	SINGLE RAIL 8P PS/2-USB LCDKVMP 17INCH (CL5708MR)
	  40 8160.03:00009
	2

	15
	ИБП настольный
	 APC Smart-UPS   SMT1500I 
	APC
	1500VA/980W, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched), SmartSlot, USB, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. (REP: SUA1500I)
	  40 2500.02:00085
	19

	16
	ИБП стоечный
	 APC Smart-UPS   SMT2200RMI2U   
	APC
	2200VA/1980W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched) 1xC19, EPO, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war.(REP: SUA2200RMI2U)
	  40 2500.02:00075
	4

	17
	Принтер 
	HP  LaserJet Enterprise P3015dn
	Hewlett-Packard
	
Черно-белый лазерный А4
	  40 3320.01:00093
	1

	18
	Монитор
	Dell UltraSharp U2412M 
	Dell
	2412-0902 24"Monitor BK/SL(S-IPS LED; 300cd/m2; 1000:1;8ms; 1920x1200; 178/178 D-Sub, DVI(D), DP; Internal Po; Hight adjustable; Tilt, Swivel, Pivot)
	  40 3200.01:00118
	20

	19
	Антенна со встроенным GPS приемником + 100 м интерфейсного кабеля
	Trimble Acutime GG 
	Trimble
	Модель  multi-GNSS
ГЛОНАСС+GPS
400-Foot  Interface Cable
	65 7000.05:00048
	1


4. Основные технические требования:
4.1. Поставляемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не позднее 2014 года изготовления, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции.   
5. Дополнительные требования:
5.1.  Оборудование, запасные части и материалы должны быть поставлены в г.Москва в ОАО «Э.ОН Россия» для последующей передачи Подрядчику по модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №1.
     6. Сроки поставки: 

Апрель-май 2015г.
7. Требования к приемке:

- продукция должна соответствовать заявленному качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с Актом приема-передачи;

- поставщик должен за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке  оборудования, запасных частей и материалов.   

8. Перечень документации:

· Сертификаты и технические паспорта на оборудование, запасные части и материалы;

· Акт приема-передачи;

9. Гарантии поставщика: 

- поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.
10. Требования к упаковке оборудования

   Оборудование и запасные части должны быть упакованы в фирменную заводскую упаковку. Упаковка оборудования должна быть целой, не иметь надрывов и следов заливания водой.
3

