УТВЕРЖДАЮ:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
На поставку

Диафрагм и соплового аппарата ЦВД ТГ
1. Наименование: 
Диафрагмы 4-ой, 5-ой, 6-ой, 7-ой, 12-ой, 13-ой, 14-ой, 15-ой и сопловой аппарат ЦВД Турбина К-160-130 Харьковского турбогенераторного завода ст. № 4
2. Технические характеристики:
Технические характеристики приведены в таблице № 1
Таблица № 1

	№ 
п/п
	Наименование
	Марка, тип, размер, чертеж
	Един. 

изм.
	Количество

	1.
	Сопловой аппарат ЦВД
	Чертёж Б-761-61-СБ
	шт
	1

	2.
	Диафрагма 4-ой ступени
	Чертёж Б 761-64СБ
	шт
	1

	3.
	Диафрагма 5-ой ступени
	Чертёж Б 761-65СБ
	шт
	1

	4.
	Диафрагма 6-ой ступени
	Чертёж Б 761-66СБ
	шт
	1

	5.
	Диафрагма 7-ой ступени
	Чертёж Б 761-67СБ
	шт
	1

	6.
	Диафрагма 12-ой ступени
	Чертёж С 761-72СБ
	шт
	1

	7
	Диафрагма 13-ой ступени
	Чертёж С 761-73СБ
	шт
	1

	8.
	Диафрагма 14-ой ступени
	Чертёж С 761-74СБ
	шт
	1

	9
	Диафрагма 15-ой ступени
	Чертёж С 761-75СБ
	шт
	1


3.
Основные технические требования:
Поставляемое оборудование должно соответствовать чертежам: Б-761-61-СБ, Б 761-64СБ, Б 761-65СБ, Б 761-66СБ, Б 761-67СБ, С 761-72СБ, С 761-73СБ, С 761-74СБ, С 761-75СБ согласно Приложений № 1-9 к настоящему Техническому требованию Заказчика (далее по тексту - ТТ).
4.
Дополнительные требования:
4.1.
Поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2014 г.
4.3. На корпусе должна быть табличка с указанием марки, рабочие параметры, заводской номер.
4.4. Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.
5.
Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):


5.1.
Сопловой аппарат ЦВД Чертёж Б-761-61-СБ в количестве 1 шт.

5.2.
Диафрагма 4-ой ступени Чертёж Б 761-64СБ в количестве 1 шт.

5.3.
Диафрагма 5-ой ступени Чертёж Б 761-65СБ в количестве 1 шт.  

5.4.  
Диафрагма 6-ой ступени Чертёж Б 761-66СБ в количестве 1 шт. 


5.5.
Диафрагма 7-ой ступени Чертёж Б 761-67СБ в количестве 1 шт. 


5.6. 
Диафрагма 12-ой ступени Чертёж С 761-72СБ в количестве 1 шт.


5.7.
Диафрагма 13-ой ступени Чертёж С 761-73СБ в количестве 1 шт.


5.8.
Диафрагма 14-ой ступени Чертёж С 761-74СБ в количестве 1 шт.


5.9.
Диафрагма 15-ой ступени Чертёж С 761-75СБ в количестве 1 шт.
6. Срок поставки:


До 01 июня 2015 г. 

7.
Требования к приемке:

7.1
После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95. 

7.2
Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями;

7.3.
Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

7.4.
Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться автотранспортом по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5. 

7.5
При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.6
В случае поставки деталей ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить детали в течение 10 календарных дней.

7.7.
Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

8.
Требования к изготовителю (поставщику): 


Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

Поставщик должен является официальным дилером или изготовителем оборудования.
9.
Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

-
Документация в соответствии с требованиями ПБ-10-574-03;

-
Свидетельство об изготовлении соплового аппарата ЦВД и диафрагм;

-
Сертификаты качества на материалы, используемые при изготовлении элементов турбины К-160-130;

-
Копии сертификатов качества должны быть нотариально заверены, либо заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала.

10.
Гарантии изготовителя (поставщика).


Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.
11.
Требования к упаковке оборудования:
Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и обеспечивать:
-
защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-
облегчение транспортирования (транспортабельность);

-
гарантия качества;

-
безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-
экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).

Неотъемлемой частью настоящего ТТ являются следующие приложения:

Приложение № 1 Сопловой аппарат ЦВД Чертёж Б-761-61-СБ;
Приложение № 2 Диафрагма 4-ой ступени Чертёж Б 761-64СБ;

Приложение № 3 Диафрагма 5-ой ступени Чертёж Б 761-65СБ;
Приложение № 4 Диафрагма 6-ой ступени Чертёж Б 761-66СБ;
Приложение № 5 Диафрагма 7-ой ступени Чертёж Б 761-67СБ;
Приложение № 6 Диафрагма 12-ой ступени Чертёж С 761-72СБ;
Приложение № 7 Диафрагма 13-ой ступени Чертёж С 761-73СБ;
Приложение № 8 Диафрагма 14-ой ступени Чертёж С 761-74СБ;
Приложение № 9 Диафрагма 15-ой ступени Чертёж С 761-75СБ.
Согласовано:
Согласовано:

Приложение № 1 к настоящему ТТ
[image: image1.png]: &
| oy
coey
?x«m
Y -
E 3 .
o f. t Posmen [ binosdums no rmec

e

e
s st

s T X I

o m«wﬁm\m&sm‘xﬁ&\v&
§KW“W@gWAx&,, :
N : |
£ ﬂ . . n . .
: C el | " m M
) | : 5
& |
i‘ % : |
: . L ;
s RS P ey ! . '
- | ’
; v -

P

NEHIM - COpeR npo bt
HEU. tonppbor Tl
wodRG e 50303 T
Konuveembo - connoluz

KOwgROE-AT

53

KOPOOKU - yepm. & 361- D302
Korguermbe connofisz
Koworob -1 :

sese e i, gl

N ol

. :

@
P i ooy
5 J S
% oot ,w‘”g
| L
4 . : e
\ ; SR m;éf v
] § Rl e
]
R . 'y
2 - S
] -
oy, :
L &
% 2
Simeimmrmessatupmsssasn
N i

&
DODNEH1IE

iy
g} I

WHHYCH UA  porngod,
: i /

"Ww%wmm«
e .
P B

H

!

{

H

e -
'«J’IM
'/’
Lesmenm_conen npobov p
Humcsey  conngbog. | " _Leemenm _conen s
£EEL ; SO 2 ’:?7 \\\ ey - N & P s o
roposku veom 310505 F sapotiee o 65800
£ v . v B2 . ] i 3 O . f\f‘ 7. A
fonvueembo  connobuz \ Comes 7 o fd v
! kononsl - o ﬁﬁﬂ[fw@&m&gﬂ connaeye
7 \ KOHOADE -1¢
Hapnoknewsiimes
F/am A
ST T B0 Bam_cmenn
- IR VIR TON o
" 19 T80 Busim cnecsmonsn
| 0 17 T 345325 Bosern 19475 300
S p" s A
; - § 16T 54154 _ )
' | FEL R0 O fOh D P 7
| f“% ‘i,?’i;’ 811 2 TORgp 1 G
$£0 IR Hal i WP N/, s
S (A0 bﬁf>ﬁi§§“'ﬁ.? Srnompumeny aroem 16
B A Y Y "
/ / (gf? 10N Srnomumenst suoeru 8 VI
j 3 3 - g ¢ )
/4 ﬁff %8957 Cezrmesm__ynpammen\ 30 1)
“ HALFEE0H | foacmat f
! TS A VAV
| ABETLY,
TS 2 71
AR
sl 3 Py
f: f};ﬁ}{j‘ftff'ﬁﬂ?&?
Ell3tr80 056
| 258\
| v TN
xi{j %?yé?f if{kf
57 AP
o & ¢ DDHSLT \ e
/ i § S ) o
Jomfepermus B Kawdod §5 L
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ F
Ny,

' cornpboy kupolke  Esnoniunt
v ¢omf ML

=

Dot CobaD:

§ S @}’? : R 4
5 b {gﬁ@@ OSTDETAS D fﬁﬁf%ﬁ @’5‘3 Cirg Ery  EHOU T A0

! 4
VAR gT, 9
A B I —~/ 4 cogmbememsl
2 -

4;';4%3 iy
4% GE. Vepsn. &

H

A
!
5

i

f

|

EE

i

£y

(1Y,

et

[

Gl 31 %‘f{ :

N Y
i

5083,

O opueinanors < BELUY: Byl 4





Приложение № 2 к настоящему ТТ
[image: image2.png]i

1 :
i@ i -
h%
¥ M 3
: i N
o

51,
enr
Ul

4
(92
P

15

,
3
éz’@.

o4
26
7
&

¢

7

i

e

V77

U Tonjery  OCHOEHSBIZ  37EMmeH;

4
o4,

BOTIITG
s boersix

w/
WCHELS

2

b//

e

o

67

o

T4 a8
woppore
1‘f‘”(1‘{; » ‘

/.
»
6 ¢
L

.

GenoELS

o/

{

2 C
{ 2 . _
IS S /.7 S 3 S W
- e D3 Soagy S o= ay )
[y} ; e &R, O 5
a2 o ol D 9 2 2
Ay =5 Md/; &ﬁw R Y oy ] Mf ~ :
X R Se = 5 8 &
ﬂUJ. 3 fat e M/ AWU; MM.W Mi oI | sy
£y L Qoo 0w R S S Lol
| VeI o awd F In s g ow
| PR & TR S . & : ;
288 S5 0F ¥ 5884
£ 08 N R N TR BRI 30 51 £
. o e . e )
al 3 m@aww, 3 2 ag ,ﬁ(

A

”
4

o
£

7
L
é’? / I
&iﬁ
i
i
o

¥
f

Dryabert
"?‘?
}?g /

o3
pat
IS
S A v g
o & o N & oD ~
8 . T ~ N <3 - oy s
3 S R S e - . B 3
S NS N I v A £ 3T 2o ¥
8 o L - O = S S g P e ww
3 L X o & aTHR R S F S8 >3
& . = ) E Mw o e S SO S
~ - o e <3 o ST
ﬁﬁ& % &S o &2 Lo oy = D
: S 3T SR TRy
Lo Mo = . 5
o L : o g
w5 =y & O m,w
nod T & E L2 s N
a g . 884
LRI =Y S N
=8 - FI~F

s

IWCK
o

i
o6/

/1
Lomé,

30641

ep3o

P

b
/

.

e

/
eopmk & emonsto.

7
4

_/Z"j{"Z/,

M

22453

Yepme e

7

g2
4

Hopeako 16.
2

Hy 10mm,

; é;i

a4

3

W

csenn
&kt

1V

e

opt

5 3ok

g éfﬁgﬁ

2

o
wf) 1?;,;? f

D S

¥
/

o h

[ SU—

.

: s
L Zr

2004

& W

P
(=

74,

7
o
t/
T4
WAL
P
7
7
it

4
20N H
LTI,
i Zfi

A
708
1,

e
77
1E/7]
fy,/?;}
b
L
20706

)

1

0

0 2/
7

il

i

ﬁ

e

3

N

[ w X,
j Mm ~ " ﬂw C
| S K :
i SR : S
g < Lo w
N £ !

] L5
i

ki
L

)’?‘7!31

j

o

7

7
5
PR

¢

¢

o
LA

47

/

kel

&
&

F

A iz

T T—

SHONEED

9

L

94

=

g

g

i

5

VR ERY]

, OHOR G
LIV ,

GG L 00 )
[

&





Приложение № 3 к настоящему ТТ
[image: image3.png]el

Yot ,:;‘ ft//vf*:fcf/‘v f;/m
¢ /?rw:/»«w

=

S

Jw/"f}:f (22 9
jq@ﬂm% - w&fﬁﬁ»ﬁ?@

& &;ﬁ@my

Vi

Q/Jf {

- r%// /f//, 7

S ‘?4
nounued
20. 1. 67

]

o
4

ga7

e

/

i

54

C@’/?C%/ 57 /“*(53(, 4/57{//&//

G TEBAE
56 O{/fm

5

=

w

; \/"TC/«.,?\, /Xq/me/«///v o
My 583 J?(?(f?(?f;c"

'&fﬁ;fﬂ’? |

JC}?» T

G 3TENR

C”/‘?"WJ" For f IR AR
WO yES 5"7“@/3@/?

M/C?/'” C;/V/7;<3[4/ /"

i m@”ﬂﬁ i/{,f% -
OTES G0

& /C?/Z,?Q!.dj&i

Croglo - XS
00759995

TN 3‘~T

f‘éﬁ%g{ﬁ 7
7 L
’?:7/"’"/0 05

L J"/j?::?i;‘/?(?
ac’/c”ﬁé? 5

: f‘?c/ 230

ke /.V/7

, &‘mﬁ’ /% 57 s cleen i
MO e 3AT /”? ﬁ&m "z//f% f?’af?

f‘@@m% i
' ﬁ?ff:J/”"P“E’ f?’&/‘?’ty

ot mwg?wfm |
FoeT 4988~ :

00 mG @mzﬂmr;w./ o

T
\E50-56

. ﬁm ’%ww P SESHTIEH /:
~/’?3~/“7<’3 4 713/ f}:ﬁ‘“{//

BEe.
';’“ //“7’ 7&%7 C?

~U~t

, W,o @5,«7/‘ /.wé’@ /iG‘s/7f*fu/’77§
(?0:7/775 e m(pm/ c ﬁ@

\J?\]

3

. ‘W/ /-7[}’(.,{ 'W’/7 ~}[:’C/‘(/‘”/L//,
"y //‘*"’/‘f / ﬁQ

20Y5¢ m;m c?w-wm%?
ﬂ'(z},«/yﬁ// 710 :

J

/587 me@ L

w/? ‘iﬁé’i&

i

O/L /0 G, /‘V“b,/ .

1

s

MOJORO & GGOXHET PON0 obuke





Приложение № 4 к настоящему ТТ
[image: image4.png]: i

A
AR

W‘W’

;w@g”%’wﬁ

'W

Y SR

ﬁ*’ﬂ%»ﬁff‘
{f{y%?

5;?5!:%?/ 11 L
oy Mm@ﬁwﬁ
% f*a*ff;w i}w/"ﬁ“{.&w%f Qﬁﬁﬁwf §

Al
Wﬁﬁg A

] El S
S L,

780

st 2

i

S T

4

ﬁ"%@ﬁmﬁ ?”ifi g

" ‘§ 5’5}’ 77

A7

9

;; b

I S 5 S

f”?fé"% Jg/y;@ﬁﬂw zw
" G 0OMOU cTORANS,.
UDOHKG ROATY L0, 08 -
IPOFERCLE coxAES f:’%{f@ S,

5 hombemombusC
gﬁmﬁwﬁﬁw @ﬁ?ﬁ@{ﬁ |

Mé"%:ﬁ ﬁ?

g coomé. ﬁ@fﬁm”ﬁé@

%5 M Brinosmurs

4@9? M= éf‘ﬁw 5 mi?‘??

b : 4! ijﬁﬁ? ﬁiﬁ%’ ﬁfﬁﬁﬁj ﬁfﬁﬁﬁw@fwﬁw 5’ /- f* ﬁf%

Sy £ : g £ ] %M§

‘”‘? . |
L @ﬁfzﬁgwﬁfﬁf@:

M?/j’
il Fe/t N

f = M
4 e

£

-
N
0y

g o
N
&

/- {é{m 7
mzfgfﬁ
”5 SO0
. ﬁ"' “?éwf FE0
& ﬁ’ﬁm?é”“f fﬁ”“%
ﬁ?% ?Qﬁfé”“*

YnoHke. ensryer

LUK (76X 75

o <:fﬁyf;” MEx wé}‘

e

f’fﬂw ﬁ,’?ff{? Mﬂfﬁ o @’Wﬁ

Lo wwf%; N P 500457

_,& (; ;%}%Ef?fﬁff?f :ff 3

fﬁ?ﬂﬁgfﬁ/i@@,‘? %{?

'/«{g

3:;?*’

S o R e . B Y A





Приложение № 5 к настоящему ТТ
[image: image5.png]



Приложение № 6 к настоящему ТТ
[image: image6.png]Vo

&/

- Togaesp e éo'ccmmfmé& e PIaiie

2

o
P2 -1

s

ud wo possers Geoxned nandbums;

‘ 7 > 4
jas = g [ \—/ ‘
Oy —— @) . @ ptl - 7 =
o I R . == =

&1 3700008 omd

-

iud.wénodp. 1N0apuesy dare \Bauren s AlnB.42 4y

&/é’m

B

[161-69¢62 /-

e
C/ﬁOﬁOHé/ /700056//700/‘{(7

s

/:*' = %
S onpobnenwye.

Spowsens pargoo

ff TN

5361-72¢51

"r’\ 1 Ye PMEH COO0AY Crrer =
<3

c;DpCZM 65-381-0.5

(///mﬁxy NPUIHOMe
MOPKeIM B0300OM D002 8
Bepxred nonobuwe v

0,03+ 0,05 8 nuwcrwev

noroduxe duegooirs)

Ceyri-

150k 6241, 6uprn 116 * 30 1100074 w37 /318 7;;*’?2
1116-69 |BunmMi2x30-3x13 | 0 lno19 188853
11391 62-27) Buwm 1110%30 |4 |noz3| 1533853783
[1-391-62-26 Wnowisg yemonoBogwes) 1 0,17 |SBSASTE LT
P13Y1-62:03\ By MEx 18 5 1000511162568 %7
1:461-6220\ogimeumy 6 10081 | 7565585245
IE3VL62-21 \Whowko treduomspas| & | 028 2078 255
g{-ﬂ/f-z;z-za’ Burm MExX20 y |g00s| A F 805357
;«f//; 8- 18, 8Lt MIQXYS - Y-10022 \rocrsava el
I139162-18 \Windsisg cezrmenmwos| 8 1009 | r§55655350
17016209 \(Wnow gy coeqvampe| 1 |0,125] gy s it as
h Y 548356
1-361- 6919 | inonko 16114/ x 193 2 5,30 /0”2,5%?03%0 o |
—~ff%<i‘€/f—,b,2tfé Ungia 11950 | 2 |007e] estis ey
o Eira e ERSARESMSLHEAEN F SN CENREL
. .7 . .
/747265 fdﬁ 4 L/ﬂi?eég/ﬂ.//r'fﬂbﬂéch f§ Q07712528 f "‘91
4 4 [OCTY 4 8Y
ce ENTD ;
:/1264 - .{Z? qnﬂo%’ﬂomenéﬂé/(/ 2213018 Crr(;c?rmv’sxgéyg?f o
0767’-5:654 40784 Gl 3 6 werst 1 123, SOR5555 K057
} f;_?é/-_é?f{iz /Wbcm umam/vumwwe / y3 6”"'%{@2&/ 7. 558y
3 er‘?!—?ﬂﬁ“ g‘;/i}on;ggzgﬂwwu gy 17753 ”’?’cjc”ﬁ“?s" ’””é’ 20
[136172-05 o eramordses | & | 1Y | STs4oRY
C-361-72-05 V bowdowe wpc/a/fm/u 2 162 | 5358755 10, 4
[138172-04\lapomue woneoB.z 5Y1 985 /Egcor@%’vfcf% 1114/
C361-72-03 | bomdnuc é’/y/_npw,a 2 166 |525580%33 1 s
M56170-07 | CPemepm 8109 | 3808 520 4
11351-12-01\ IR EAIR R, |2 |2/0 | mE 0
E381-72067 /Z/wwmn chm ner (B4 793
| Neveom. | HoumenoBorue tar dgcf?f’ Momepwon |leum.
/ 3%3—}7 Z (117250 SO/ 5/// 1o\ K 160 130
g‘ },(ffj‘ )."J y BT ’a 3
RZ6T wal- Luompoimo
s 120-47 «iﬂ .75, : - -
JxanTAe dox }MN/:‘; /’ar,; /2 Cmyﬂ er/ [ 75/ 72 65
0N NRUXCHOE ed * 131 67] : . eed ey B 200U
Buwn 2080 x0Ume GO LoHmp. Jﬂffﬂ(/faﬁ,w\z =7 a 5 ,0 I61CE efﬁr —
- a2t \iogsputsy | 7 47674 677 | -
Y0P, Tpuny ek CHIME Npu cogpRe. (exrar. 2 R WA
Y 000 5. | SUBHOT o8 Bhomecd B 7] / it x 7
RELW-) ;deﬂ€n445L Ttk {‘""i"" XT3 0@%056’//’ Q%Q@





Приложение № 7 к настоящему ТТ
[image: image7.png]7/
7 72, &4,

-ﬁé’ﬂ-’- /’2:/

;g@cwaﬁdgéey Heo FEA0 e C#g

- fogaens

Vsgmues o 9orm

o

%

Z

oL

B3t 8 yALIHE -

AR a0, 3 osnues < oo

GIELAILT f | bug 1o possers Seoisel /10noburHl, | - = £ Yoo dic? iy yva—

mDDHB ,DE

2 Unokiy //‘/JUEHOWZ:

L CCYILHGIM FO3000rM
N 07002 & Leperieds monmp-
buHeE. r Q03005 £

HUICHEL 1701708LrE
9 Uarep ,ove 78/,

T\

_ O
o (@}"*2 L *“”‘W — O ,,,,,,,, N

’ — / ———
/ \@)

' gcw_ &/h’/?? 176x30 1 lponrd o [1,5% yg”éf L
1478 6 | Bueam 1142x30-3x13 | 9 10079 S .
P39 ’Effz_ﬁgﬁm kr0x30. |/ o23| 55E
BUL62 26\ nprea yeromtbomar-/ | 017 | £ % .
14 391.62-03| Burrrr 6x/8 " | & 057 .
- ; M39-62-22 ﬁ,OZ/??fQUHO R Qgﬁi {0010, 5 :
| 1 LI 62/ Wt omko cnequant| 2 028 | 7 Ve e
<2, ‘ M34L62.20| Bumm 85 20 ¥ 190/05] m’"f,’f)sié»z{/
X o =S 9 39£6209| Burim trpndS |G Joo2e| SRR
N PC Haposenie G 396218 i cormesnns 2 1000 s
g aﬁpd/ﬁ%jﬁ' ﬁz&’f&’ﬁcj R A . Uil s P‘»ﬁ‘(/‘ém:?/];,/n( gfyf?@? T I
/ R | 290062.09 Ulroret! crequonsny 7 14129 YT SYai~56 9.2
M FEEG-L9 N inompa 1692/93 | 2 oo ) Sty
/‘/-59/-52—/5 wﬂoﬁmm/éfx 2 ’qu rrggg.qg,ﬁ;,_ T
: /‘7’—?2627:%9 4//72/?3[ ey |35 625’/7 e ?%’ M'W‘ I
/\HR268.5%. UﬂggﬁU%ﬁéﬁéU / 00/.9’ fw ‘T/ /%’ffﬁ B

C 2669062 Konsyo ) u3 & 1% Socrey / 23¢ mwo@é/ ?35 VA
C76+- £5C6P ﬁmé %k c//womr@grméwp/ Y57 udcm:/ fa=a

MO

NI
RO

17 lzees 753 %7 TGP ;4_@1 g@g %ﬁgfébfﬁ/Vh;a &77« T
& £.361-77-06 42%@‘}%?’? sl | 2| ao ;@gyﬁfﬁi T
| [ \E361-23-05\borgonk: rapysrcsii 2| 6,5 [g;%‘}é %%;%i vvvvvvvv
19 3642300\ honorea Henoots. | 54) 407 _[gggj_/;%g , :?:/ I
| R3e203 527H4?0}fr:’{// perrre) | 66 | ol i g an ]
é/f g/??g ;1 i
& prasrrzeel Ceam =U— g10¢ ragf/;?z’jé‘ggc;gﬂ__m ,,,,,,,,,
L r36r0200 %Eﬁg%ﬁfff&_,ﬂ‘zi;mé@,mié’é?is‘fz;ﬁm. _
(IFELIIE| Juoooery [3Y emunety (B4 1
/X w2 mmm /—/OUMPHOKOHUE fon, &?%W Momepuon | o
e lclams éwm/zf 2y | e 6030

CREMYIIEIRY 20T
- (3T, A/~l?z7m//*7 loanubidors): 7/ 3 g ﬁ /77 5//7 Er é'/
R T T 1w Y, L/ j" 447

/03
<
aimt zar iy Luacooeric O T67-73 065

: - X ..,ziéiéiﬁ‘-_'? Fglrek
e it N R Y e i icel 69

BuHr 3O EokTs G0 Ynana. (P B (Yt 477

: /ﬁwﬁrja@’pﬁﬁ % 52[] 5/7/3' : A’/-e'éffz‘, % G ’2'% o ,)/Q/Nd{ .
(RUIIICk CHITE [ COGPKE, - VHope it it aiech »f»zf« i LA ja’,;
“!i“f?/gfﬁy - s Jf"%”‘v’»é:@ é;wpw VR WS 7/ fw





Приложение № 8 к настоящему ТТ

[image: image8.png]Qo9 | Bud_#o possers

- S0r
01100UKb).

; i
‘ ‘
B f =
o E
: . P .
e 14 S
' =, @
g . t i = s
\&‘g 5 Ly
i F O / -
8 Lo j
% f\: 7

1

4 : .
Lo f A g r & LY =y ¥
L16 (18 (-761-690C6¢8. ]

sl

.

CIMOROHS! 1G00¢

AL

F.d
S84 Sy

o

4T

y

L)
3
"]
<
5
L5+
L
o

ocerrayobrcwa M PP AMe (RpE TA

Wit Wed
Geling

g

AN
A RN W . N PYEE Vi v i
Koy Honpabnere Linawxe

‘ e
%ﬁﬁﬁﬁa@ BHUS pOTOPO:
o -

Kantua

e /
e
=

D B
£

7
iy ST
£f LA

S

i
RS
o

o
R
o,

R

X
S

N
g
N

> p ’
= ;
S St £ L
I ¢ : M«ié,ﬁﬁ“sf
R ’
h “Ld

ey
«-m&»‘ﬁ,}o‘}é g}jf?
/

oo

s

g

.f‘x g

F

NIL g T

S W FORERHITE U,
e el T T I
2 Rl LR Y e

v





Приложение № 9 к настоящему ТТ

[image: image9.png]i
Vi 5
i
i
V. ; |
J i |
i - !
7 S ]
H
i
3

{ & - > M

!
:
an
Y
i
L

7 4 | Fiad N I /
/16 /5

Bl

455 :
;PE ¢ :@ f S WA
ﬁ@ﬁ 493 ﬁ“ﬁ?ﬁggﬁ@w’@ /

g;r Y £ g s
W;gfj”;sg;éﬁf?fff‘;ﬁfgg

Sl b 784 5

00

S

o o

/gw,;mk&\wmv««;«u\n
B

Ty

y»

£

#

oo Lmoromy
| ‘m\i B

<

oy

i zlﬁ LN
b A

e 8 "

NS,
<

b

[ced

e,

i

s
o

s
b =

ettt

PRI A

fad el

b6 C

A7
iy

5y

.y

;{%{;gwﬁuﬁ

—
ooy
S

o s
,;m“‘wtv@.mw,m ——

/ -uv‘x-xm.ﬁ‘f:gyy‘m:m%{{ |
i -
i ¢ e T
! T
i ! .
gl
T
LS
e . s .
@ o e
ks s e
: Sz =
ol -
i o o ;
| = e .
: 15 2 o
i ) S
H z ?Q GRS
i Y :
i T |
| 5 ., »
! %‘? \ e, i
H . Py ey
H = ety i o
S o _——
z & S i
j N i e L
] ] e
! <
Db s
e
o

N T

|
i
|
|
|
|
|
i
|
i

DY B
L

LA





[image: image10.emf]
