Приложение № 3 к Уведомлению 430 от 13.04.2015г.

Перечень обдувочных труб:

| Необходимое Кол-во. | Единица измерения | Наименование оборудования | Позиция по чертежу | Номера аппаратов куда планируется установка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RK-SL |  |  |  | Блок 1 | Блок 2 |
| 5 | Шт | Обдувочная труба для мест установки: | 7.1 |  |  |
|  | 1.4903 | 105; 107; 207; 209; 309; 311; 409; 411; 509;511; 103; 101, 205; 203; 307; 305; 407; 405;507; 505; 106; 108; 208; 210; 310; 312; 410;412; 510; 512; 104; 102; 206; 204; 308; 306;408; 406; 508; 506 L=13075мм. |  | 410,412,510,512,508 | На блоке № 2 выполняются гарантийные работы |
| 12 | шт | Обдувочная труба для мест установки: 129;149;229;249;329;349;429; 449 L=13500мм. | 7.1 | 249,149,329,429,449 | 229,249,149,329,429,129,349, |
| 4 | шт | Обдувочная труба для мест установки: | 7.1 |  |  |
|  |  | 119;139;219;239;319;339;419;439 L=11500мм. |  | 139,439 | 119, 139 |
| ИТОГО по RK-SL |  |  |  |  |  |
| 2 | шт | Обдувочная труба для мест установки:1 - 4; 13 - 14; 16 (730,725,720,715,726,721,711)- 10 сопел | 7.1 | 518,521 |  |
| 11 | шт | Обдувочная труба для мест установки:5 - 12; 21+22 (729,724,719,714,727,722,717,712,629,624) 5 сопел | 7.1 | 722,724,727,728,729,612,622,623,624,512,516 |  |
| 3 | шт | Обдувочная труба для мест установки:65 – 76 (224,221,216,213,226,223,214,211,122,121,112,111) 5 сопел | 7.1 | 122,111,112 |  |
| ИТОГО по RK-SB |  |  |  |  |  |