Технические требования на поставку извести в  2015г.

1. Гашеная паста.

· Срок поставки -  строго по графику указанному в конкурсной документации.

· Требования к упаковке -  затарена в бочки по 400-500л.
· Документ о качестве должен содержать:  

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

номер партии и дату выпуска;

масса нетто;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.
· Поставщик должен гарантировать соответствие извести ГОСТу 9179-77.
· Известь не должна быть переморожена в зимнее время.
2.  Негашеная комовая.
· Срок поставки -  строго по графику указанному в конкурсной документации.

· Требования к упаковке -  затарена в мешки по 30кг или закрытые бочки по 100-120л.

· Документ о качестве должен содержать:  

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

номер партии и дату выпуска;

масса нетто;

результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта.
· Поставщик должен гарантировать соответствие извести ГОСТу 9179-77.
· Поставщик должен гарантировать очистку емкостей заказчика от недопала извести своим персоналом, перевозку на собственном автотранспорте, и его утилизацию с периодичностью не реже двух раз в год. 
Начальник ХЦ                                                   Воронина М.Н.
