Приложение №2

Спецификация:
	№ п/п
	Наименование МТР
	Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Измеритель СА640 

(с поверкой)
	Основная  комплектация   СА640:
· Блок измерительный

· Кабель измерительный КИ  

· Кабель интерфейсный К(БУ-БИ)

· Кабель интерфейсный К(ПК-БИ)

· Кабель питания КП (БИ)

· Барабан КИ

· Сумка укладочная 640

· Сумка кабельная

· Сумка БУ

· Руководство по эксплуатации.

· Часть 1. Техническая эксплуатация

· Руководство по эксплуатации

· Часть 2. Методика поверки–

· Паспорт

· Гарантийный талон


	Основные характеристики

Сопротивление постоянному току

от 0 до 20 кОм

Погрешность 

не более  0,2%

Диапазон устанавливаемого тестового тока

 от 2 мА до 25 А

Диапазон устанавливаемого напряжения

 от 1 мВ до 60 В

 Максимальная мощность источника 

 1000 Вт

Масса и размеры 

Масса блока измерительного не более

 8 кг

Масса блока управления 

 не более 0,5 кг

Масса комплекта кабелей 

не более 8 кг

Габаритные размеры блока измерительного 

122 мм х 300 мм х 415 мм

Габаритные размеры блока управления

170 мм х 140 мм х 37 мм

Длина измерительного кабеля 25 м

Рабочие условия применения

температура окружающего воздуха
от минус 20 ºС до 50 ºС;

относительная влажность воздуха

до 80 % при температуре 25 ºС


	НД Производителя
	1 к-т

	2
	Измеритель СА540

(с поверкой)
	Основная комплектация СА540:
· Блок измерительный

· Блок управления

· Блок сопряжения

· Блок сопряжения универсальный

· Кабель волоконно-оптический ВОК2

· Кабель измерительный (А)

· Кабель измерительный (В)

· Кабель измерительный (С)

· Кабель измерительный (N)

· Кабель измерительный (КТ)

· Кабель интерфейсный

· Кабель поверочный 1

· Кабель поверочный 2

· Кабель-удлинитель

· Кабель питания

· Кабель силовой

· Кабель силовой для закоротки обмоток

· Программное обеспечение (диск инсталляционный)

· Сумка укладочная для измерителя трехфазного СА540

· Сумка укладочная для кабелей

· Сумка укладочная для персонального компьютера

· Руководство по эксплуатации Часть 1. Техническая эксплуатация

· Руководство по эксплуатации Часть 2. Методика поверки

· Паспорт
· Гарантийный талон
	Основные характеристики:
 

Характеристики встроенного трехфазного источника при измерении коэффициента трансформации:
Номинальные значения устанавливаемых междуфазных напряжений  -  40, 100, 220, 380 В
Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений - 50 Гц
Максимальное значение силы тока -  0,15 А
Погрешность установки заданного значения напряжения - ±10 %
Относительная разность установленных междуфазных напряжений -   ±1 %
 

Характеристики встроенного однофазного источника при проведении опыта ХХ:
Номинальные значения устанавливаемых напряжений -  40, 100, 220, 380 В
Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений -   50 Гц
Максимальное значение силы тока -  3 А 
Погрешность установки значения напряжения 40 В  -  ±1 %
Погрешность установки значений напряжения 100 В, 220 В, 380 В,  - ±0,5 %
 

Характеристики внешнего трехфазного источника при проведении опыта КЗ:
Диапазон устанавливаемых фазных напряжений,  - от 30 до 245 В
Номинальное значение частоты устанавливаемых напряжений -  50 Гц
Максимальное значение силы тока  -   50 А
 

Рабочие условия применения 
Температура окружающего воздуха – от минус 10 - до 40 °С; 
Относительная влажность воздуха – до 80 % при температуре 25 °С
 

Электропитание  
Блока измерительного – от сети 220 В 50 Гц;  
Персонального компьютера – от сети 220 В 50 Гц или аккумуляторной батареи;
Блока управления – от сети 220 В 50 Гц или бортовой сети передвижной лаборатории
 

Масса 
Блока измерительного, не более – 16,5 кг; 
Блок управления не более – 1 ,5 кг;
Комплекта кабелей, не более – 35 кг 
 

Габаритные размеры
Блока измерительного, не более – 120-315-415;
Блок управления не более – 170-140-37;
Длина всех измерительных кабелей-25 м

	НД Производителя
	1 к-т


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

