Приложение №2

Спецификация:
	№ п/п
	Наименование МТР
	Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вкладыш
	Вкладыш 5БС.263.032 ПК-220х220 подшипника электродвигателя дымососа Д-25х2ШБ из двух половин

	5БС.263.032 
	НД Производителя
	2 шт.

	2
	Кольцо
	Кольцо маслоподъемное подшипника скольжения ф220мм для электродвигателя ДАЗО 19-10-12У1

	
	НД Производителя
	4 шт.


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

