## Спецификация
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Вентиль КШП 010-025 | КШП 010-025 | ТУ 3742-001-47392912-98 | шт | 76
2 | Кран КШ.П.010.25 |  | ТУ 3742-001-47392912-98 | шт | 119

## Детальная спецификация
Детальная спецификация по закупке Краны шаровые
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 36 4490.04:00002 | Вентиль КШП 010-025 | Вентиль запорный фланцевый КШП 010-025 Ду10 Ру25 температура до 200С | КШП 010-025 | ТУ 3742-001-47392912-98 |  |  |  | 76.000000 шт
2 | 37 0000.02:00200 | Кран КШ.П.010.25 | Кран КШ.П.010.25 |  | ТУ 3742-001-47392912-98 | Назначение |  | 0 | 119.000000 шт
[6 empty] | Тип |  | 0
[6 empty] | тип затвора(для запорных) |  | 0
[6 empty] | Тип привода |  | 0
[6 empty] | Диаметр условного прохода Ду | мм | 0
[6 empty] | Способ присоединения к трубопроводу |  | 0
[6 empty] | Материал корпуса |  | 0
[6 empty] | Условное давление Ру | кгс/см2 | 0