Приложение №2

Спецификация:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стандарт-титр(фиксанал) калий гидроокись 0,1Н
	Стандарт-титр (фиксанал) калий гидроокись 0,1Н
	 
	амп.
	10

	2
	Стандарт-титр pH-метрия тип 1
	Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для pH-метрии тип 1 значение pH1,68 при 25С
	ТУ 6-09-2541-72
	амп.
	54

	3
	ГСО ионов натрия 7775-2000
	7775-2000, Образец государственный стандартный      ионов натрия 7775-2000 1,0мг/см3
	НД Производителя
	амп.
	6

	4
	СТ натрий хлористый 0,1Н
	натрий хлористый, Стандарт-титр (фиксанал) натрий хлористый 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	15

	5
	СТ йод 0,1Н
	Стандарт-титр (фиксанал) йод 0,1Н
	ТУ 6-09-2540-87
	упак.
	20

	6
	СТ калий марганцевокислый 0,1Н
	калий марганцевокислый, Стандарт-титр (фиксанал) калий марганцевокислый 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	12

	7
	СТ кислота азотная 0,1Н
	кислота азотная, Стандарт-титр(фиксанал) кислота азотная 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	10

	8
	СТ Трилон Б 0,1Н
	СТ Трилон Б, Стандарт-титр (фиксанал) Трилон-Б(соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты) 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	12

	9
	СТ натрий серноватокислый 0,1Н
	СТ натрий серноватокислый, Стандарт-титр (фиксанал) натрий серноватокислый 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	5

	10
	СТ рН-метрия тип 4
	СТ рН-метрия, Стандарт-титр для рН-метрии тип 4 рН=6,86 Калий фосфорнокислый кислый 1-замещенный(Натрий фосфорнокислый 2-замещенный)
	НД Производителя
	упак.
	2

	11
	СТ рН-метрия тип 5
	СТ рН-метрия, Стандарт-титр для рН-метрии тип 5 рН=9,18 Натрий тетраборнокислый
	НД Производителя
	упак.
	18

	12
	ГСО 8403-2003 1г/дм3 5мл
	8403-2003, Образец государственный стандартный ГСО 8403-2003 Гидрокарбонат-ион значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	80

	13
	Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н
	Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	4

	14
	Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н
	Стандарт-титр (фиксанал) натрий гидроокись 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	10

	15
	Стандарт-титр кислота соляная 0,1Н
	Стандарт-титр (фиксанал) кислота соляная 0,1Н
	НД Производителя
	упак.
	15

	16
	ГСО 9428-2009 АН-ВНИИМ
	ГСО 9428-2009, Образец государственный стандартный ГСО 9428-2009 состава и свойств антрацита АН-ВНИИМ
	НД Производителя
	шт
	2

	17
	Стандарт-титр магний сернокислый 7-водный 0,1Н
	Стандарт-титр магний сернокислый 7-водный 0,1Н
	ТУ 2642-001-23164744-2002
	упак.
	1

	18
	ГСО 10220-2013 Ф-Тр-кн-20
	ГСО 10220-201, ГСО 10220-2013 массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-кн-20
	НД Производителя
	амп.
	4

	19
	ГСО 10220-2013 Ф-Тр-КН-10
	ГСО 10220-2013, ГСО 10220-2013 массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле Ф-Тр-КН-10
	НД Производителя
	амп.
	4

	20
	Раствор тестовый ионола в этаноле 1г/л
	Раствор тестовый(контрольный) ионола в этаноле с концентрацией 1г/л
	НД Производителя
	шт
	4

	21
	Раствор тестовый фурановых производных в этаноле 50мг/л
	Раствор тестовый(контрольный) фурановых производных в этаноле с концентрацией 50мг/л
	НД Производителя
	шт
	4

	22
	ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,4% мас
	ГСО 10203-2013, ГСО 10203-2013 массовая доля ионола (агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,4% мас
	НД Производителя
	шт
	4

	23
	ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,1% масс
	ГСО 10203-2013, ГСО 10203-2013 массовая доля ионола (агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,1% масс
	НД Производителя
	амп.
	4

	24
	ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,2% мас
	ГСО 10203-2013, ГСО 10203-2013 массовая доля ионола (агидола)-1 в трансформаторном масле И-ТР-КН-0,2% мас
	НД Производителя
	шт
	4

	25
	ГСО 8714-2005 1г/дм3 5 мл
	ГСО 8714-2005, Образец государственный стандартный ГСО 8714-2005 фенол в этаноле значение 1г/дм3 5 мл
	НД Производителя
	амп.
	3

	26
	ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,3% масс
	ГСО 10203-2013, Образец государственный стандартный ГСО 10203-2013 И-ТР-КН-0,3% масс
	НД Производителя
	шт
	4

	27
	ГСО 10221-2013 И-турб-КН
	ГСО 10221-2013, Образец государственный стандартный ГСО 10221-2013 И-турб-КН комплект 0,2% 0,5% 0,8% по 25мл
	НД Производителя
	к-т
	1

	28
	ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 100мл
	ГСО 8499-2003, Образец государственный стандартный ГСО 8499-2003 Кислотное число нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК диапазон 0,018-0,022мгКОН/г 100мл
	НД Производителя
	шт
	10

	29
	ГСО 8153-2002 ТВОТ-190-ЭК 100мл
	ГСО 8153-2002, Образец государственный стандартный ГСО 8153-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-190-ЭК 100мл
	НД Производителя
	флак
	10

	30
	ГСО 6696-93 5А-1 5мл
	ГСО 6696-93, Образец государственный стандартный ГСО 6696-93 МСО 0025:1998 Нитрат-ион 5А-1 значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	12

	31
	ГСО 7378-97 УЭП-5 20мл
	ГСО 7378-97, Образец государственный стандартный ГСО 7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-5 значение 0,0047Ом/м 20мл
	НД Производителя
	амп.
	5

	32
	ГСО 7797-2000 5мл
	ГСО 7797-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7797-2000 Окисляемость перманганатная значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	10

	33
	ГСО 7853-2000 5мл
	ГСО 7853-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7853-2000 Цветность водных растворов (хромкобальтовая шкала) 500градусов 5мл
	НД Производителя
	амп.
	24

	34
	ГСО 7931-2001 ВН-1,5-ЭК 100мл
	ГСО 7931-2001, Образец государственный стандартный ГСО 7931-2001 Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,5-ЭК диапазон 1,35-1,65% 100мл
	НД Производителя
	флак
	10

	35
	ГСО 8206-2002 5мл
	ГСО 8206-2002, Образец государственный стандартный ГСО 8206-2002 Общая жесткость воды значение 100ммоль/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	32


	36
	ГСО 8158-2002 ПЛ-3 500мл
	ГСО 8158-2002, Образец государственный стандартный ГСО 8158-2002 Плотность нефти и нефтепродуктов ПЛ-3 значение 887,9кг/м3 при 20С 500мл
	НД Производителя
	флак
	5

	37
	ГСО 7117-94 0,05мг
	ГСО 7117-94, Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,05мг
	НД Производителя
	амп.
	21

	38
	ГСО 7480-98 10,0г/дм3 5мл
	ГСО 7480-98, Образец государственный стандартный ГСО 7480-98 Сульфат-ион значение 10,0г/дм3 5мл Объем/масса-5мл, Концентрация вещества, г/дм3-10,0г/дм3, Номер ГСО-
	НД Производителя
	упак.
	20

	39
	ГСО 5504-90 50г
	ГСО 5504-90, Образец государственный стандартный Номер ГСО-ГСО 5504-90, Объем/масса-50г, Концентрация вещества, г/дм3-0,
	НД Производителя
	флак
	4

	40
	ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 250мл
	ГСО 8137-2002, Образец государственный стандартный ГСО 8137-2002 Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК 250мл
	НД Производителя
	флак
	10

	41
	ГСО 7389-97 5мл
	ГСО 7389-97, Образец государственный стандартный ГСО 7389-97 Сульфид-ион и сероводород в атмосфере значение 45-50мг/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	2

	42
	ГСО 8048-94 0,2г
	ГСО 8048-94, Образец государственный стандартный ГСО 8048-94 Химическое и биологическое потребление кислорода водных сред ХПК значение 180мг/дм3 БПК значение 90мг/
	НД Производителя
	амп.
	2

	43
	ГСО 7374-97/.../7378-97 5амп.х20мл
	ГСО 7374-97, Образец государственный стандартный ГСО 7374-97/7375-97/7376-97/7377-97/7378-97 Удельная электрическая проводимость водных сред комплект УЭП-1/УЭП-2/У
	НД Производителя
	наб
	2

	44
	ГСО 7260-96 5мл
	ГСО 7260-96, Образец государственный стандартный ГСО 7260-96 Фосфат-ион(III) значение 0,5г/дм3 5мл
	НД Производителя
	упак.
	18

	45
	ГСО 9101-2008 37СО-30
	ГСО 9101-2008, Образец государственный стандартный ГСО 9101-2008 Сухой остаток воды(гравиметрический метод) 37СО-30 значение 30г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	9

	46
	ГСО 7117-94 0,005мг
	ГСО 7117-94, Образец государственный стандартный ГСО 7117-94 Нефтепродукты в водорастворимой матрице 0,005мг
	НД Производителя
	шт
	30

	47
	ГСО 7021-93/7022-93 7А 5х5мл
	ГСО 7021-93/7022-93, Образец государственный стандартный ГСО 7021-93/7022-93 Нитрит-ион комплект 7А значения 1,0г/дм3 0,5г/дм3 5х5мл
	НД Производителя
	амп.
	18

	48
	ГСО 7015-93 15К-1 5мл
	ГСО 7015-93, Образец государственный стандартный ГСО 7015-93 МСО 0017:1998 Ион аммония 15К-1 значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	24

	49
	ГСО 7577-99 РЭВ-50-20 250мл
	ГСО 7577-99, Образец государственный стандартный ГСО 7577-99 Кинематическая вязкость жидкостей РЭВ-50-20 диапазон 16-24мм2/с 250мл
	НД Производителя
	флак
	4

	50
	ГСО 7271-96 5мл
	ГСО 7271-96, Образец государственный стандартный ГСО 7271-96 МСО 0101:1999 Мутность (формазиновая суспензия) значение 4000ед 5мл
	НД Производителя
	л
	24

	51
	ГСО 8212-2002 15мл
	ГСО 8212-2002, Образец государственный стандартный ГСО 8212-2002 Ион кремния значение 1г/дм3 15мл
	НД Производителя
	флак
	5

	52
	ГСО 8212-2002 15мл
	ГСО 8212-2002, Образец государственный стандартный ГСО 8212-2002 Ион кремния значение 1г/дм3 15мл
	НД Производителя
	флак
	10

	53
	ГСО 7875-2000 5мл
	ГСО 7875-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7875-2000 МСО 0300:2002 Ион марганца(II) значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	шт
	5

	54
	ГСО 7837-2000 5мл
	ГСО 7837-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7837-2000 МСО 0296:2002 Ион цинка значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	4

	55
	ГСО 7789-2000 5мл
	ГСО 7789-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7789-2000 Фторид-ион значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	4

	56
	ГСО 7105-94 5мл
	ГСО 7105-94, Образец государственный стандартный ГСО 7105-94 МСО 0022:1998 Калий йодат (имитатор массовой концентрации остаточного активного хлора в водных средах)
	НД Производителя
	амп.
	2

	57
	ГСО 7758-2000 5мл
	ГСО 7758-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7758-2000 Ион алюминия значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	6

	58
	ГСО 7950-2001 5мл
	ГСО 7950-2001, Образец государственный стандартный ГСО 7950-2001 Состав растворов нефтепродуктов в гексане значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	16

	59
	ГСО 8062-94 17К-1 5мл
	ГСО 8062-94, Образец государственный стандартный ГСО 8062-94 МСО 0018:1998 Ион натрия 17К-1 значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	шт
	10

	60
	ГСО 7775-2000 1г/дм3 5мл
	ГСО 7775-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7775-2000 стандартный раствор натрия для калибровки натриевого измерительного электрода значение 1г/дм3 5мл
	 
	шт
	10

	61
	ГСО 7775-2000 1г/дм3 5мл
	ГСО 7775-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7775-2000 стандартный раствор натрия для калибровки натриевого измерительного электрода значение 1г/дм3 5мл
	 
	шт
	40

	62
	ГСО 7775-2000 1г/дм3 5мл
	ГСО 7775-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7775-2000 стандартный раствор натрия для калибровки натриевого измерительного электрода значение 1г/дм3 5мл
	 
	шт
	52

	63
	ГСО 6462-92 50г
	ГСО 6462-92 50г, Образец государственный стандартный ГСО 6462-92 Массовая доля механических примесей в нефти и нефтепродуктах МП-3 значение 0,222% 50г
	 
	шт
	4

	64
	ГСО 7764-2000 1г/дм3 5мл
	ГСО 7764-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7764-2000 Ион меди (II) значение 1г/дм3 5мл
	 
	шт
	20

	65
	ГСО 5221-90 1г/дм3 5мл
	ГСО 5221-90 1г/дм3 5мл, Образец государственный стандартный ГСО 5221-90 Ион кальция значение 1г/дм3 5мл
	НД Производителя
	шт
	28

	66
	ГСО 7436-98 40А 5мл
	ГСО 7436-98 1г/дм3 5мл, Образец государственный стандартный ГСО 7436-98 Хлорид-ион 40А значение 10г/дм3 5мл
	НД Производителя
	шт
	12

	67
	ГСО 7131-94 ВК-42 30мл
	ГСО 7131-94, Образец государственный стандартный  ГСО 7131-94 Вязкость кинематическая ВК-42 значение 29,80мм2/с при 40С 30мл Концентрация вещества, г/дм3-29,8, Объ
	НД Производителя
	флак
	4

	68
	ГСО 8913-07 ВМКТ-1/1 100мл
	ГСО 8913-07, ГСО ВМКТ-1/1, содержание воды 0,004%, ГСО 8913-07, флак.100мл
	НД производителя
	флак
	4

	69
	ГСО 8913-07 ВМКТ-1/3 100мл
	ГСО 8913-07, Образец государственный стандартный ГСО 8913-07 массовая доля воды в нефтепродуктах ВМКТ-1/3 100мл концентрация вещества 0,002%
	НД Производителя
	флак
	4

	70
	ГСО 8212-2002 15мл
	ГСО 8212-2002, Образец государственный стандартный(ГСО) 8212-2002 ион кремния значение 1г/дм3 15мл
	НД Производителя
	амп.
	12

	71
	ГСО 7778-2000 1г/дм3
	ГСО 7778-2000, Образец государственный стандартный ГСО 7778-2000 Свинец 0,95-1,05мг/см3
	НД Производителя
	пач
	3

	72
	ГСО 6069-91 10г/дм3 5мл
	ГСО 6069-91, Образец государственный стандартный ГСО 6069-91 МСО 0519:2003 Ион железа(III) значение 10г/дм3 5мл
	НД Производителя
	амп.
	28


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

