Приложение №2

Спецификация:

Лот №1:
	№ п/п
	Наименование МТР

Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кислород 
	Кислород газообразный технический сорт первый
(в баллоне покупателя 40л.)
	ГОСТ 5583-78

	бал


	   13


Лот №2:
	№ п/п
	Наименование МТР

Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Ед. изм.
	  Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Азот 
	ос.ч. 1с. 5дм3, Азот газообразный особой чистоты 1 сорт 5дм3 

(в баллоне покупателя 5л.)
	ГОСТ 9293-74
	бал
	4

	2
	Водород газообразный технический 
	А, Водород газообразный технический марка А объемная доля водорода 99,99% 
(в баллоне покупателя 5л.)
	ГОСТ 3022-80
	бал
	2

	3
	Гелий 
	Гелий газообразный марка А молярная доля компонента 99,995% 
(в баллоне поставщика 40л.)
	НД Производителя
	бал
	4

	4
	Водород 
	в.ч., Водород высокой чистоты 99,999%  

(в баллоне покупателя 5л.)
	ТУ 301-07-27-91
	бал
	6

	5
	Кислород газообразный технический 
	с.1, Кислород газообразный технический сорт 1 объема доля кислорода 99,7%  (в баллоне покупателя 5л.)
	ГОСТ 5583-78
	бал
	2

	6
	Воздух 
	кл.1, Воздух сжатый класс загрязненности 1 (в баллоне покупателя 10л.)
	ГОСТ 17433-80
	бал
	1

	7
	ПГС 06.01.393 ГСО 4273-88 1,9% 5дм3
	ГСО 4273-88, Смесь газовая поверочная 06.01.393 ГСО 4273-88 Н2-О2 содержание определяемого компонента 1,9% (в баллоне покупателя 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	8
	ПГС 06.01.241 ГСО 3950-87 5дм3
	ПГС 06.01.241, Смесь газовая поверочная (ПГС) 06.01.241 ГСО 3950-87 H2+воздух объемная доля определяемого компонента 1,1-2,0% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	НД Производителя
	бал
	1

	9
	ПГС 06.01.196 ГСО 3905-87 0,77% 5дм3
	ГСО 3905-87, Смесь газовая поверочная (ПГС) 06.01.196 ГСО 3905-87 CH4+воздух объемная доля определяемого компонента 0,77% разряд 2 
(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-01
	бал
	1

	10
	ПГС 06.01.215 ГСО 3924-87 4,7% 5дм3
	ГСО 3913-87, Смесь газовая поверочная 06.01.215 ГСО 3924-87 H2-N2 содержание определяемого компонента 4,70%  разряд 1 

(в баллоне покупателя 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	6

	11
	ПГС 06.01.196 ГСО 3905-87 0,94% 10дм3
	ГСО 3905-87, Смесь газовая поверочная 06.01.196 ГСО 3905-87 СН4-воздух содержание определяемого компонента 0,94% разряд 2 

(в баллоне покупателя 10л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	12
	ПГС 06.01.232 ГСО 3941-87 95,4% разряд 1 5дм3
	ПГС 06.01.232, Смесь газовая поверочная(ПГС) 06.01.232 ГСО 3941-87 H2+N2 объемная доля определяемого компонента 95,4% разряд 1 

(в баллоне покупателя 5л.)
	НД Производителя
	бал
	6

	13
	ПГС 06.01.232 ГСО 3941-87 97,5% разряд 1 5дм3
	ПГС 06.01.232, Смесь газовая поверочная(ПГС) 06.01.232 ГСО 3941-87 H2+N2 объемная доля определяемого компонента 97,5% разряд 1 

(в баллоне покупателя 5л.)
	НД Производителя
	бал
	6

	14
	ПГС 06.01.392 ГСО 4272-88 1,82% 10дм3
	ГСО 4272-88, Смесь газовая поверочная 06.01.392 ГСО 4272-88 CH4-воздух содержание опрделяемого компонента 1,82% разряд 1 (в баллоне покупателя 10л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	15
	ПГС 06.01.196 ГСО 3905-87 1,00% 10дм3
	ГСО 3905-87, Смесь газовая поверочная 06.01.196 ГСО 3905-87 СН4-воздух содержание определяемого компонента 1,00% разряд 2 (в баллоне покупателя 10л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	16
	ПГС 06.01.393 ГСО 4273-88 1,00% 5дм3
	ГСО 4273-88, Смесь газовая поверочная 06.01.393 ГСО 4273-88 Н2-О2 содержание определяемого компоненто 1,00% разряд 1 

(в баллоне покупателя 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	17
	ПГС 06.01.938 ГСО 9794-2011 0,5% 5дм3
	ГСО 9794-2011, Смесь газовая поверочная 06.01.938 ГСО 9794-2011 О2-Н2 содержание определяемого компонента 0,5% разряд 1 

(в баллоне покупателя 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	18
	ПГС 06.01.398 ГСО 9794-2011 0,95% 5дм3
	ГСО 9794-2011, Смесь газовая поверочная 06.01.398 ГСО 9794-2011 О2-Н2 содержание определяемого компонента 0,95% разряд 1 
(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	19
	ПГС 06.01.204 ГСО 3913-87 2,5% 5дм3
	ГСО 3913-87, Смесь газовая поверочная 06.01.204 ГСО 3913-87 H2-N2 содержание определяемого компонента 2,50% разряд 1 
(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	6

	20
	ПГС 06.01.013 ГСО 3722-87 2,5% 5дм3
	ГСО 3722-87, Смесь газовая поверочная 06.01.013 ГСО 3722-87 О2-N2 содержание определяемого компонента 2,5% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	1

	21
	ПГС 06.01.013 ГСО 3722-87 2,5% 5дм3
	ГСО 3722-87, Смесь газовая поверочная 06.01.013 ГСО 3722-87 О2-N2 содержание определяемого компонента 2,5% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	4

	22
	ПГС 06.01.013 ГСО 3722-87 4,75% 5дм3
	ГСО 3722-87, Смесь газовая поверочная 06.01.013 ГСО 3722-87 О2-N2 содержание определяемого компонента 4,75% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	4

	23
	ПГС 06.01.015 ГСО 3724-87 5,5% 5дм3
	ГСО 3724-87, Смесь газовая поверочная 06.01.015 ГСО 3724-87 О2-N2 содержание определяемого компонента 5,5% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	4

	24
	ПГС 06.01.017 ГСО 3726-87 15% 5дм3
	ГСО 3726-87, Смесь газовая поверочная 06.01.017 ГСО 3726-87 О2-N2 содержание определяемого компонента 15% разряд 1
(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	25
	ПГС 06.01.017 ГСО 3726-87 20% 5дм3
	ГСО 3726-87, Смесь газовая поверочная 06.01.017 ГСО 3726-87 О2-N2 содержание определяемого компонента 20% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	26
	ПГС 06.01.097 ГСО 9744-2011 100ppm 5дм3
	ГСО 9744-2011, Смесь газовая поверочная 06.01.097 ГСО 9744-2011 CО-N2 содержание определяемого компонента 100ppm разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	27
	ПГС 06.01.097 ГСО 9744-2011 190ppm 5дм3
	ГСО 9744-2011, Смесь газовая поверочная 06.01.097 ГСО 9744-2011 CО-N2 содержание определяемого компонента 190ppm объем баллона 5дм3 разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	28
	ПГС 06.01.099 ГСО 3808-87 250ppm 5дм3
	ГСО 3808-87, Смесь газовая поверочная 06.01.099 ГСО 3808-87 CО-N2 содержание определяемого компонента 250ppm разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	29
	ПГС 06.01.102 ГСО 9745-2011 0,10% 5дм3
	ГСО 9745-2011, Смесь газовая поверочная 06.01.102 ГСО 9745-2011 CО-N2 содержание определяемого компонента 0,10% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	30
	ПГС 06.01.102 ГСО 9745-2011 0,19% 5дм3
	ГСО 9745-2011, Смесь газовая поверочная 06.01.102 ГСО 9745-2011 CО-N2 содержание определяемого компонента 0,19% разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	31
	ПГС ГСО 8736-2006 50ppm 5дм3
	ГСО 8736-2006, Смесь газовая поверочная ГСО 8736-2006 NО-N2 содержание определяемого компонента 50ppm разряд 1

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	32
	ПГС ГСО 8736-2006 95ppm 5дм3
	ГСО 8736-2006, Смесь газовая поверочная ГСО 8736-2006 NО-N2 содержание определяемого компонента 95ppm разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	33
	ПГС ГСО 8737-2006 110ppm 5дм3
	ГСО 8736-2006, Смесь газовая поверочная ГСО 8737-2006 NО-N2 содержание определяемого компонента 110ppm разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	34
	ПГС 06.01.304 ГСО 4013-87 500ppm 5дм3
	ГСО 4013-87, Смесь газовая поверочная 06.01.304 ГСО 4013-87 NО-N2 содержание определяемого компонента 500ppm разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	35
	ПГС ГСО 8738-2006 950ppm 5дм3
	ГСО 8738-2006, Смесь газовая поверочная ГСО 8738-2006 NО-N2 содержание определяемого компонента 950ppm разряд 1 

(в баллоне поставщика 5л.)
	ТУ 6-16-2956-92
	бал
	2

	36
	ПГС 06.01.1202 ГСО 9298-2009 ИПГ-12 4л
	ПГС 06.01.1203, Смесь газовая поверочная ПГС 06.01.1202 ГСО 9298-2009 ИПГ- 12 разряд 1 
(в баллоне поставщика 4л.)
	НД Производителя
	бал
	1

	37
	ПГС 06.01.021 ГСО 3726-87 20% разряд 1 40дм3
	ПГС 06.01.021, Смесь газовая поверочная 06.01.021 ГСО 3726-87 О2 и азот 20% разряд 1 
(в баллоне покупателя 40л.)
	ТУ 6-16-2956-01
	шт
	10

	38
	ПГС ГСО 9184-2008 4дм3
	ГСО 9184-2008, Смесь поверочная газовая ГСО 9184-2008 аттестованная на рабочем эталоне № РЭ 154-1-29-2007 Н2-0,0050% О2-0,206% N2-0.212% CO-0.0055% CH4-0.0051% CO2-0 (в баллоне поставщика 4л.)
	ТУ 6-16-2956-01
	бал
	1

	39
	ПГС ГСО 9184-2008 4дм3
	ГСО 9184-2008, Смесь поверочная газовая ГСО 9184-2008 4дм3 аттестованная на рабочем эталоне № РЭ 154-1-29-2007 Н2-0,051% О2-3,04% N2-3,05% CO-0.053% CH4-0.053% CO2-0 (в баллоне поставщика 4л.)
	ТУ 6-16-2956-01
	бал
	1

	40
	Гелий А 99,995% 40л
	Гелий газообразный очищенный марка А объемная дрля компонента 99,995% объем (в баллоне покупателя 40л)
	НД Производителя
	бал
	7

	41
	ПГС 06.01.706 ГСО 8218-2002 ИПГ-1 50л
	Смесь газовая поверочная ПГС 06.01.706 ГСО 8218-2002 ИПГ-1 разряд 1 объем баллона 50л смесь многокомпанентная азот 2,5% углерод диоксид 0,5% пропан 1,0% изобутан 0,3% N-бутан 0,3% неопентан 0,1% изопентан 0,1% N-бутан 0,1% N-гексан 0,03% метан остальное (в баллоне покупателя 50л.)
	НД Производителя
	шт
	1


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

