
Приложение №3
к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № 584 от 24.12.2015г.


Технические требования
Клапан 1333-05 HORA Ду250/250 Ру290 корпус прямой проходной 
(Дроссельный клапан растопочного узла Д-1 для котла П-67 ст.№3). 
	
	Наименование предприятия
	Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

	1
	Технические характеристики
	Теплоноситель – пар-вода.

Условный проход: DN 250/250 мм
Параметры арматуры:

Рабочая температура: T=510(С.
Давление:  Ру = 290 кгс/см2.

Марка стали корпуса / патрубков:  1.7383/1.7383
Идентификационный номер арматуры:  12100099.80

	2
	Срок поставки
	с 01.06.2016г. по 30.06.2016г.

	3
	Требования к поставщику
	Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, должен иметь опыт работы с энергетическими предприятиями и положительные отзывы о поставляемом оборудовании.

	4
	Требования к приемке
	Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции предъявляемым требованиям в обязательном порядке должны быть предоставлены следующие документы: 

а) Паспорт;

б) Сертификат, подтверждающий соответствие качества продукции стандартам;
в) Товарно-сопроводительная документация.

	5
	Гарантии поставщика
	Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.

	6
	Требования к упаковке
	Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.


	
	























