Приложение №2

Спецификация:
Лот №1:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кнопка аварийная красная 1SFA611510R1001 ABB MPMT3-10R ГРИБОК 40мм
	1SFA611510R1001
	НД Производителя
	5 шт.

	2
	Арматура светосигнальная красная CL-100R ABB 24В
	CL-100R
	НД Производителя
	5 шт.

	3
	Арматура светосигнальная желтая CL-100Y ABB 24В
	CL-100Y
	НД Производителя
	5 шт.


Лот №2:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электролит 1431242 АВВ для электрода сравнения 3,5М KCl 3х60мл
	1431242
	НД Производителя
	1 шт.

	2
	Выключатель автоматический 1-полюсный S201 C16 АВВ номинальная коммутационная способность 6кА
	S201 C2
	НД Производителя
	2 шт.

	3
	Выключатель S201 C6 АВВ количество полюсов 1 номинальный ток выключателя 6А предельная отключающая способность 6,0кА характеристики/кратности тока срабатывания защиты C
	S201 C6
	НД Производителя
	2 шт.

	4
	Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C32 АВВ номинальный ток выключателя 32А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C
	S203 C32
	НД Производителя
	2 шт.

	5
	Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C25 АВВ номинальный ток выключателя 25А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C
	S203 C25
	НД Производителя
	2 шт.

	6
	Выключатель автоматический 3-полюсный S203 C20 АВВ номинальный ток выключателя 20А тип характеристики/кратности тока срабатывания защиты C
	S203 C20
	НД Производителя
	2 шт.

	7
	Выключатель автоматический 1SAM150000R1012 ABB MS325-16 12,5-16A с регулируемой тепловой защитой количество полюсов 3 предельная отключающая способность 50кА
	1SAM150000R1012
	НД Производителя
	4 шт.

	8
	Реле тепловое 1SAZ211201R1021 АВВ номинальная сила тока 1А номинальное напряжение 660В число и исполнение контактов 2НО, НЗ
	1SAZ211201R1021
	НД Производителя
	1 шт. 

	9
	Реле тепловое 1SAZ211201R1051 АВВ TA25DU номинальное напряжение 660В род тока переменный номинальная сила тока 25А для контакторов A9-A30
	1SAZ211201R1051
	НД Производителя
	2 шт.

	10
	Контактор 1sbl241001R8432 АВВ A 26-30-32
	1sbl241001R8432
	НД Производителя
	2 шт.

	11
	Контактор 1SBH143001R8622 АВВ NL22E 110V
	1SBH143001R8622
	НД Производителя
	2 шт.

	12
	Блок контактный 1SBN010010R1010 ABB CA5-10 1НО фронтальный для A9-A110
	1SBN010010R1010
	НД Производителя
	4 шт.

	13
	Блок контактный фронтальный 1SBN010010R1001 ABB CA5-10 1НЗ для A9-A110
	1SBN010010R1001
	НД Производителя
	2 шт.

	14
	Блок контактный фронтальный 1SBN010040R1122 ABB CA5-22M для A9-A110
	1SBN010040R1122
	НД Производителя
	2 шт.

	15
	Блок контактный боковой 1SBN010020R1011 ABB CAL5-11 1HO+1НЗ для A9-A75
	1SBN010020R1011
	НД Производителя
	2 шт.

	16
	Контакт боковой сигнальный 1SAM101904R0003 АВВ SK-11 для выключателей серии MS
	1SAM101904R0003
	НД Производителя
	6 шт.

	17
	Контакт 1SDA051370R0001 АВВ AUX-C T1-T2-T3 1Q 1SY
	1SDA051370R0001
	НД Производителя
	2 шт.

	18
	Вентиль переключающий трехходовой для анализатора содержания натрия Sodium8037 артикул 0216 588 АВВ
	0216 588 АВВ
	НД Производителя
	1 шт.

	19
	Комплект запасных частей 8037 140 ABB к ABB 8037
	8037140
	НД Производителя
	3 шт.

	20
	Муфта 0216 513 ABB
	216513
	НД Производителя
	2 шт.

	21
	Ячейка проточная в сборе 8037 050 ABB без электродов
	8037050
	НД Производителя
	1 шт.

	22
	Устройство постоянного напора в сборе 8037 070 ABB
	8037070
	НД Производителя
	1 шт.

	23
	Комплект запасного уплотнения 9437016 ABB
	9437016
	НД Производителя
	2 шт.

	24
	Соединитель трубок 0214 047 ABB
	214047
	НД Производителя
	1 шт.

	25
	Соединитель трубок 0214 071 ABB
	214071
	НД Производителя
	1 шт.

	26
	Соединитель шлангов 0214 526 ABB для устройства постоянного напора и проточной ячейки 2
	214526
	НД Производителя
	1 шт.

	27
	Комплект ремонтный 7670088 АВВ к анализатору рН
	7670088
	НД Производителя
	2 шт.

	28
	Кабель разъемный 7670003 АВВ 3м к катриджному датчику рН АР101/100
	7670003
	НД Производителя
	2 шт.

	29
	Кабель в сборе 9437030 АВВ 3м для подключения датчика
	9437030
	НД Производителя
	2 шт.

	30
	Разъем штепсельный в сборе 9437025 АВВ
	9437025
	НД Производителя
	1 шт.

	31
	Капсула 9435/300 ABB сенсора растворенного кислорода для анализатора содержания растворенного кислорода 9435 ABB
	9435/300
	НД Производителя
	2 шт.

	32
	Кабель для измерительного электрода 1401 500 АВВ анализатора натрия 8037 АВВ
	1401500
	НД Производителя
	4 шт.

	33
	Кабель для электрода сравнения 1431 875 АВВ анализатора натрия 8037 АВВ
	1431875
	НД Производителя
	4 шт.

	34
	Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited
	1048836
	НД Производителя
	5 шт.

	35
	рН-стандартное стекло  ABB Limited АР101100
	АР101100
	НД Производителя
	3 шт.

	36
	Электрод сравнения ABB Limited 1436836
	1436836
	НД Производителя
	4 шт.


Лот №3:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электролит 1431242 АВВ для электрода сравнения 3,5М KCl 3х60мл
	1431242
	НД Производителя
	1 шт.

	2
	Комплект ремонтный 7670088 АВВ к анализатору рН
	7670088
	НД Производителя
	2 шт.

	3
	Электрод измерительный для низкого содержания ионов натрия(без кабеля) 1048836 ABB Limited
	1048836
	НД Производителя
	3 шт.

	4
	Электрод сравнения ABB Limited 1436836
	1436836
	НД Производителя
	2 шт.


Лот №4:

	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капсула 9435/300 ABB сенсора растворенного кислорода для анализатора содержания растворенного кислорода 9435 ABB
	9435/300
	НД Производителя
	2 шт.


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

