ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  
 на закупку работ  (услуг)  комплексное диагностическое обследование  турбогенератора ТГВ-200М №1.
               Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
1. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: Турбогенератор ТГВ-200М ст.№1 зав. № 21620.
                               2.  Основание для производства работ: 
2.1. Утвержденная программа  закупок работ (услуг) на 2016 год филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

2.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п. 5.3.26.;

2.3. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003, п.п.2.1, 2.2.

3.  Цель проведения работ :
3.1. Оценка технического состояния турбогенератора, определение степени износа  и дефектов комплектующих узлов, разработка на базе полученных при обследовании данных  рекомендаций по объему ремонтных работ турбогенератора и рекомендаций по срокам дальнейшей эксплуатации.
4. Содержание работ:
4.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексного обследования  турбогенератора. 

4.2. Техническое руководство при проведении комплексного обследования  турбогенератора. 

4.3. Выполнение работ под «ключ» комплексного обследования  турбогенератора собственным персоналом с проведением необходимых измерений и испытаний.

4.4.  Разработка отчета по результатам комплексного обследования с заключением технического состояния турбогенератора, рекомендаций по объему ремонтных работ турбогенератора и рекомендаций по срокам дальнейшей эксплуатации.
4.5. Оказание услуг будет проводиться в период текущего ремонта турбогенератора без  вывода ротора.
                                       5.  Требования к исполнителю;
5.1. Наличие соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания;

5.2. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР,  График производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за  исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;
5.3. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;
5.4. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющие опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающие техническими средствами, необходимые для качественного выполнения работ.

5.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ,  профессиональной  подготовки,
подтвержденной удостоверениями на право работ;
5.6. Специалисты   должны   пройти   проверку   знаний   Правил,   Норм   и   Инструкций,
регламентирующих  выполнение  работ и  контроль  качества  в  порядке,  установленном
Ростехнадзором России;
5.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;
5.8. Исполнитель  обязан  обеспечить соблюдение  своим  персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности;
5.9. Исполнитель обязан  обеспечить свой  персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами, сертифицированным, исправным оборудованием и приспособлениями;
5.10. Наличие у исполнителя материально-технической базы для выполнения работ;
5.11. Наличие у Исполнителя положительных референций и другие.
5.12. Наличие у исполнителя специалистов, являющихся экспертами по техническому освидетельствованию турбогенераторов.
5.13. Опыт работы по проведению экспертизы технического состояния электрооборудования. 

5.14. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями, членами бригады ( при необходимости с указанием группы по электробезопасности).
В конкурсную документацию дополнительно представить:
5.15.  Документы, подтверждающие наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
5.16. Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.
5.17. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росста: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
5.18. Программу комплексного диагностического обследования.

6. Требования к выполнению работ
6.1. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии со стандартом организации ОАО РАО»ЕЭС России» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования», РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования».
6.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления,   приемки  и другими действующими  нормативными  актами   и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
-     № 328н. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
-
СО   34.04.181-2003   «Правила   организации   технического   обслуживания   и   ремонта
оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
-
«ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
 - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
6.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и федерального закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
                               7.  Этапы и сроки выполнения работ;
7.1. Работы должны быть выполнены в период с 01 марта по 30 мая 2016 года. 
7.2. Срок выполнения работ указан предварительно и может быть изменен по согласованию с филиалом «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

                                         8. Требования к приемке;
8.1. Исполнитель по окончании работ предоставляет заказчику отчёт о результатах обследования технического состояния турбогенератора и заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации турбогенератора, рекомендации по обеспечению его безопасной эксплуатации, карту дефектов и рекомендуемые сроки их устранения, акт сдачи-приёмки выполненных работ, счета-фактуры на выполненные и оплаченные работы с обоснованием цены по прейскуранту. Заказчик в течении 10 дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ от приёмки выполненных работ. 
                           9. Документация, предъявляемая Заказчику;
Исполнитель предъявляет Заказчику:
9.1. Акты выполненных работ, установленной формы(КС-2, КС-3, счет фактура);
9.2. Отчёт о результатах обследования технического состояния турбогенератора;

9.3. Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации турбогенератора.
                                        10.  Гарантия исполнителя работ;
Исполнитель должен гарантировать:
10.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии    с  действующей нормативно-технической документацией;
10.2. Выполнение всех работ в установленные сроки, За нарушение срока начала и/или  окончания выполнения работ, установленного в настоящем техническом задании, Подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере ставки рефинансирования  (учетной ставки)  Центрального Банка России, начисляемой на общую стоимость работ за каждый день просрочки выполнения работ. Кроме того, за  нарушение условий  о качестве  и сроках выполненных работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику сверх неустойки (пени) к возмещению причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду по выработке электрической  и тепловой энергии за период простоя по вине Подрядчика;
10.3.  Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

