Техническая часть 1 к Документации по открытому запросу предложений № 599 от 01.02.2016г.
Лот № 1
Общее название продукции:  Ионообменные смолы DOW для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед.изм.
	Кол-во

	Смола  Ambersep 900 SO4
	НД Производителя
	м³
	5,3

	Смола  Amberjet 1500 H
	НД Производителя
	м³
	5,3


Технические требования прилагаются.
Срок поставки – июль 2016 г. 
Лот № 2
Общее название продукции:   Ионообменные смолы DOW для нужд филиала «Сургутская  ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Смола  Amberlite IRC-86
	НД Производителя
	м³
	3,15


Технические требования прилагаются.
Срок поставки:  – июль 2016 г.
Лот № 3
Общее название продукции:   Ионообменные смолы DOW для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Смола  Amberlite IRA-67
	НД Производителя
	м³
	14,3

	Смола  Amberjet 1500 H
	НД Производителя
	м³
	0,95

	Смола  Ambersep 900 OH
	НД Производителя
	м³
	0,6


Технические требования прилагаются.
Срок поставки:  июль 2016 г.

Требования к отгрузке продукции: 

Продукция должна быть доставлена в 25-ти литровых полиэтиленовых мешках, уложенных и упакованных на паллеты.

