ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение услуг по технической диагностике бака РМБ-1, 2

1. Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" 

2. Полное наименование оборудования, место производства Услуг:

Техническая диагностика резервных маслобаков № 1 и № 2 (далее РМБ-1, 2).

3. Основание для производства Услуг.

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 г.; РД 153-112-017-97 «Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров».
4. Цель проведения услуг.

Определение технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации РМБ-1, 2 в соответствии с Федеральными нормами и правилами. Получение заключений технической диагностики.
5. Содержание Услуг.
Выполнить при технической диагностике каждого РМБ:
- анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации;

- проведение неразрушающего контроля металла и сварных соединений;

- анализ результатов контроля металла и сварных соединений;

- расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока службы, а также при необходимости циклической долговечности;

- обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы;
- разработка заключения технической диагностики, с записью результатов в паспорт устройства;
6. Требования к Исполнителю.
6.1. Наличие у Исполнителя лицензии РОСТЕХНАДЗОРа на экспертизу промышленной безопасности.
6.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве услуг. 

6.3. Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля на указанные виды контроля (ВИК, УЗК, УЗТ).
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, экспертов и специалистов по неразрушающему и разрушающему контролю (ВИК, МПД, УЗК, УЗТ, ТВ).
6.5. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.6. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала услуг до их завершения и приемки Заказчиком выполненных услуг.
7. Требования к выполнению Услуг.
Работы должны быть выполнены в соответствии с:
- Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды (СО 34.21.526-95);

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

-СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СТО 0053-2006 «Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положение при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87

-ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»

-СНиП II-23-81 (1990) «Стальные конструкции».

- №-116-ФЗ «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997;

- ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
- РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;

- РД 153-112-017-97 «Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров»;

- РД 34.40.601-97 «Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

Обязательно соблюдение следующих нормативно – технических документов:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
8. Этапы и сроки выполнения Услуг.
8.1. Сроки выполнения Услуг:

Срок начала выполнения Услуг: 01 июня 2016 года;

Срок окончания выполнения Услуг: 25 декабря 2016 года.
8.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода оборудования для проведения ТД и скорректировать сроки выполнения услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

8.3. Сроки выполнения отдельных этапов услуг в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов услуг, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнителем составляется детальный график проведения конкретных ремонтных услуг и услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
8.4. Промежуточные сроки выполнения услуг, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Исполнителем за 10 дней до начала услуг.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых услуг в согласованных объемах.

8.5. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным услугам. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых услуг. 

8.6. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу 
после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых услуг оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых услуг.

8.7. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
9. Требования к сдаче-приемке Услуг.
Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:
9.1. Сметный расчет;
9.2. Сетевой график проведения услуг;

9.3. Акты о сдаче-приемке выполненных услуг установленной формы; 

10.  Документация, предъявляемая Заказчику.
10.1. Программа проведения технической диагностики.
10.2. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
10.3. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

10.5. Перечень дополнительных услуг, не предусмотренных проектом.

10.6. Утвержденное заключение технической диагностики на бумажном носителе и в электронном виде.
11.  Гарантия Исполнителя на услуги.
Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех Услуг в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
Дополнительные требования

к Техническому заданию 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1. Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт услуги на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения услуг, указанных в Техническом задании;

2. Наличие у Участника положительных референций на аналогичные услуги.

3. Наличие (не обязательно) у Исполнителя материально-технической базы в г. Шатура.
4. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и минимум двух экспертов.
5. Участник должен предоставить следующую документацию:

· Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· Копия приказа по организации услуги постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

· Сведения об объеме аналогично выполненных услуг за последние 3 года;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

