Приложение №2

Спецификация:

	№ п/п
	Наименование НЕ
	Полное описание
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество, ед

	1
	Датчик HC0137G05 Environment One
	Измерительная ячейка (HC0137G05) двойной панели регулирования водорода (серийный номер DHCP 0870), в эксплуатации с 2010г., входящая в состав дополнительного оборудования генератора 390Н производства General Electric, применяется для контроля чистоты охлаждающего газа (водорода), завод изготовитель  E One (Environment One)
Измерительные характеристики: 

-Количество измеряемых газов – 3 
(Н2, СО, N);
-Диапазон измерения чистоты воздуха в водороде – от 70% до 100%;
-Диапазон измерения чистоты водорода в диоксиде углерода от 0% до 100%;
-Диапазон измерения чистоты воздуха в диоксиде углерода от 0% до 100%;
-Разрешение измерения +/- 0,1%;
-Точность измерения воздуха в водороде  +/- 0,5%;
-Точность измерения водорода в воздухе и в диоксиде углерода +/- 1,0%;
-Линейность измерений +/- 1.0%;
-Дрейф < 0,2% в месяц;


	НД Производителя
	шт
	1


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Продукция должна соответствовать вышеуказанным требованиям, что должно быть подтверждено сертификатами происхождения, соответствия качества, паспортами и прочими обязательными при продаже документами.

3. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
4. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. 
Продукция должна быть в герметично закупоренной таре; 

5. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
6. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

.

