Приложение №3
к Уведомлению о проведении запроса предложений №616 от 25 марта  2016г.

Технические требования 

на приобретение МТР (сервера, компьютеры, коммутаторы) 
1. Наименование предприятия: 

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Цель приобретения: 
Для выполнения модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №2 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».
3. Перечень и технические характеристики:
     Поставляется оборудование, запасные части и материалы  в соответствии со следующим перечнем и характеристиками: 
	№ п/п
	Наименова
ние
	Модель
	Производитель
	Характеристики
	Количество

	3
	Системный блок
	HP ProDesk 600 G1 TWR 
	Hewlett-Packard
	H5U32EA  Core i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse, GigLAN, DOS
	21

	4
	Сетевая карта 
	Intel  EXPI9402PTBLK
	Intel
	Intel EXPI9402PTBLK
	21

	5
	Сервер 
 
 
 
	HP  Proliant DL360 Gen9 
	Hewlett-Packard
	755261-B21  E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240ar(ZM/RAID  0/1/10/5)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up)
	9

	6
	Диск жесткий
	HP HDD  1TB 
	Hewlett-Packard
	655710-B21   2.5"(SFF) SATA 7,2k 6G Pluggable w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers)
	5

	7
	Корзина для HDD
	HP DVD/USB Universal Media Bay 
	Hewlett-Packard
	764632-B21  (DVD RW, USB 2.0, and VGA) Kit for 8SFF DL360 Gen9
	9

	8
	Блок питания
	HP  Hot Plug Redundant Power Supply Flex Slot Platinum 500W 
	Hewlett-Packard
	720478-B21 Option Kit for DL360/380 Gen9, ML350 Gen9
	9

	9
	Диск жесткий
	HP HDD  500GB 
	Hewlett-Packard
	655708-B21  2.5"(SFF) SATA 7,2k 6G Pluggable w Smart Drive SC Midline (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers)
	8

	10
	Шкаф для электронного оборудования
	Schroff   Varistar 
	Schroff
	Модель ЭМС, типоразмер 600х1000х1800, серый, 
в составе:

Каркас Slim-Line, 1800x600x1000 20130-048/05 - 1шт.

Боковая стенка  IP 55, RAL 7035, 1800x1000 22130-523/05 (2X)  - 1шт.

Плоская крыша, с участками для выемки RAL 7021, 600x1000 21130-255/05  - 1шт.

Стальная дверь IP 55 с 3‐точечным замком, RAL 7035, 1800x600 22130-157/05  - 2шт.

Панель основания, составная, 600x1000 23130-004/05  - 1шт.

Щеточный пыльник для панели основания 23130-074/05  - 1шт.

Монтажные профили стандарта 19'' AlZn, 1800x49,5x76 23130-034/05  (2X) - 2шт.

Вентиляторный узел, потолочный, с тремя вентиляторами 23130-070 - 2шт.

Входной/выходной фильтр FLA 250/300 60715-091 - 2шт.
	2

	11
	Сетевой коммутатор
	HP 2530-48G 
	Hewlett-Packard
	J9775A Switch (48 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19") 
	9

	12
	Трансивер
	HP X111 
	Hewlett-Packard
	J9054C
	9

	13
	Трансивер
	HP X121 
	Hewlett-Packard
	J4858C
	13

	14
	Консоль управления
	ATEN CL5708M-AT-RG     
	ATEN
	SINGLE RAIL 8P PS/2-USB LCDKVMP 17INCH (CL5708MR)
	2

	15
	ИБП настольный
	 APC Smart-UPS   SMT1500I 
	APC
	1500VA/980W, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched), SmartSlot, USB, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. (REP: SUA1500I)
	19

	16
	ИБП стоечный
	 APC Smart-UPS   SMT2200RMI2U   
	APC
	2200VA/1980W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched) 1xC19, EPO, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war.(REP: SUA2200RMI2U)
	4

	17
	Принтер 
	HP  LaserJet Enterprise P3015dn
	Hewlett-Packard
	
Черно-белый лазерный А4
	1

	18
	Монитор
	Dell UltraSharp U2412M 
	Dell
	2412-0902 24"Monitor BK/SL(S-IPS LED; 300cd/m2; 1000:1;8ms; 1920x1200; 178/178 D-Sub, DVI(D), DP; Internal Po; Hight adjustable; Tilt, Swivel, Pivot)
	20

	19
	Антенна со встроенным GPS приемником + 120 м интерфейсного кабеля
	Trimble Acutime GG 
	Trimble
	Модель  multi-GNSS
ГЛОНАСС+GPS
400-Foot  Interface Cable
	1


4. Основные технические требования:
Поставляемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не позднее 2015 года изготовления, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. 
5. Дополнительные требования:
Оборудование, запасные части и материалы должны быть поставлены в г.Москва в ОАО «Э.ОН Россия» для последующей передачи Подрядчику по модернизации программно-технического комплекса (ПТК) «Космотроника-Венец» АСУ ТП энергоблока ст. №2.
     6. Сроки поставки: 

Не позднее 15 мая.
7. Требования к приемке:
- продукция должна соответствовать заявленному качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с Актом приема-передачи;

- поставщик должен за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке  оборудования, запасных частей и материалов. 
8. Перечень документации:

· Сертификаты и технические паспорта на оборудование, запасные части и материалы;

· Акт приема-передачи;
9. Гарантии поставщика: 

- поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.
10. Требования к упаковке оборудования

   Оборудование и запасные части должны быть упакованы в фирменную заводскую упаковку. Упаковка оборудования должна быть целой, не иметь надрывов и следов заливания водой.
3

