## спецификация поставки
спецификация поставки по лоту: Кожухи защитные для трубопроводной арматуры
№ п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед | Срок поставки
ЛОТ №1
1 | Кожух КЗ1329 00СТ 1 АС D=130 d=42 | КЗ1329 00СТ 1 АС |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
2 | Кожух КЗХ тип S АС D=160 d=57 | КЗХ тип S АС |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
3 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм 1791 00АС D=105 d=22 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
4 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм 1791 00АС D=215 d=108 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
5 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм А1717 00С D=90 d=16 | КЗСТ 1 |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
6 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС d=108 | КЗСТ 1 |  | шт | 26 | до 15.06.2016г.
7 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС d=110 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
8 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=170 | КЗСТ 1 |  | шт | 6 | до 15.06.2016г.
9 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=190 | КЗСТ 1 |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
10 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС d=273 | КЗСТ 1 |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
11 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=280 | КЗСТ 1 |  | шт | 24 | до 15.06.2016г.
12 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=280 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
13 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=165 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
14 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=285 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
15 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=108 | КЗСТ 1 |  | шт | 2 | до 15.06.2016г.
16 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=90 d=16 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
17 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=105 d=22 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
18 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=450 | КЗСТ 1 |  | шт | 12 | до 15.06.2016г.
19 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=595 | КЗСТ 1 |  | шт | 2 | до 15.06.2016г.
20 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=105 d=22 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
21 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=105 d=89 | КЗСТ 1 |  | шт | 72 | до 15.06.2016г.
22 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=115 d=22 | КЗСТ 1 |  | шт | 2 | до 15.06.2016г.
23 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=130 d=42 | КЗСТ 1 |  | шт | 20 | до 15.06.2016г.
24 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=135 d=22 | КЗСТ 1 |  | шт | 2 | до 15.06.2016г.
25 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=145 d=32 | КЗСТ 1 |  | шт | 20 | до 15.06.2016г.
26 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=150 d=76 | КЗСТ 1 |  | шт | 16 | до 15.06.2016г.
27 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=160 d=57 | КЗСТ 1 |  | шт | 42 | до 15.06.2016г.
28 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=175 d=57 | КЗСТ 1 |  | шт | 50 | до 15.06.2016г.
29 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=180 | КЗСТ 1 |  | шт | 4 | до 15.06.2016г.
30 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=190 d=133 | КЗСТ 1 |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
31 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=195 d=89 | КЗСТ 1 |  | шт | 96 | до 15.06.2016г.
32 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=215 d=108 | КЗСТ 1 |  | шт | 88 | до 15.06.2016г.
33 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=230 d=133 | КЗСТ 1 |  | шт | 8 | до 15.06.2016г.
34 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=350 d=159 | КЗСТ 1 |  | шт | 24 | до 15.06.2016г.
35 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=410 d=325 | КЗСТ 1 |  | шт | 48 | до 15.06.2016г.
36 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=80 d=15 | КЗСТ 1 |  | шт | 16 | до 15.06.2016г.

## Детальная спецификация
Детальная спецификация поставки по лоту: Кожухи защитные для трубопроводной арматуры
№ п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Технические характеристики |  |  | Кол-во
[6 empty] | Параметр | Ед. изм. | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 37 9900.04:00183 | Кожух КЗ1329 00СТ 1 АС D=130 d=42 | Кожух защитный КЗ1329 00СТ 1 АС D=130 d=42 | КЗ1329 00СТ 1 АС |  |  | шт |  | 8
2 | 37 9900.04:00184 | Кожух КЗХ тип S АС D=160 d=57 | Кожух защитный КЗХ тип S АС D=160 d=57 | КЗХ тип S АС |  |  | шт |  | 8
3 | 37 9900.04:00185 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм 1791 00АС D=105 d=22 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм 1791 00АС D=105 d=22 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
4 | 37 9900.04:00186 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм 1791 00АС D=215 d=108 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм 1791 00АС D=215 d=108 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
5 | 37 9900.04:00187 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм А1717 00С D=90 d=16 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм А1717 00С D=90 d=16 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 8
6 | 37 9900.04:00188 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС d=108 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(арматура) d=108 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 26
7 | 37 9900.04:00189 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС d=110 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(арматура) d=110 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
8 | 37 9900.04:00190 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=170 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(арматура) D=170 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 6
9 | 37 9900.04:00191 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=190 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(арматура) D=190 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 8
10 | 37 9900.04:00192 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС d=273 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(арматура) d=273 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 8
11 | 37 9900.04:00193 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=280 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(арматура) D=280 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 24
12 | 37 9900.04:00194 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=280 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(корпус) D=280 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
13 | 37 9900.04:00195 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=165 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(ОК) D=165 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
14 | 37 9900.04:00196 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=285 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(ОК) D=285 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
15 | 37 9900.04:00197 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=108 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(рециркуляция) D=108 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 2
16 | 37 9900.04:00198 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=90 d=16 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(связь по маслу) D=90 d=16 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
17 | 37 9900.04:00199 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=105 d=22 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(связь по Н2) D=105 d=22 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
18 | 37 9900.04:00200 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=450 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(фильтры) D=450 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 12
19 | 37 9900.04:00201 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=595 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС(ФТО) D=595 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 2
20 | 37 9900.04:00202 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=105 d=22 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=105 d=22 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
21 | 37 9900.04:00203 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=105 d=89 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=105 d=89 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 72
22 | 37 9900.04:00204 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=115 d=22 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=115 d=22 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 2
23 | 37 9900.04:00205 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=130 d=42 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=130 d=42 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 20
24 | 37 9900.04:00206 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=135 d=22 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=135 d=22 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 2
25 | 37 9900.04:00207 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=145 d=32 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=145 d=32 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 20
26 | 37 9900.04:00208 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=150 d=76 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=150 d=76 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 16
27 | 37 9900.04:00209 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=160 d=57 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=160 d=57 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 42
28 | 37 9900.04:00210 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=175 d=57 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=175 d=57 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 50
29 | 37 9900.04:00211 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=180 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=180 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 4
30 | 37 9900.04:00212 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=190 d=133 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=190 d=133 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 8
31 | 37 9900.04:00213 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=195 d=89 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=195 d=89 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 96
32 | 37 9900.04:00214 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=215 d=108 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=215 d=108 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 88
33 | 37 9900.04:00215 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=230 d=133 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=230 d=133 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 8
34 | 37 9900.04:00216 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=350 d=159 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=350 d=159 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 24
35 | 37 9900.04:00217 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=410 d=325 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=410 d=325 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 48
36 | 37 9900.04:00218 | Кожух КЗСТ 1 ст3сп 1мм АС D=80 d=15 | Кожух защитный КЗСТ 1 тяжелого типа ст3сп 1мм АС D=80 d=15 | КЗСТ 1 |  |  | шт |  | 16