Техническая часть 1 к Документации по открытому запросу предложений № 627 от 04.07.2016г.
Лот № 1
Общее название продукции:   Ионообменные смолы для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Катионит КУ-2-8 в.с.
	ГОСТ 20298-74
	тн
	4,2


Технические требования прилагаются.
Срок поставки  - сентябрь 2016 г.
Продукция должна быть поставлена в мешках по 20-30 кг, уложенных на паллеты.

