	
	
	Утверждаю:

	
	
	      Директор филиала «Березовский»

	
	
	                  ООО «Э.ОН Инжиниринг» 



	
	
	         _______________ Д.Д. Кузаков

	
	
	         «_____» ____________ 2016 г.


техническое задание № 149
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования на объектах УПТ, НСППТ, Галерей 1А,1Б,1В и территории в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на  базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИ ПРО»
1.  Заказчик:  ПАО «ЮНИ ПРО»
2.  Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: 
2.1. Проект «УПТ». 

2.2. Электрооборудование, электроснабжения, системы освещения, заземление и молниезащита объектов УПТ, НСППТ и Галерей 1А,1Б,1В и территории, включая вторичную коммутацию.
2.3. Адрес и место производства работ: 662328, Россия.  Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15. 
3. Основание для производства работ: 

3.1. Рабочая документация на электрооборудование, системы освещения, объектов УПТ, НСППТ и Галерей 1А,1Б,1В и территории, включая вторичную коммутацию. – Лот №9
4. Цель проведения работ: 

4.1. 4.1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов УПТ, НСППТ и Галерей 1А,1Б,1В.

Содержание работ.

5.1.  Состав работ 
По настоящему техническому заданию на объектах Узел приема топлива (УПТ), насосная станция пенного пожаротушения (НСППТ), галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В и прилегающей к ним территории  выполняются следующие работы:

- Монтаж электротехнического оборудования;

- Монтаж силовых и контрольных кабелей, включая заделку, разводку жил кабелей в шкафу (панели, сборке, коробке  и т.д.) и подключение жил кабелей (проводов) в шкафу (панели, сборке, коробке, на приборе, на датчике, на приводе  и т.д.);

- Монтаж местных кабельных трасс до оконечных устройств, монтаж коробок соединительных, блоков контактных зажимов (БКЗ), которые упоминаются в кабельных журналах указанных в Техническом задании.;
- Монтаж систем освещения;
Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 
5.2. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией,  перечисленной в Приложении №1 к настоящему ТЗ. 
5.3. Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ приведена в Приложении №2.

5.4. Работы выполняются с применением оборудования и материалов Заказчика, и Подрядчика. Распределение ответственности за поставку оборудования и материалов приведена в Приложении №2. 
5.5. Техническое задание предусматривает выполнение работ с использованием строительных лесов. Подрядчик  должен на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими. 
      Для выполнения  работ по настоящему техническому заданию  требуются монтаж/ демонтаж строительных лесов в объеме 39250 кв. м. Предварительный объем монтажа/демонтажа лесов приведен в Приложении №2.1. Подрядчик в своем предложении должен уточнить объем монтажа/демонтажа лесов, необходимых для выполнения работ. Объемы, сверх указанных в предложении Подрядчика объемов, будут считаться произведенными Подрядчиком за его счет и в его интересе без возможности предъявления дополнительных расходов Заказчику по какому-либо основанию.
Предварительный объем монтажа/демонтажа лесов приведен в Приложении №2.1

5.6. Работы, не учтенные Подрядчиком при определении стоимости Договора, но предусмотренные в рабочей документации к настоящему ТЗ, в том числе и работы по монтажу/демонтажу лесов, впоследствии не рассматриваются как дополнительные.5.7. На основании Приложения №1 и Приложения №2 к настоящему ТЗ Подрядчик в составе своего Технико-коммерческого предложения подготавливает Ведомость объемов и стоимости работ, оборудования и материалов, с единичными расценками, включающими в себя все затраты, необходимые для выполнения работ (поставки материалов и оборудования) по п. 5.1 настоящего ТЗ, с общей стоимостью в текущих ценах по форме Приложения №3 к настоящему ТЗ. 

5.7. Подрядчик в «Ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов» составленной по форме Приложения №3 должен привести справочно, под ИТОГАМИ, 

- в том числе:

5.8. При составлении графика выполнения работ необходимо учесть, что наименование и объем работ по графику должны соответствовать наименованию конкретных работ.

5.9. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: СНБ-2001 (ТЕР, ФБР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием  индексов (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах: .xls  и gsf, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.10. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет Ведомость единичных расценок на работы указанные в «Ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов» с приведением обоснования на основе примененных ФЕР, ТЕР и принятых индексов.

5.11. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет Ведомость единичных расценок на оборудование и материалы указанные в «Ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов» с приведением обоснования на основе счетов поставщиков и принятых коэффициентов на заготовительно-складские расходы..

6. Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие  у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),  в т.ч.:
- п.23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций.

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

-  огневых (электросварочных) работ;

-  работ с грузоподъёмными механизмами;

-  другие специальные виды работ.

6.7. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.8. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмо-инструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

6.12. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.17.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.18. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении ремонтных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.19. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация),  характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а)  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.);  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б)  копия приказа  по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  требований ОТ работников организации;

в)   копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Подрядчика;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика;

д) копии удостоверений  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

ж) копии протоколов  проверки знаний требований охраны труда  специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

з)  сводная ведомость результатов аттестации рабочих мет по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011 №342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (приветствуется наличие соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающий требованиям ФЗ «О техническом регулировании»);

и)   сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

к)  письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

л) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в  рамках настоящего Технического задания;

м)  подтверждение  возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.

6.20. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.

6.21.   Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.22. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».

6.23. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОНН Россия»;

·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. №90;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;

· Технический регламент «О применении без асбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или  проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению»  до начала выполнения работ.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 

Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО « Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)

       Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

7.5. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.6. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
7.7. Подрядчик должен заключить прямой договор на монтаж/демонтаж, использование строительных лесов и /или защитных улавливающих систем со специализированной организацией аттестованной на строительной площадке Заказчиком.
8. Требования к применяемым материалам:

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет   ведомость МТР, необходимых для выполнения работ (определяются на основании РД – Приложение №1 и Предварительной ведомости работ – Приложение №2 с учетом распределения обязанностей поставки оборудования и материалов между Заказчиком и Подрядчиком), с указанием их стоимости и сроков поставки. 
 Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на них и график поставки. 

8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, и комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Поставляемые Подрядчиком МТР должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.5. Входной контроль МТР, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. В случае использования при выполнении работ МТР, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные МТР должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих их использование.  

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.    Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения  работ        01.08.2016 года;
Срок окончания выполнения  работ  01.12.2016 года.

Подрядчик в составе своего предложения предоставляет детализированный График выполнения работ, при этом работы указанные в Графике выполнения работ должны соответствовать работам указанным в Ведомости работ (п. 5. настоящего ТЗ)
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.

9.3.  По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ  предоставить сетевой график выполнения работ по настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения  работ, указанных в Договоре. 

9.4. Промежуточные сроки  и объемы выполнения работ, входящих в объем настоящего Технического задания определяются  Месячными  плановыми Заказами Заказчика. 

9.5. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

10.    Требования к сдаче-приемке  Работ:

10.1.  Подрядчик производит ежемесячно сдачу результатов выполненных работ и окончательно в соответствии с Графиком производства работ. 

10.2.  Сдача-приемка работ осуществляется помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.5.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

10.6.  Приемка  оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

10.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.8. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных  работ.
11.       Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
11.3. Акты входного контроля на МТР;

11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

11.5. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.6. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

11.7. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.8. Акты на чистоту; 

11.9. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.10. Комплект исполнительной документации.
11.11. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.
12. Гарантии исполнителя  работ:

12.1. Подрядчик должен гарантировать:

        - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

        -  Выполнение всех работ в установленные сроки.

        - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.3. Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  36 (тридцать шесть) месяцев  с момента  подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

12.4.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.

13. Приложения:

13.1. Приложение №1. Перечень рабочей документации 

13.2. Приложение №2. Предварительная ведомость монтируемого оборудования и   выполняемых работ.

13.3. Приложение №2.1. Предварительная ведомость объемов монтажа/демонтажа лесов.

13.4. Приложение №3. Форма ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

технического задания № 149
на выполнение работ  по монтажу электротехнического оборудования на объектах УПТ, НСППТ, Галерей 1А,1Б,1В и территории в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на  базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИ ПРО»
	Главный специалист Технического 
управления
	
	А.А. Сусоев

	
	
	

	Главный специалист УРП
	
	О.Ю. Карлова

	
	
	

	Заместитель начальника управления реализации проектов 
	
	А.Д. Сафонов 

	
	
	

	Руководитель ССКиТН
	
	В.А. Новокрещенов

	
	
	

	Начальник отдела контроллинга
	
	А.Н. Богомолова

	
	
	

	Начальник отдела ЭТО 
	
	В.А. Комаров

	
	
	

	Ведущий инженер отдела ЭТО
	
	И.В. Парфенюк

	
	
	

	Техническое задание разработал: 
	
	

	Ведущий инженер-технолог отдела 
ЭТО 
	
	А.В. Штумпф

	
	
	


Приложение №1  

к Техническому заданию 

на выполнение ЭМР

 УПТ, НСППТ и галерей 1А.1Б. 1В

Перечень рабочей документации

	№ п/п 
	 Комплект РД 
	 Наименование объектов Топливоподачи 

	1
	2
	3

	 
	 
	Насосная станция пенного пожаротушения

	1
	BG3-31USG-###-ES-04_Изм5
	НСППТ. Журнал силовых и контрольных кабелей

	2
	BG3-31USG-###-ES-05_Изм.1
	НСППТ. Схемы электрических соединений 0.4кВ.

	3
	BG3-31USG-###-ES-06_Изм3
	НСППТ. Электрооборудование

	4
	BG3-31USG-###-EE-01_Изм2
	НСППТ. Электроосвещение.

	5
	BG3-31USG-###-SC-01_Изм3
	НСППТ. Вторичная коммутация собственных нужд 6кВ. 

	6
	BG3-31USG-###-SC-03_Изм2
	НСППТ. Вторичная коммутация собственных нужд 0,4 кВ. 

	 
	
	Узел приема топлива.

	9
	BG3-01UEC-###-ES-01_Изм1
	УПТ. Схемы электрических соединений 6кВ.

	10
	BG3-01UEC-###-ES-02_Изм1
	УПТ. Молниезащита и заземление

	11
	BG3-01UEC-###-ES-03_Изм1
	УПТ. Кабельное хозяйство

	12
	BG3-01UEC-###-ES-04_Изм2
	УПТ. Журнал силовых кабелей

	13
	BG3-01UEC-###-ES-05_Изм8
	УПТ. Схемы электрических соединений 0.4кВ.

	14
	BG3-01UEC-###-ES-06_Изм2
	УПТ. Электрооборудование

	15
	BG3-01UEC-###-ES-07_Изм4
	УПТ. Электрические схемы первичных соединений РУСН-0.4 кВ

	16
	BG3-01UEC-###-EE-01_Изм2
	УПТ. Электроосвещение.

	17
	BG3-01UEC-###-SC-01_Изм2
	УПТ. Схемы вторичных соединений собственных нужд 6кВ. 

	18
	BG3-01UEC-###-SC-02_Изм2
	УПТ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения кабелей к панелям управления, реле и силовым щитам и сборкам.

	 19
	BG3-01UEC-###-SC-03_Изм2
	УПТ. Вторичная коммутация элементов собственных нужд 0.4 кВ. 

	 20
	BG3-01UEC-###-SC-05_Изм2
	УПТ. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей

	 
	 
	Галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В

	 32
	BG3-03UED-###-ES-05
	Галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В. Электрооборудование


     *Документация предоставляется потенциальному Подрядчику (Участнику) в электронном виде по запросу.

**      В случае появления у потенциального Подрядчика каких-либо вопросов, в его адрес и по его просьбе может быть  направлена   необходимая дополнительная рабочая документация в электронном виде.

Приложение №2  

к Техническому заданию 

на выполнение ЭМР

 УПТ, НСППТ и галерей 1А.1Б. 1В

.
Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ
	№п/п
	Наименование работ /оборудования / материалов
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Отв за поставку 

	1
	3
	5
	6
	7

	A
	BG3-01UEC-###-EE-01   УПТ.Электроосвещение
	 
	 
	 

	A2
	Блок розеток штепсельных Legrand Mosaic 774 32 
	шт.
	5
	Заказчик

	A3
	Выключатель 2 модуля MOSAIC Legrand 770 10
	шт.
	29
	Заказчик

	A4
	Выключатель однополюсный для открытой установки Plexo Legrand 697 11
	шт.
	61
	Заказчик

	A5
	Выключатель пакетный однополюсный ПВ1-16М1-пл.56
	шт.
	51
	Заказчик

	A6
	Выключатель пакетный трехполюсный ПВ3-16М1-пл. 56
	шт.
	2
	Заказчик

	A16
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5
	км
	2,21
	Заказчик

	A17
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5
	км
	2,85
	Заказчик

	A18
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5
	км
	0,55
	Заказчик

	A19
	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5
	км
	2,01
	Заказчик

	A20
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5
	км
	7,07
	Заказчик

	A21
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5
	км
	3,23
	Заказчик

	A22
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5
	км
	1,68
	Заказчик

	A23
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х2,5
	км
	1,31
	Заказчик

	A24
	Комплект крепления светильника ARCTIC на трос (Код 2069000010)
	шт.
	41
	Заказчик

	A25
	Коробка распределительная SFT-39.1/CW
	шт.
	45
	Заказчик

	A26
	Лампа люминесцентная TL-D 18W/33-640
	шт.
	426
	Заказчик

	A27
	Лампа люминесцентная TL-D 36W/33-640
	шт.
	1 142,00
	Заказчик

	A28
	Лампа накаливания низковольтная МО-12-40
	шт.
	16
	Заказчик

	A29
	Лампа натриевая SON-T 70W/220
	шт.
	18
	Заказчик

	A30
	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-25
	м
	860
	Заказчик

	A31
	Переключатель Mosaic Legrand 770 12
	шт.
	17
	Заказчик

	A32
	Переключатель кулачковый 4G16-69-PK-R112
	шт.
	10
	Заказчик

	A33
	Переключатель пакетный ПП2-16/Н2 М2-пл.56
	шт.
	61
	Заказчик

	A34
	Переключатель промежуточный Mosaic Legrand 770 21
	шт.
	8
	Заказчик

	A36
	Розетка штепсельная Mosaic Legrand 774 31
	шт.
	9
	Заказчик

	A37
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом 16. А (32.01.025.0601)
	шт.
	82
	Заказчик

	A38
	Розетка штепсельная РШ-п-2-о-IP43-01-10/42 (РП-2Б)
	шт.
	64
	Заказчик

	A40
	Светильник потолочный для 2-Х люминесцентных ламп по 18 Вт, комплектно с электронным ПРА; 

 ALS.OPL 218, IP54, УХЛ2
	шт.
	23
	Заказчик

	A41
	Светильник потолочный для 2-X люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА

 ALS.OPL 236,; IP54, УХЛ2
	шт.
	76
	Заказчик

	A42
	Светильник потолочный для 2-Х люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА и аварийным блоком на 3 часа работы; ALS.OPL 236+ES1, IP54, УХЛ2
	шт.
	66
	Заказчик

	A43
	Светильник потолочный для 2-х люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА; AOT.OPL 236, IP40, УХЛ4
	шт.
	7
	Заказчик

	A44
	Светильник потолочный для 2-Х люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА, комплектно с автономным блоком на 3 часа работы; 

 AOT.OPL 236-ES1, IP40, УХЛ4
	шт.
	6
	Заказчик

	A45
	Светильник потолочный для 2-х люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА; 

 ARCTIC SMC/SAN 236, IP65, УХЛ2
	шт.
	132
	Заказчик

	A46
	Светильник потолочный для 2-Х люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА, комплектно с автономным блоком на 3 часа работы; ARCTIC SMC/SAN 236-ES1, IP65, УХЛ2
	шт.
	115
	Заказчик

	A47
	Светильник встраиваемый для внутреннего освещения, для 4-х люминесцентных ламп по 18 Вт, комплектно с электронным ПРА; ARS/R 418 (595) IP20
	шт.
	69
	Заказчик

	A48
	Светильник встраиваемый для внутреннего освещения, для 4-х люминесцентных ламп по 18 Вт, комплектно с электронным ПРА и блоком аварийного питания; 

 ARS/R 418 +ES1(595) IP20
	шт.
	25
	Заказчик

	A49
	Светильник EVGC-4050-P12/10/1/SPY/ЛОН
	шт.
	4
	Заказчик

	A50
	Светильник потолочный для 2-х люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА; INOX 236, IP65, УХЛ2
	шт.
	34
	Заказчик

	A51
	Светильник потолочный для 2-X люминесцентных ламп по 36 Вт, комплектно с электронным ПРА, комплектно с автономным блоком на 3 часа работы; INOX 236-ES1, IP65, УХЛ2
	шт.
	23
	Заказчик

	A52
	Светильник настенный для лампы ДНаТ 70 Вт; 

NBT 21 S70, IP65
	шт.
	19
	Заказчик

	A53
	Светильник встраиваемый для внутреннего освещения, для 4-х люминесцентных ламп по 18 Вт, комплектно с электронным ПРА; OWP/R 418 (595), IP54
	шт.
	1
	Заказчик

	A54
	Светильник светодиодный 230 В, 124 Вт, 11400 лм, взрывозащищённый,  косинусной кривой силы света, комплектно с креплением на трубу; IP67, УХЛ1

 PLANT02-100-11200-124(120) Ex
	шт.
	18
	Заказчик

	A55
	Светильник светодиодный 230 B, 140 Вт, 13600 лм, косинусной кривой силы света; IP67, УХЛ1

PLANT02-100-13600-140(120)
	шт.
	118
	Заказчик

	A56
	Светильник светодиодный 230 В, 140 ВТ, 13600 лм, глубокой кривой силы света; с креплением на монтажную поверхность; ХР67, УХЛ1

 PLANT02-100-13600-140(30)
	шт.
	31
	Заказчик

	A57
	Светильник светодиодный 230 В, 40 Вт, 3600 ЛМ, косинусной кривой силы света, усиленное крепление на монтажную поверхность; IP67, УХЛ1

 PLANT02-25-3600-40(120)
	шт.
	120
	Заказчик

	A58
	Светильник светодиодный 230 В; 70 Вт; 6800 лм; IP67; УХЛ1; косинусной кривой силы света

PLANT02-50-6800-70(120)
	шт.
	12
	Заказчик

	A59
	Светильник светодиодный 230 В, 82 Вт, 6800 лм, косинусной кривой силы света, взрывозащищённый для крепления на трубу; IР67, УХЛ1

PLANT02-50-6800-82(120)Ex
	шт.
	143
	Заказчик

	A60
	Светильник подвесной для 2-х люминесцентных ламп по 36 Вт, с матовой решёткой, IP20, УХЛ4, комплектно с электронным ПРА , c комплектом подвеса 2901000220

 TOR 236
	шт.
	12
	Заказчик

	A61
	Светильник аварийный постоянного действия в комплекте с светодиодами 3 Вт,с аккум. батареей типа NICd на 1 час работы в автономном режиме, класс защиты от поражения электрическим током II; IP65 - BS-791-3х1LED
	шт.
	8
	Заказчик

	A62
	Светильник аварийный постоянного действия в комплекте с светодиодами 3 Вт,с аккум. батареей типа NICd на 1 час работы в автономном режиме, с пиктограммой NPU-2110.01 "ВЫХОД", класс защиты от поражения электрическим током II; IP65 - BS-791-3х1LED+N PU-2110.01
	шт.
	47
	Заказчик

	A63
	Светильник аварийный постоянного действия в комплекте с светодиодами 3 Вт,с аккум. батареей типа NICd НА 1 час работы в автономном режиме, с пиктограммой NPU-2110.02 "ЗАПАСНОЙ ВЫХОД", класс защиты от поражения электрическим током II; IP65 - BS-791-3х1LED+N PU-2110.02
	шт.
	4
	Заказчик

	A64
	Светильник аварийный постоянного действия в комплекте с светодиодами 3 Вт,с аккум. батареей типа NICd на 1 час работы в автономном режиме, IP65, с пиктограммой NPU-2110.05 "НАПРАВЛЕНИЕ К ВЫХОДУ(ВПРАВО) ", класс защиты от поражения электрическим током II - BS-791-3х1LED+N PU-2110.05
	шт.
	11
	Заказчик

	A65
	Светильник аварийный постоянного действия в комплекте с светодиодами 3 Вт,с аккум. батареей типа NICd на 1 час работы в автономном режиме, с пиктограммой NPU-2110.06 "НАПРАВЛЕНИЕ К ВЫХОДУ(ВЛЕВО)" II класс электробезопасности; IP65 - BS-791-3х1LED+N PU-2110.06
	шт.
	9
	Заказчик

	A66
	Светильник аварийный непостоянного действия в комплекте с 1-ой люминесцентной лампой 8 Вт, с аккум. батареей типа NICd на 3 часа работы в автономном режиме, с пиктограммой NPU-3110.01 'ВЫХОД", IP65 - BS-843-1х8
	шт.
	28
	Заказчик

	A67
	Светильник аварийный непостоянного действия в комплекте с 1-ой люминесцентной лампой 8 Вт, с аккум. батареей типа NICd на 3 часа работы в автономном режиме, II класс защиты от поражения эл. током, с пиктограммой "ВЫХОД" NPU-2110.01, IP65 - BS-893-1х8
	шт.
	4
	Заказчик

	A68
	Светильник аварийный комбинированного действия в комплекте с 2-мя люминесцентными лампами по 8 Вт, с аккум. батареей типа NICd на 3 часа работы в автономном режиме, с пиктограммой "ВЫХОД" NPU-3110.01; IP65      - BS-943-2х8
	шт.
	4
	Заказчик

	A69
	Светильник аварийный комбинированного действия в комплекте с 2-мя люминесцентными лампами по 8 Вт, с аккум. батареей типа NICd на 3 часа работы в автономном режиме, с пиктограммой "ВЫХОД" NPU-3110.01, класс защиты от поражения электрическим током II; IP42

 - BS-983-2х8
	шт.
	29
	Заказчик

	A70
	Светильник подвесной для 2-ух люминесцентных ламп по 36 Вт, IP65, УХЛ2 комплектно с электронным ПРА, взрывозащищённый - ВЭЛ51-П-2х36 В1
	шт.
	14
	Заказчик

	A71
	Светильник настенный для 2-ух люминесцентных ламп по 36 Вт, IP65, УХЛ2 комплектно с электронным ПРА, взрывозащищённый -  ВЭЛ51-П-2х36 Н
	шт.
	19
	Заказчик

	A72
	Светильник подвесной (крепление на опоре) для 2-ух люминесцентных ламп по 36 Вт, IP65, УХЛ2 комплектно с электронным ПРА, взрывозащищённый - ВЭЛ51-П-2х36 О
	шт.
	1
	Заказчик

	A73
	Светильник подвесной для 2-ух люминесцентных ламп по 36 Вт, IP65, УХЛ2 комплектно с электронным ПРА, комплектно с автономным блоком , взрывозащищённый -  ВЭЛ51-ПАК-2х36 В1
	шт.
	63
	Заказчик

	A74
	Светильник настенный для 2-ух люминесцентных ламп по 36 Вт, IP65, УХЛ2 комплектно с электронным ПРА, комплектно с автономным блоком, взрывозащищённый                       ВЭЛ51-ПАК-2х36 Н
	шт.
	3
	Заказчик

	A75
	Светильник подвесной (крепление на опоре) для 2-ух люминесцентных ламп по 36 Вт, IP65, УХЛ2 комплектно с электронным ПРА, комплектно с автономным блоком , взрывозащищённый  - ВЭЛ51-ПАК-2х36 О
	шт.
	2
	Заказчик

	A77
	Светильник с усиленным креплением на монтажную поверхность PLANT02-50-6800-70(120)
	шт.
	8
	Заказчик

	A78
	Светильник с усиленным креплением на монтажную поверхность PLANT02-50-6800-82(120)Ex
	шт.
	21
	Заказчик

	A81
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД НАЛЕВО"
	шт.
	13
	Заказчик

	A82
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД НАПРАВО"
	шт.
	14
	Заказчик

	A83
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ВЫХОД"
	шт.
	29
	Заказчик

	A84
	Табло информационное, светодиодное ВЭЛ-Т-Н "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"
	шт.
	2
	Заказчик

	A85
	Труба ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262-75 оц. (1 м=3,84 кг)
	м
	270
	Заказчик

	A86
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	м
	2 420,00
	Заказчик

	A87
	Труба стальная бесшовная 09г2с 25х3,5
	м
	390
	Заказчик

	A88
	Швеллер перфорированный, монтажный L=2м «К235»
	шт.
	2655
	Заказчик

	A89
	Сталь угловая 63х63х6
	м
	20
	Заказчик

	A90
	Кронштейн с вылетом 1,2 м (для крепления подвесного светильника на вертикальной поверхности
	шт.
	6
	Заказчик

	A91
	Коробка распаечная взрывозащищенная IP65 «У409»
	шт.
	960
	Заказчик

	А92
	Коробка распаечная для открытой проводки кабеля  КОР-94
	шт.
	845
	Заказчик

	А93
	Коробка распаечная для открытой трубной проводки IP54     У994
	шт.
	393
	Заказчик

	А95
	Кабель-каналы Legrand  (профиль-крышка) L=2м 50х80
	шт.
	110
	Заказчик

	А96
	Кабель-каналы Legrand  (профиль-крышка) L=2м 25х40
	шт.
	12
	Заказчик

	А97
	Ящик ЯТПР-0,25-220/12
	шт.
	22
	Заказчик

	D
	BG3-01UEC-###-ES-07. УПТ.Электрические схемы первичных соединений РУСН-0,4 кВ
	 
	 
	

	D6
	Вилка штепсельная Iном=200 А, 5P, 50-60 Гц, Uн=400 В 
	шт.
	1
	Заказчик

	D7
	Розетка штепсельная наружной установки Iном=200 А, 5P, 50-60 Гц, Uн=400 В, IP67 
	шт.
	3
	Заказчик

	D11
	Ящик ЯВЗ-32 IP54 с рубильником на ток 250 А, с предохранителем ППН Iпл. вст=200 А
	шт.
	1
	Заказчик

	D12
	Коробка DK типа К7052 с соединительными клеммами (5 пол.) в комплекте с 2-мя сальниками для кабельного ввода АКМ63. Номинальное напряжение AC/DC 690 В. Степень защиты IP65. 01BMF02BLX01, 01BME02BLX01
	шт.
	2
	Заказчик

	C
	BG3-01UEC-###-SC-02  УПТ.Схемы вторичной коммутации 0,4 кВ
	
	
	

	C1
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-1-24/8-(Л-4-М25)х2(А)-(Л4-М25)х2(С)-1ExdIIBT6-B1,5 IP56
	шт.
	3
	Заказчик

	C2
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-2-24/18-(Л-4-М25)х4(А)-(Л4-М32)х2(С)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	5
	Заказчик

	C3
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-4-24/60-(Л-4-М25)х7(А)-(Л-4-М25)х7-(Л4-М40)х1(В)-(Л4-М32)х2(В)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	C5
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-4-28/30-(Л-4-М25)х3(А)-(Л-4-М40)х1-(Л4-М40)х1(В)-(Л4-М32)х3(В)--(Л-4-М25)х2(А)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	C6
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-5-28/28-(Л-4-М25)х9(А)-(Л-4-М25)х4(D)-Л-4-М25)х4(D)-(Л-4-М40)х3(C)-1ExdIIBT6-D1,5 IP66
	шт.
	8
	Заказчик

	C7
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-5-28/50-(Л-4-М25)х9(А)-(Л-4-М40)х3(B)-(Л-4-М25)х6(C)-(Л-4-М32)х3(D)-1ExdIIBT6-D1,5 IP66
	шт.
	8
	Заказчик

	C8
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-9-28/110-(Л-4-М25)х28(A)-(Л-4-М25)х4(D)-(Л-4-М25)х6(C)-(Л-4-М32)х2(B)-(Л-4-М40)х5(C)-(Л-4-М50)х2(C)-1ExdIIBT6-D1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	C9
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-1-28/12-(Л-4-М32)х1(А)-(Л-4-М32)х1(С)-1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	C10
	Коробка зажимов КЗВА-ВЭЛ-11-28/151-(Л-4-М25)х28(А)-(Л-4-М32)х2(а)-(Л-4-М40)-х4(в)-(Л-4-М25)-х12(с)-(Л-4-М32)-х2(с)-(Л-4-М40)-х4(с)-(Л-4-М50) х2(с) -1ExdIIBT6-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	C11
	Коробка зажимов КЗПМ 2,1-25/8-(Л-4-М20)х1(А)-(Л-4-М20)х2(С)-2ExeIIBT-B1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	C12
	Коробка зажимов КЗПМ 2,2-25/6-(Л-4-М25)х1(А)-(Л-4-М20)х1(С)-2ExeIIBT6-B-1,5 IP66
	шт.
	26
	Заказчик

	C13
	Коробка зажимов КЗПМ 2,2-25/12-(Л-4-М25)х2(А)-(Л-4-М20)х2(С)-2ExeIIBT6-B-1,5 IP66
	шт.
	2
	Заказчик

	R
	BG3-01UEC-###-SC-03  УПТ. Вторичная коммутация элементов собственных нужд 0,4 кВ
	 
	 
	

	R1
	Выключатель автоматический двухполюсный IC60L 2P, 3A, C
	шт.
	8
	Заказчик

	R2
	Коробка клемная КЗВ-41/7-ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (А)-ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1 (С)-ВК-Л-ВЭЛ4-М25-ExdX1D-В1,5
	шт.
	27
	Заказчик

	R3
	Пост аварийной сигнализации ПАСВ№-С-33-1Ж-В2
	шт.
	34
	Заказчик

	R4
	Пост кнопочный SP-22K1-1
	шт.
	5
	Заказчик

	R5
	Пост кнопочный SP-22K2-1
	шт.
	3
	Заказчик

	R6
	Пост кнопочный SP-22K3-1
	шт.
	5
	Заказчик

	R7
	Пост кнопочный ПОК-1СК
	шт.
	6
	Заказчик

	R8
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-1П
	шт.
	53
	Заказчик

	R9
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-1С
	шт.
	12
	Заказчик

	R10
	Пост кнопочный ПВК-А-ВЭЛ-2-1ПЧ-1ПК-2-25/6-(Л-4-М25)х1-У1
	шт.
	2
	Заказчик

	S
	BG3-01UEC-###-SC-05  УПТ.  Вторичная коммутация.ЖКК
	 
	 
	

	S1
	Кабель SUPER-PAAR-TRON IC-C-PUR 4х2х0,75
	км
	2,336
	Заказчик

	S2
	Кабель SUPER-PAAR-TRON IC-C-PUR 10х2х0,75
	км
	0,4
	Заказчик

	S3
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5
	км
	6,140
	Заказчик

	S4
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 14х1,5
	км
	7,029
	Заказчик

	S5
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 19х1,5
	км
	3,16
	Заказчик

	S6
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5
	км
	0,312
	Заказчик

	S7
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 4х2,5
	км
	3,343
	Заказчик

	S8
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 4х6
	км
	1,236
	Заказчик

	S9
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5
	км
	6,674
	Заказчик

	S10
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5
	км
	7,931
	Заказчик

	S11
	Кабель КММЦ 4х0,35
	км
	0,05
	Заказчик

	S12
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х2х0,5
	км
	7,748
	Заказчик

	S13
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х2х0,75
	км
	1,783
	Заказчик

	S14
	Кабель КУИНнг(В)-LS 1х3х0,5
	км
	1,41
	Заказчик

	S15
	Кабель КУИНнг(В)-LS 2х2х0,5
	км
	0,989
	Заказчик

	S16
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,5
	км
	1,931
	Заказчик

	S17
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,75
	км
	1,31
	Заказчик

	S18
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5х2х0,5
	км
	2,701
	Заказчик

	S19
	Кабель КУИНнг(В)-LS 5х3х0,5
	км
	0,385
	Заказчик

	S20
	Кабель КУИНнг(В)-LS 8х2х0,5
	км
	3,755
	Заказчик

	S21
	Кабель КУИНнг(В)-LS 10х2х0,5
	км
	0,65
	Заказчик

	S22
	Кабель КУИНнг(В)-LS 14х2х0,5
	км
	0,385
	Заказчик

	S23
	Кабель МКЭШ 2х0,75
	км
	0,575
	Заказчик

	S24
	Кабель МРШН 7х2,5
	км
	1,424
	Заказчик

	S25
	Кабель МРШН 16х2,5
	км
	0,2
	Заказчик

	S26
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	шт.
	780
	Заказчик

	S27
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	шт.
	712
	Заказчик

	S28
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	шт.
	532
	Заказчик

	S29
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14
	шт.
	324
	Заказчик

	S30
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	шт.
	388
	Заказчик

	S31
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	100жил
	253,32
	Заказчик

	V
	BG3-31USG-###-ES-04. НСППТ. Журнал силовых и контрольных кабелей
	 
	 
	

	V1
	Кабель АВВГнг(А)-LS 2х6
	км
	0,03
	Заказчик

	V2
	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х6
	км
	0,115
	Заказчик

	V3
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х6
	км
	0,11
	Заказчик

	V4
	Кабель АВВГнг(А)-LS 4х16
	км
	0,22
	Заказчик

	V5
	Кабель АВВГнг(А)-LS 5х6
	км
	0,03
	Заказчик

	V6
	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5
	км
	0,01
	Заказчик

	V7
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5
	км
	0,01
	Заказчик

	V8
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6
	км
	0,03
	Заказчик

	V9
	Кабель ВВГнг(А)-LS-6 3х70
	км
	0,01
	Заказчик

	V10
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5
	км
	0,01
	Заказчик

	V11
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5
	км
	0,035
	Заказчик

	V12
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5
	км
	0,01
	Заказчик

	V13
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5
	км
	0,105
	Заказчик

	V14
	Кабель КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5
	км
	0,31
	Заказчик

	V15
	Кабель КГН 4х4
	км
	0,035
	Заказчик

	V16
	Кабель КУИНнг(В)-LS 4х2х0,5
	км
	0,045
	Заказчик

	V17
	Заделка концевая с термоусаживаемыми полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт.
	4
	Заказчик

	V18
	Заделка концевая с термоусаживаемыми полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	28
	Заказчик

	V19
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	шт.
	2
	Заказчик

	V20
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	шт.
	22
	Заказчик

	V21
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	100жил
	1,62
	Заказчик

	W
	BG3-01UEC-###-ES-03. УПТ. Кабельное хозяйство
	 
	 
	Заказчик

	W 1
	Труба ВГП Ц-20х3,2 ГОСТ 3262-75 для защиты кабеля к оборудованию
	км
	4
	Заказчик

	W 2
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 для защиты кабеля к оборудованию
	км
	0,1
	Заказчик

	W 3
	Труба ВГП Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 для защиты кабеля к оборудованию
	км
	0,2
	Заказчик

	W 4
	Труба ВГП Ц-50х3,2 ГОСТ 3262-75 для защиты кабеля к оборудованию
	км
	0,2
	Заказчик

	W 5
	Труба ВГП Ц-100х4,5 ГОСТ 3262-75 для защиты кабеля к оборудованию
	км
	0,1
	Заказчик


Приложение  № 2.1

к Техническому заданию 

на выполнение ЭМР

 УПТ, НСППТ и галерей 1А.1Б. 1В

	Предварительная ведомость объемов монтажа/демонтажа лесов
№ пп

Тип лесов

Наименование работ

Ед. изм

Кол-во

1

Наружные стоечные  приставные леса с хомутовым креплением:(вертикальная проекция) Высотой до 16м
Монтаж

м²

29251
2

Наружные стоечные  приставные леса с хомутовым креплением:(вертикальная проекция) Высотой до 24м
Монтаж

м²

9999
3

демонтаж Наружные стоечные  приставные леса с хомутовым креплением:(вертикальная проекция) Высотой до 16м
Демонтаж

м²

29251
4

Демонтаж-Наружные стоечные  приставные леса с хомутовым креплением:(вертикальная проекция) Высотой до 24м
Демонтаж

м²

9999



Приложение  № 3

к Техническому заданию 

на выполнение ЭМР
 УПТ, НСППТ и галерей 1А.1Б. 1В
	Форма ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов 


	№ п/п
	№ проекта
	Наименование работ /оборудования / материалов
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость продукции, руб. без  НДС 18%
	Стоимость монтажных работ, руб. без  НДС 18%
	Общая стоимость руб. без  НДС 18%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ед.
	Общая
	Ед.
	Общая
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО, без учета НДС
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	НДС 18 %
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	ВСЕГО  с НДС 18%
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	В том числе монтаж/демонтаж лесов, руб., без НДС:
	
	
	0,00
	0,00

	НДС (18%), руб.:
	
	
	0,00
	0,00

	ВСЕГО монтаж/демонтаж лесов с НДС (18%), руб.:
	
	
	0,00
	0,00


9

