Технические требования
на светильники общепромышленные светодиодные 
*Наименование: светильники общепромышленные светодиодные
*Технические характеристики:
	Характеристики
	Тип светильника

	
	Светильник светодиодный (замена светильника ЛСП 01-2х36-012)
	СУС-130
	СПС-130

	Рабочее напряжение, В
	110-285
	187-253
	90-264

	Степень защиты
	IP66
	IP67
	IP54

	Источник света
	Светодиоды Nichia LED, 60шт.
	Светодиоды CREE
	Светодиоды CREE

	Мощность, Вт
	48
	130
	130

	Световой поток, Лм
	4409
	15600
	15600

	Индекс цветопередачи, Ra
	>75
	85
	85

	Материал корпуса
	Сплав алюминия с анодированным или полимерным покрытием
	Литой алюминий
	Литой алюминий

	Материал рассеивателя
	Прозрачный поликарбонат 2мм
	Вторичные линзы из ударопрочного оптического поликарбоната
	Вторичные линзы из ударопрочного оптического поликарбоната

	Способ монтажа
	подвесной
	консольный
	подвесной

	Окружающая температура, °С
	-40÷+50
	-40÷+50
	±40

	Срок службы, час
	100000
	100000
	100000

	Класс защиты от поражения электрическим током
	I
	I
	I


*Дополнительные требования: В светодиодных светильниках  (замена светильника ЛСП 01-2х36-012) должны быть установлены драйверы российского производства или произведенных в странах ЕС. Вся поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной (не бывшей в употреблении). Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технической документации, передаваемой совместно с поставляемой продукцией. 
*Сроки поставки: 15 октября 2016г.

*Перечень (МТР,  оборудования):

	№    п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	2.
	Светильник светодиодный (замена светильника ЛСП 01-2х36-012)
	797

	3.
	СУС-130
	65

	4.
	СПС-130
	56


*Требования к приемке: 
Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65г.)

*Перечень документации:

- Паспорт;

- Руководство по эксплуатации;
- Сертификаты соответствия.

*Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.
*Требования к упаковке оборудования:

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.
