Приложение №1

Техническое задание

на оказание услуг по обследованию объекта и актулизации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса – филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование предприятия

1.1. Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Заказчик).

2. Полное наименование услуг

2.1. Подтверждение (изменение) категории объекта топливно-энергетического комплекса, обследование объекта и актуализация паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

3. Основание для оказания услуг

3.1. Федеральный закон от 21.07. 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

3.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05. 2012 № 458 (ДСП) «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК».

3.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объектов ТЭК, порядке его проведения и критериях категорирования».

3.4. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 460 «Об утверждении правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса»;

3.5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2013 г. № 861 «Об утверждении правил информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса».

3.6. План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на период с 2014 по  2018 гг.

4. Цель оказания услуг

4.1. Целями подтверждения (изменения) категории объекта ТЭК являются:

- подтверждение (изменение) исходных данных, при проведении категорирования, анализа уязвимости объекта в целом и выявления критических элементов объекта;

- подтверждение результатов,  при проведении категорирования, оценки антитеррористической защищенности объекта и социально-экономических последствий совершения на объекте  акта незаконного вмешательства.

4.2. Целями обследования объектов филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» являются:

- анализ уязвимости объекта в целом;

- выявление уязвимых мест, потенциально опасных участков и критических элементов;

- оценка эффективности существующей системы физической защиты объекта ТЭК.

4.3. Целями актуализации Паспорта безопасности объекта ТЭК филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» являются:

- систематизация данных полученных в результате обследования объектов филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»;

- определение угроз актов незаконного вмешательства и возможных социально-экономических последствий;

- дифференцированное определение мер по обеспечению надёжной защиты филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», совершенствование системы физической защиты, определение минимально необходимого состава технических средств защиты, обеспечивающих необходимые уровни антитеррористической защищённости объектов.

5. Содержание услуг

5.1. Исполнители, потенциально заинтересованные в получении документации о запросе предложений, должны быть зарегистрированы в Базе поставщиков ПАО «Юнипро». Список документов, необходимых для регистрации, расположен на сайте компании по адресу: http://: www.unipro.energy/purchase/interaction/services/.

5.2. Документация о запросе предложений предоставляется потенциальным Исполнителям после подписания соглашения о конфиденциальности.

5.3. На этапе проведения закупочных процедур Исполнитель может посетить объект с целью получения документации о запросе предложений, а также для наиболее объективной оценки оказываемых услуг и определения их стоимости.

5.4. Требования к  выполняемым объемам оказываемых услуг:

5.4.1. В рамках  подготовки  Акта подтверждения (изменения) категории объекта:

- запрашивает у Заказчика Акт категорирования, Акт подтверждения (изменения) категории (при наличии) и исходные данные для проведения подтверждения (изменения) категорирования в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05. 2012г. № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования»;

- проводит анализ полученных документов, исходных данных и готовит проект Акта подтверждения (изменения) категории объекта;

- направляет Заказчику проект Акта подтверждения (изменения) категории объекта на согласование.

5.4.2. В рамках подготовки Акта обследования объекта Исполнитель руководствуется полученной информацией в объеме выполненной работы согласно п. 5.4.1. и осуществляет:

- запрос, сбор и анализ уязвимости объекта в целом, выявление уязвимых мест, потенциально опасных участков и критических элементов объекта;

- оценку эффективности системы физической защиты объекта;

- определение требуемого уровня антитеррористической защищенности объекта;

- анализ выполнения задач физической защиты для обеспечения защищенности объекта;

- оценку выполнения установленных требований по охране объекта и защите его критических элементов;

- оценка эффективности системы физической защиты объекта;

- оценка достаточности проведенных мероприятий по защите объекта;

- определение компенсационных мероприятий в системе физической защиты объекта при отсутствии возможности по применению отдельных ИТСО, обусловленной объективными факторами;

- делаются выводы о выполнении требований охраны объекта и защиты его критических элементов, о достаточности сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта, о проведении необходимых дополнительных мероприятий по совершенствованию системы физической защиты объекта с указанием срока их выполнения;

- направляет Заказчику проект Акта обследования объекта на согласование;

- внесения предложений по корректировке в План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на период с 2014 по 2018 гг. и перспективный План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на период с 2019 по 2023 гг.

5.4.3. В рамках актуализации паспорта безопасности объекта:

- обобщается информация, изложенная в Акте подтверждения (изменения) категории и Акте обследования согласно п. п. 5.4.1. и 5.4.2.;

- составляется проект актуализированного паспорта безопасности;

- вносятся изменения в приложения:

№ 1 Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов (коммуникации, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей), содержащий все изменения его строительной части.

№ 2 План и схему охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств и уязвимых мест;

№ 3 План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на период с 2014 по 2018 гг.;

№ 4 Перспективный План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на период с 2019 по 2023 гг.

- направляется на согласование Заказчику.

5.5. В рамках разработки дополнительного Плана охраны объекта топливно-энергетического комплекса филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

5.5.1. План охраны объекта разрабатывается на единой схеме с пояснительной запиской в соответствии с требованиями пунктов 5.5.2 – 5.5.7.

5.5.2. План охраны объекта состоит из двух частей: графической (схемы охраны объекта) и текстовой (пояснительной записки).

5.5.3. План охраны объекта изготавливается на листе формата А1 и должен иметь гриф «Коммерческая тайна».

5.5.4. План охраны объекта утверждается руководителем организации охраны осуществляющую охрану объекта, подписывается руководителем подразделения охраны объекта и руководителем службы безопасности объекта и согласовывается с руководителем объекта ТЭК.

5.5.5. На схеме охраны отображается:

а) расположение объекта и границы охраняемой территории объекта;

б) охраняемые зоны (участки) с их границами;

в) места расположения и границы стационарных и подвижных постов охраны;

г) расчет сил и средств охраны, КПП, ИТСО, караульное помещение, маршруты движения смен на посты;

д) места расположения дополнительных наблюдательных вышек, постовых грибов и будок, средств связи и пожаротушения, наиболее опасные подступы к постам;

е) места расположения имеющихся ИТСО, зоны обнаружения нарушителя ТСО;

ж) рубежи перехвата и блокирования нарушителя мобильными группами подразделений охраны по каждому критическому элементу с указанием времени их занятия, а также силами взаимодействующих территориальных органов МВД России выделяемых для усиления охраны объекта;

з) границы районов действий караула, по задержанию нарушителей;

и) места выставления дополнительных постовых при усиленном варианте охраны;

к) посты соседних караулов различных видов охраны при их наличии;

л) направления возможного проникновения нарушителя на объект, в охраняемые зоны и на критические элементы объекта;

м) маршруты и время выхода групп быстрого реагирования к местам выполнения задач (срабатывания ТСО, местам проникновения нарушителя и т.д.);

н) критические элементы объекта;

о) воздушные, подземные коммуникации и водоподводящие, водоотводящие каналы, выходящие за пределы запретной зоны объекта;

п) убежище для работников объекта;

р) условные обозначения.

5.5.6. В пояснительной записке излагаются:

а) состав и вооружение караула при несении службы по нормальному и усиленному варианту;

б) порядок действий караула и взаимодействующих территориальных органов МВД России выделяемых для усиления охраны объекта при возникновении на объекте угрозы совершения и совершении акта незаконного вмешательства;

в) таблица сигналов оповещения и опознавания, схема оперативной связи караула и таблица позывных;

г) вопросы организации взаимодействия, включая с подразделениями территориальных органов МВД России.

5.5.7. План охраны объекта должен соответствовать требованиям документов, имеющимися в подразделении охраны, осуществляющего охрану объекта.

5.6. Техническое оформление итоговых документов:

5.6.1. Актуализированный Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Паспорт безопасности) оформляется на листах формата А4 книжной ориентации.

5.6.2. Документ и все приложения печатаются шрифтом Arial.

5.6.3. Обложка документа выполняется в твердых корочках из материала «бум. винил» цвета «синий мрамор». На обложке указывается принадлежность объекта к ПАО «Юнипро», печатается логотип общества, название документа, местонахождение объекта, год разработки. Печать на обложке выполняется в соответствии с бренд-буком общества.

5.6.4. Перед титульным листом Паспорта безопасности печатается опись документа с указанием названий входящих в состав документов и приложений с указанием страниц, при необходимости – инвентарных или регистрационных номеров.

5.6.5. Название документа, заголовки разделов печатаются прописными буквами. Подзаголовки разделов печатаются строчными буквами.

5.6.6. Ситуационные планы и схемы отрабатываются в цветном изображении, выполненные в программе AutoCAD2011, на листах формата А 1, альбомной ориентации с указанием, масштаба, условных обозначений и другой справочной информации. Все надписи располагаются параллельно нижнему (верхнему) обрезу листа. Буквы и цифры печатаются без связок, сообразуя их размер с масштабом схем, надписи могут быть сделаны на свободном месте схемы со стрелкой к условному знаку. Названия печатаются шрифтом размера 28, остальной текст печатается шрифтом размера12 или 14 на выбор Исполнителя. Поля сверху и низу 20, слева (для подшивки) 30, справа 20. Отработанные ситуационные планы и схемы в сложенном виде приводятся к размерам формата 297х180, сшиваются с общим документом. На оборотной стороне сложенного ситуационного плана наклеивается титульный лист с указанием необходимых реквизитов (номер приложения, гриф секретности или ограничения доступа, название плана или схемы, ФИО исполнителя).

5.6.7. Поэтажные планы критических элементов (при необходимости) отрабатываются в черно-белом изображении в программе AutoCAD 2011, на листах формата А3, альбомной ориентации с указанием номеров помещений, экспликации и масштаба. При необходимости могут указываться условные обозначения и другая справочная информация.

5.6.8. После актуализации Паспорт безопасности объекта становится документом ограниченного пользования и должен иметь обязательную отметку грифа «Коммерческая тайна».

5.6.9. Весь документ сшивается в единой папке в количестве 4 (четырех) экземпляров.

5.6.10. Актуализированный Паспорт безопасности разрабатывается таким образом, чтобы показатели, используемые для характеристики опасности гидроузла, совпадали с показателями нормативных правовых документов контрольных и надзорных органов, отвечающих за соблюдение нормативов безопасности объектов гидроэнергетики, в том числе требований ФСБ России и МВД России в части обеспечения антитеррористической защиты.

5.6.11. Актуализированный Паспорт безопасности передается Заказчику в бумажной форме в 4-х (четырех) экземплярах.

5.6.12. Акт подтверждения (изменения) категории объекта топливно - энергетического комплекса филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Акт подтверждения (изменения) категории объекта) сшивается в мягких корочках альбомной ориентации и передается Заказчику в бумажной форме в 4-х (четырех) экземплярах.

5.6.13. К акту подтверждения (изменения) категории в виде отдельного документа готовится пояснительная записка по расчетам социально-экономических последствий актов незаконного вмешательства на объекте.

5.6.14. Акт обследования объекта топливно - энергетического комплекса филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Акт обследования объекта) с приложением результатов оценки выполнения на объекте топливно-энергетического комплекса требований по составу ИТСО в соответствии с приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 сшивается в мягких корочках альбомной ориентации и передается Заказчику в бумажной форме в 4-х (четырех) экземплярах.

5.6.15. Электронная копия Актуализированного Паспорта безопасности, Акта подтверждения (изменения) категории объекта, Акта обследования объекта, Плана охраны объекта в форматах doc, dwg, xls, vsd, tft, и пр. передается Заказчику на CD диске – 2 (два) экземпляра.

5.7. При составлении и актуализации паспорта безопасности в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» внести в него сведения о системах защиты информации и информационно-телекоммуникационных сетей объекта от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования информации и иных неправомерных действий.

5.8. Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства РФ, правилами производственной, пожарной безопасности, охраны труда, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими на предприятии Заказчика.

5.9. Исполнитель должен обеспечить сопровождение согласования разработанных документов (акта категорирования, акта обследования, актуализированного паспорта безопасности, Плана охраны объекта).

5.10. В период работы комиссии по оценке антитеррористической защищенности на объекте, при необходимости дачи пояснений (разъяснений) Исполнитель по требованию Заказчика направляет представителя. При выявлении недостатков, замечаний членами комиссии в разработанных документах, Исполнитель устраняет недостатки за счет собственных средств.

6. Требования к Исполнителю

6.1. Весь комплекс услуг Исполнитель оказывает собственными силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком. Субподрядная организация должна соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются к Исполнителю.

6.2. Исполнитель должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

6.3. В отношении Исполнителя не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

6.4. Деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.5. Исполнитель должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы.

6.6. Исполнитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды.

6.7. В отношении Исполнителя, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки (необходимо представить письменное подтверждение участника).

6.8. Подтвержденное наличие опыта (не менее 3 лет) оказания аналогичных услуг и положительные референции об оказанных услугах по подобным проектам.

6.9. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

6.10. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

6.11. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия.

6.12. Для выполнения работ непосредственно связанных с посещением объектов Филиала не должны привлекаться:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет.

6.13. Исполнитель должен выполнять требования Инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режимах филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при оказании услуг на объектах Филиала.

7. Требования к оказанию услуг

7.1. Исполнитель обязан оказать вышеперечисленный комплекс услуг в полном объёме.

7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями руководящих документов, указанных в п. 3 настоящего Технического задания и Методических рекомендаций по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально-экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса.

8. Этапы и сроки оказания услуг

8.1. Услуги должны быть оказаны в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г.

8.2. Передать Исполнителю по письменному запросу исходные документы и иные данные, необходимые для оказания услуг по Договору до 10 октября 2016 года.

8.3. Проекты документов для предварительного согласования, в соответствии с требованиями пунктов 10.1.1. – 10.1.5. должны быть представлены Заказчику до 10 октября 2016 года.

8.4. Стоимость оказываемых услуг должна быть подтверждена Исполнителем сметами или иными обоснованными расчетами.

8.5. Обоснованные расчеты стоимости должны быть предоставлены для утверждения Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с прилагаемыми объемами работ и требованиями, указанными в формате .xls.

8.6. После утверждения расчетов Заказчиком величина затрат Исполнителя на выполнение данной работы в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Исполнитель учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.

8.7. Договор на оказание услуг в объеме настоящего Технического задания заключается после согласования и утверждения расчетов Заказчиком. При этом цена Договора равняется цене конкурсной заявки Исполнителя, указанной в Письме о подаче оферты в действующих ценах.

9. Требования к приемке услуг

9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). К Акту прилагается Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной с Заказчиком. Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней с момента получения от Исполнителя Акта и Отчета принять оказанные услуги, подписав Акт и Отчет и направить их Исполнителю, или предоставить свои возражения по Акту и Отчету в письменной форме с указанием разумных сроков исправления выявленных отступлений или недостатков.

9.2. Исполнитель обязан произвести работы по устранению выявленных отступлений или недостатков в кратчайшие сроки без дополнительной оплаты.

9.3. Сдача-приёмка оказанных услуг производится комиссией, персональный состав которой утверждается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

9.4. Исполнитель по окончании оказания услуг предоставляет полный комплект отчетной документации.

9.5. Независимо от приема документов предварительно, Исполнитель обязан, устранять недостатки до полного подписания документов всеми лицами в соответствии с требованиями руководящих документов.

10. Документация, предъявляемая Заказчику

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

10.1.1 Акт подтверждения (изменения) категории объекта (бумажный вариант -  4 экземпляра).

10.1.2. Акт обследования объекта (бумажный вариант - 4 экземпляра).

10.1.3. Актуализированный паспорт безопасности объекта (бумажный вариант -      4 экземпляра).

10.1.4. Пояснительная записка по расчетам социально-экономических последствий актов незаконного вмешательства на объекте.

10.1.5. Дополнительно разработанный План охраны филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» - (бумажный вариант - 2 экземпляра).

10.1.6. Электронную версию документов, указанных в п. п. 10.1.1. - 10.1.5. на CD диске (2 экземпляра).

11. Гарантия Исполнителя

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество оказания услуг в установленный срок и в полном объёме в соответствии с Техническим заданием.

11.2. При разработке концептуальных решений использовать принципы расширения и интеграции, с учетом применения современных технических средств.

11.2. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.3. Не разглашение третьим лицам информации, ставшей известной при исполнении своих обязательств.

11.4. Возмещение Заказчику причиненных убытков при невыполнении условий Технического задания.