ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №______

на поставку пароохладителя паропровода горячего промперегрева (ГПП)

на эн. блок №4 в 2017 г.

1. Наименование предприятия: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

2. Цель закупки: техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева (ГПП), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока 810 МВт ст. №4 в 2017 г.

3. Технические характеристики: трубопроводы горячего промперегрева tp =545 0С, Pp =41 кгс/см2.

4. Основные технические требования: 

4.1 Пароохладители

	Обозначение по порядку
	Код по классификатору проекта
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Пароохладитель впрыскивающий пусковой
	ВИФР.622653.643 МЧ
	
	шт. 
	2
	5469
	лист 3.1, поз. 36

	
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	10938
	 


5. Крайний срок поставки: до 25.04.2017 г.

6. Дополнительные требования:
6.1 Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
6.2 Корпус пароохладителя должен быть изготовлен из трубы по ТУ 3-923-75.
6.3 Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2016 г.;
6.4 Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

7. Требования к приемке:
6.1 В соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

6.2 В соответствии с требованиями РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

6.3 В соответствии с требованиями РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

6.4 В соответствии с техническими требованиями и сопровождающими документами;

6.5 В соответствии с требованиями "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №116 от 25.03.2014г.), РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

6.6 Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки;

6.7 После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95;

6.8 Полный комплект документов. Поставка в соответствии с техническими требованиями;

6.9 Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика;

6.10 Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением транспортировки.

6.11 Акт УЗК сварных соединений – 100%;

8. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

9. Требования к изготовителю (поставщику):
9.1 Поставщиком должен быть завод-изготовитель, либо его официальный представитель.
9.2 Поставщик обязан поставить надежное и высокоэффективное оборудование, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями. 

9.3 Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет. 

9.4 Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы.

9.5 Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

10.  Перечень документации:
10.1 Сертификат качества завода-изготовителя;
10.2 Комплект приемо-сдаточной документации;

10.3 Перечень отступлений или изменений по НТД;

10.4 Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

10.5 Сертификат соответствия TP ТС 032/2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

11.  Гарантии изготовителя:
11.1 Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока;
11.2 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования должен составлять не менее 24 месяцев;

11.3 Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

12.  Требования к упаковке оборудования.
12.1 Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;
12.2 Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

PAGE  
2

