УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по производству ПАО «Юнипро»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на поставку
запасные части турбины К-160-130. Клапан Б-365-34СБА 
1. Наименование: 
Стопорный клапан турбины К-160-130 ХТГЗ энергоблока ст. № 2:

2. Технические характеристики:
Технические характеристики стопорного клапана для эн. блока ст. № 2.приведены в таблице № 1 
Таблица № 1

	№ 

п/п
	Наименование
	Марка, тип, размер, чертеж
	Един.

изм.
	Количество

	1.
	Стопорный клапан
	Б-365-34СБА
	шт
	1

	2.
	Переход трубный
	М-832302
	шт
	2


3. Основные технические требования:

Заявляемые оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий, должны быть изготовлены строго по чертежам Б-365-34СБА, М-832302.
4. Дополнительные требования:
4.1. Поставляемые технологические материалы должны иметь документы отвечающие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116; Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г.
4.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2016 г.
4.3. На корпусе должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.
4.4. Должны быть предоставлены чертежи (протоколы), технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.
5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

5.1.Стопорный клапан ч. Б-365-34СБА в количестве 1 шт.
5.2. Переход трубный ч. М-832302 в количестве 2 шт.

6. Срок поставки:

До 01.07.2017 г 
7.
Требования к приемке:

7.1
После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95. 

7.2
Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями;

7.3.
Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

7.4.
Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться автотранспортом по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5. 

7.5.
При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.6.
В случае поставки деталей ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить детали в течение 10 календарных дней.

7.7. Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.
8.
Требования к изготовителю (поставщику):

8.1.
Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

8.2.
Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.
9.
Перечень документации:
При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

9.1.
Документация в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;


9.2.
Сертификаты соответствия на основании технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г.;


9.3.
Оригиналы сертификатов на материалы, используемые при изготовлении стопорного клапана и переходов трубных или копии сертификатов, соответствие которых должно быть нотариально заверено, либо заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала.

9.4.
Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

9.5.
Перечень отступлений или изменений по НТД;
10.
Гарантии изготовителя (поставщика).


10.1.
Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

10.2.
Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.
11.
Требования к упаковке оборудования:
Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и обеспечивать:
-
защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров, транспортировку осуществить в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений;

-
облегчение транспортирования (транспортабельность);

-
гарантия качества;

-
безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-
экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).

Неотъемлемой частью настоящего технического требования являются следующие приложения:
- Приложение № 1 Клапан Б-365-34СБА;

- Приложение № 2 Переход М-832302.

Согласовано:
Согласовано:
	









	











[image: image3.emf]
