Приложение № 2

Спецификация:
	№ п/п
	Наименование МТР
Полное описание
	Марка, типоразмер и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реле перегрузки тепловое TF65-67 ABB диапазон установки 57,0-67,0А для контакторов AF40 AF52 AF65 класс перегрузки 10

	TF65-67 ABB
	НД Производителя
	1 шт.

	2
	Блок контактный дополнительный СА4-22М АВВ 2НО+2НЗ для контакторов AF09- AF96

	СА4-22М АВВ
	НД Производителя
	1 шт.

	3
	Контакт фронтальный СА4-01 АВВ 1НЗ для контакторов AF09- AF96 и NF

	СА4-01 АВВ
	НД Производителя
	2 шт.

	4
	Контакт фронтальный СА4-10 АВВ 1НO для контакторов AF09- AF96 и NF

	СА4-10 АВВ
	НД Производителя
	4 шт.

	5
	Контакт боковой САL4-11 АВВ 1НO+1НЗ для контакторов AF09- AF96 и NF

	САL4-11 АВВ
	НД Производителя
	2 шт.

	6
	Контактор AF40-30-00-13 АВВ 40A AC3 катушка 100-250В AC/DC

	AF40-30-00-13 АВВ
	НД Производителя
	1 шт.

	7
	Пускатель магнитный AF65-30-00-13 АВВ 65A AC3 катушка 100-250В AC/DC (контактор)

	AF65-30-00-13 АВВ
	НД Производителя
	2 шт.


1. Требования к продукции и поставке:

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
3. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
4. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
5. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.

