Приложение №3

К Техническому заданию на разработку общих технических решений

системы золоудаления на филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Требования к оформлению основных технических решений системы золошлакоудаления

Технические результаты оформить в виде пояснительной записки с приложением необходимых графических материалов обосновывающих принятые решения.

Пояснительная записка должна содержать:

- Характеристику принятой технологической схемы в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции;

- Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд;

- Описание требований к параметрам золы и шлака, для обеспечения бесперебойной работы оборудования и способов их достижения и контроля;

- Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических решений, процессов и оборудования;

- Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

- Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах;

- Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение предлагаемого к использованию технологического оборудования и технических устройств;

- Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности;

- Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда;

- Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе;

- Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники;

- Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

- Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов;

- Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

- Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;

Графические материалы должны содержать:

- Принципиальные схемы технологических процессов сбора, транспортировки и складирования шлака и золы уноса;

- Технологические планировки по территории и корпусам с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля параметров и т.д.;

- Схему грузопотоков;

- Схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных техническими решениями;

- Укрупненный календарно-сетевой график реализации принятого технического решения.