Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на поставку

диафрагм и соплового аппарата ЦВД эн. блоков ст. №2.
1. Наименование: 
Диафрагмы турбины К-160-130 ХТГЗ для энергоблока № 2 (8-ой, 9-ой, 10-ой, 11-ой, ступеней) и соплового аппарата ЦВД филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО «Юнипро», Россия. Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.
2. Технические характеристики:

Технические характеристики приведены в таблице № 1 для эн. блока ст. №2.


Таблица № 1
	№ 
п/п
	Наименование
	Марка, тип, размер, чертеж
	Един. 

изм.
	Количество

	1.
	Сопловой аппарат ЦВД
	Чертёж Б-761-61СБ
	шт
	1

	2.
	Диафрагма 8-ой ступени
	Чертёж Б-761-68СБВ
	шт
	1

	3.
	Диафрагма 9-ой ступени
	Чертёж С-761-69СБ
	шт
	1

	4.
	Диафрагма 10-ой ступени
	Чертёж С-761-70СБ
	шт
	1

	5.
	Диафрагма 11-ой ступени
	Чертёж С-761-71СБ
	шт
	1


3. Основные технические требования:
Поставляемое оборудование должно соответствовать чертежам: Б-761-61СБ, Б-761-68СБВ, С-761-69СБ, С-761-70СБ, С-761-71СБ, согласно Приложений № 1-5 к настоящему Техническому требованию Заказчика (далее по тексту - ТТ).
4. Дополнительные требования:
4.1.
Поставляемые технологические материалы должны иметь документы отвечающие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116; Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011г. 
4.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2016 г.
4.3. На корпусе должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

4.4. Должны быть предоставлены чертежи (протоколы), технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.
5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
5.1.
Сопловой аппарат ЦВД Чертёж Б-761-61-СБ в количестве 1 шт.
5.2.
Диафрагма 8-ой ступени Чертёж Б-761-68СБВ в количестве 1 шт.

5.3.
Диафрагма 9-ой ступени Чертёж С-761-69СБ в количестве 1 шт.

5.4.
Диафрагма 10-ой ступени Чертёж С-761-70СБ в количестве 1 шт.

5.5.
Диафрагма 11-ой ступени Чертёж С-761-71СБ в количестве 1 шт.
6. Срок поставки: 


До 01 июля 2017 г.
7. Требования к приемке:
7.1.
После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95. 

7.2.
Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями;

7.3.
Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

7.4.
Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться автотранспортом по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5. 

7.5.
При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.6.
В случае поставки деталей ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить детали в течение 10 календарных дней.

7.7.
Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.
8. Требования к изготовителю (поставщику): 

Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

Поставщик должен является официальным дилером или изготовителем оборудования.
9. Перечень документации:
При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

9.1.
Документация в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

9.2.
Сертификаты соответствия на основании технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011г.;

9.3.
Оригиналы сертификатов на материалы, используемые при изготовлении соплового аппарата ЦВД и диафрагм или копии сертификатов, соответствие которых должно быть нотариально заверено, либо заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала.
9.4.
Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;
9.5.
Перечень отступлений или изменений по НТД;
10.  Гарантии изготовителя (поставщика).
10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.
10.2.
Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.
11.
Требования к упаковке оборудования:
Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и обеспечивать:
-
защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-
облегчение транспортирования (транспортабельность);

-
гарантия качества;

-
безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-
экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).

Неотъемлемой частью настоящего ТТ являются следующие приложения:
Приложение № 1 Сопловой аппарат ЦВД Чертёж Б-761-61-СБ;

Приложение № 2 Диафрагма 8-ой ступени Чертёж Б-761-68СБВ;
Приложение № 3 Диафрагма 9-ой ступени Чертёж С-761-69СБ;
Приложение № 4 Диафрагма 10-ой ступени Чертёж С-761-70СБ;
Приложение № 5 Диафрагма 11-ой ступени Чертёж С-761-71СБ;
Согласовано:
Согласовано:

Приложение № 1 к настоящему ТТ
[image: image1.png]: &
| oy
coey
?x«m
Y -
E 3 .
o f. t Posmen [ binosdums no rmec

e

e
s st

s T X I

o m«wﬁm\m&sm‘xﬁ&\v&
§KW“W@gWAx&,, :
N : |
£ ﬂ . . n . .
: C el | " m M
) | : 5
& |
i‘ % : |
: . L ;
s RS P ey ! . '
- | ’
; v -

P

NEHIM - COpeR npo bt
HEU. tonppbor Tl
wodRG e 50303 T
Konuveembo - connoluz

KOwgROE-AT

53

KOPOOKU - yepm. & 361- D302
Korguermbe connofisz
Koworob -1 :

sese e i, gl

N ol

. :

@
P i ooy
5 J S
% oot ,w‘”g
| L
4 . : e
\ ; SR m;éf v
] § Rl e
]
R . 'y
2 - S
] -
oy, :
L &
% 2
Simeimmrmessatupmsssasn
N i

&
DODNEH1IE

iy
g} I

WHHYCH UA  porngod,
: i /

"Ww%wmm«
e .
P B

H

!

{

H

e -
'«J’IM
'/’
Lesmenm_conen npobov p
Humcsey  conngbog. | " _Leemenm _conen s
£EEL ; SO 2 ’:?7 \\\ ey - N & P s o
roposku veom 310505 F sapotiee o 65800
£ v . v B2 . ] i 3 O . f\f‘ 7. A
fonvueembo  connobuz \ Comes 7 o fd v
! kononsl - o ﬁﬁﬂ[fw@&m&gﬂ connaeye
7 \ KOHOADE -1¢
Hapnoknewsiimes
F/am A
ST T B0 Bam_cmenn
- IR VIR TON o
" 19 T80 Busim cnecsmonsn
| 0 17 T 345325 Bosern 19475 300
S p" s A
; - § 16T 54154 _ )
' | FEL R0 O fOh D P 7
| f“% ‘i,?’i;’ 811 2 TORgp 1 G
$£0 IR Hal i WP N/, s
S (A0 bﬁf>ﬁi§§“'ﬁ.? Srnompumeny aroem 16
B A Y Y "
/ / (gf? 10N Srnomumenst suoeru 8 VI
j 3 3 - g ¢ )
/4 ﬁff %8957 Cezrmesm__ynpammen\ 30 1)
“ HALFEE0H | foacmat f
! TS A VAV
| ABETLY,
TS 2 71
AR
sl 3 Py
f: f};ﬁ}{j‘ftff'ﬁﬂ?&?
Ell3tr80 056
| 258\
| v TN
xi{j %?yé?f if{kf
57 AP
o & ¢ DDHSLT \ e
/ i § S ) o
Jomfepermus B Kawdod §5 L
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ F
Ny,

' cornpboy kupolke  Esnoniunt
v ¢omf ML

=

Dot CobaD:

§ S @}’? : R 4
5 b {gﬁ@@ OSTDETAS D fﬁﬁf%ﬁ @’5‘3 Cirg Ery  EHOU T A0

! 4
VAR gT, 9
A B I —~/ 4 cogmbememsl
2 -

4;';4%3 iy
4% GE. Vepsn. &

H

A
!
5

i

f

|

EE

i

£y

(1Y,

et

[

Gl 31 %‘f{ :

N Y
i

5083,

O opueinanors < BELUY: Byl 4





Приложение № 2 к настоящему ТТ

[image: image2.png]¥I009/9L-9

Gud wa passerr Gepxred nonobures Fuargpoaerres
/! CI61-68052 5-761-68C518
w4 = 1[ F yat 7 4’6;0/77e.>fc cooosy Guagoaerr b-36145.
1 7 .
h @6——/T S £ =0 II L I // & Wnowry oueHame C Gy rirapmens saios,
| ) @}' ' I :@ ‘@ parr 02002 8 Gepxemed nanobure U
Ay ' . Q03+ 005 6 uxcHeld nanobuwe Jua@paeriél
: -4 t}— j . ;j @é,
S s e S ' ' 3 Burm s0beoryms Go yrapa. ljounycs
N ) W W\ T & % ~&r & o] )
| O ) ' cHAame 10U CEQPAE
\7  \13
25
Bud co cmaoarer napoBemycra
NML:5
|
| C-767-68063
|
| P - I
] 7 5 L\
- / \
/ N
4 <
/
A N Henpa&neme
/ / / bpaweriy POmMapy ’q -A 5 -5 8 '5
,0 / // Myis Mitd
| / 7 20 —— fonuvg yeomeso X773
| | ¢ Yexarums R ound 8 Cromupoborno 8 2w yhs, (mb. w9745
/6 / 2 N C 56,0(/4'0@?;7"
= N/Z R EEA 8
, ‘ ~ &F KOO0, -
| z ‘Az.i'l . 7 ’s e?3/£k.7/
Q. L . A28\ 1A 300 |Burm emon rérzz3xi3) 4 \nose ro&7EHs 3N
8 0, / |-t b S Sokne e . |6 looes o7 BSE L
l g g A N , Z? C-T61-6083| oo /s F2¥qaeredl 2 %3 ;—gg’fggﬁ;@’f
lg \ - 1591'0‘ obé\ 4 "0 6‘76/‘68653 SK,OGH /(/3 33'(/0C7'e(]‘x """" % /110327_,599-
0%? N 123 |rocr/491-62 \Burrrn 17 10x 303213 | {_|qae3 rocrs95e-67 |
‘ W > 22 17-361-62:23 6(//7((7/7'/“0 ycrawoé"am {10147 ?o’?}’/éf’;é’éig}"”
/ I N PRoyps
\ \\\(& §Q / - N Arrr-622r \Bunrn 16418 b lqoest F5eF i KR
2 IS T 5 *
. 4 &é’? Commenemercs o500 0020l 20 |rr-35r68-19\togamewno |6 lou c'g/gmxmmﬁ%i*& |
i‘ 8 , : 19 |11-36¢62-19 \wrionre cnevuanss| 2 1028 | focy 10200225
s o 18 |rocr rior 62| Burirn rroxe-3213 | Y \gau| oo eas 2y i
\; N , 17 \rr-361-62-17 | Buerrir pr 0% 46 4 Qa2 /E’ (%‘7?73\{2;7{—/;?
N \ 16 |rr-561-62.16 | corromne ceerremrrad & 0,09 ggcg'ﬂf’ogég—vg’ ]
% \ : 15 |rr-var6200 LINGHR D CrrELULTReH. {_1G125] /go”éc;f}35/gg~%§”¢ .
, | : 67 -
. =—— ; P 19 |rr-s6168- 13\ unomee f6x14x57 |2 |0109\7587 755557 |
@ - - = » 20/ 50 ; omays carr T
~ \\ R /"7/5{ ’ME:o- {g 11-34-62 15 %ZZ,?/S;&-Y/VXSO - 2 @075 g%'7 ng;g‘ 50* | j"
3 —] ) 1o8epri/rro 12 | ng266-993 gggg/ggc/meﬂoﬁo/o" 69 10015 [é?cgﬂyé 5§f’ 5‘? 7ok
m s - ‘”/ T
§ 9 A M \wg266-902| rnommurnens mons |12 100079 %{y’é&’% SLg.
\g ) lgr : {0 \¢-751-68052 \kamsuio /. us E%%arreas| | |37 ,_’07765)7_0; \5{1}?;{%7/ :
§ / ; \ l!_ c-761-658¢052 KOﬂbL’{:b YPAGTHUTETEH, /c U3 6 yacresy oz 10w
‘ ! 1? l 9 |roervor 62| By rr6x30-313 qon Fooy o8 s,
s 22. \é’g . k /l' | 8 \rocr1v7664|8umm rrzxso-dxrs |{ \qow|FRS L4585,
% 0 / ! T 1 ' e mitag Hamra Eren. 53 ‘/9*}{";9_&%/;:‘;%”
» S
§ : 7 HG2E8- 73¢ g SZM&//; srnoraar |33 190¢Y /6;7/??' 3(’93?6/? g ‘/9 77|
[~ (V44 2
; o7 | 6 |rr6resoss’° e fianamacion |2 _| 100 | T 55 28 5%
y \ . re) g
\§ 5 \e-rsr66058 boHPaxc ropyrcsenil |60 fofc@a%ésé’-‘é‘/g 22,5
ch | - y ] CrrQnée rXr 284, 7&
3 Crrrpurt2 1-161-68-098| o narae manoad |8 | 108 |1ocr 105¢0-83n 148
3 — . npe ~ 3 \cr61-66-038) fancr e Srurmp. |2 | 15 oy B5582 2,07 \
§ 02:07 & \r-36r-68-02 Gearsenm Y 1432|005 538055 oo -
Z 1 \-76¢68-018 . ¥ rbaskoseiion | 2 | /90 byg/‘i’éigx 75
i 6+ 761-66508) Fesrcopa zrea Sertibh 1n0s 127
103 | W YEDTEMG| Haumernobamue ko |SES
g gogg Va4 QmeELUGT @pumeq
S
0; — T - r 1o upsd 8- 16€- 1502
: N R :
E' fam Ko Jorym. iodn, 7o '4Li,"o q’paema i- 75/~ 55555
5 tenaas. Ynereobsen 5 CmYynenl  |Yedvepr bec st |rrover
< QoHmp 18.89. 34 -2 .
S Pux.2p_ \ledun 576/c68| 7S | 12 '
$ ;exﬁan” WL ET Aucrf ﬂgc,ma‘ 7/
G0.KQH. M Heu s |/ F2 . e <,
H#ay KE Faiadmﬂgﬂll.ﬂgiw ﬁaggo ,(75701/’ 0/‘#9/1.41}‘1

p-m 2y







Приложение № 3 к настоящему ТТ
[image: image4.png]o~

L o5estw 0

Cevenveno 66

i

-~
LR T

A
7

Do

g

[ uepoerTIe
p £

-~





Приложение № 4 к настоящему ТТ
[image: image5.png]2

Bug e

: SEL BOADDNE DL |

i ] el !

! . R — T ———
S - . - S .

|
4
i

R Tl e

e A 4
b j&:@ma«g yva

5 %
PP
{}’/‘ L

omipienT
R

i

T

i
I R S

i

\“".,

R ———

e

&

i

g

Lo sy ’,\9‘9;{‘;1;\1« g
W Vi R

o

(% R





Приложение № 5 к настоящему ТТ
[image: image6.emf]
[image: image3.emf]
