ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 На Ремонт оборудования КИПиА и АСУ ТП энергоблоков №1,2,3 и                                       общестанционного оборудования. 
1. Наименование филиала: 
филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Полное наименование оборудования, место производства работ:   
Оборудование  КИПиА и АСУ ТП энергоблоков №1,2,3 и общестанционное  оборудование.
 3. Основание для производства работ: 
Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на  2017г. 
4. Цель проведения работ: 
Поддержание (восстановление) исправного состояния и работоспособности оборудования КИПиА и АСУ ТП с целью обеспечения в процессе эксплуатации технологического контроля и защиты тепломеханического оборудования, управления этим оборудованием, надёжности и экономичности его работы, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ: 
   5.1. Содержание  и объемы работ по ремонту оборудования КИПиА и АСУ ТП энергоблоков  №1,2,3 и общестанционного оборудования определяются Заказчиком (Приложение №1 к Техническому заданию (далее ТЗ), выполненными в Базовых ценах  на работы по ремонту и наладке средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования защиты, сигнализации, электроавтоматики, телемеханики и связи (БЦ часть 8) с применением к расценкам БЦ коэффициента равным 1.
   5.2  Состав объема ремонта оборудования КИПиА и АСУ ТП по 2 группе сложности:
    - вскрытие прибора, очистка;

- снятие дефектных узлов (синхронного и реверсивного электродвигателей, многоточечного переключателя, печатающей каретки, ленточного механизма электронного и полупроводникового усилителей, реохорда и т.д.) и деталей прибора;

- ремонт дефектных узлов и деталей прибора;

- устранение неисправностей электрической схемы прибора (замена радиодеталей, микросхем, микросборок, микромодулей, разъемов, стрелочных индикаторов и т.п.);

- сборка прибора;

- проверка механических и электрических характеристик прибора в рабочих режимах;

- регулировка и настройка прибора по картам напряжений, контрольным точкам на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

- предъявление прибора в поверку.

5.3. Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры применением понижающего/повышающего коэффициента к сметам Заказчика.
5.4. В случае, если участнику обоснованно и доказательно необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, участник вправе предложить свои сметы, с соблюдением следующих требований:
● Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы;

● Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls, xlsx, gsf, xml;

● В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (Базовых цен, ПЭНР, ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп, ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп и др.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

- Размер накладных расходов и сметной прибыли;

- Коэффициенты к нормам НР и СП;

- Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;

- Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

5.5. В случае предоставления участником калькуляций на работы указанные в Приложении к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:

● Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре.
5.6. Заказчик, при необходимости,  вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта в течение срока действия договора.
5.7. Потенциальный подрядчик предоставляет ниже перечисленную информацию, на основании которой им составлены сметы и калькуляции в закупочной документации, а в случае заключения договора будут оформляться, и оплачиваться фактически выполненные работы по договору:

      а) коэффициент  (К б.ц.) по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». 

        б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксп. машин и механизмов) при  использовании прейскуранта ФЕР - 2001.

      в)  расчёт  стоимостного коэффициента  стоимости работ (Кс)   согласно «Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт  энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002, и часовых тарифных ставок персонала по разрядам для формирования  калькуляции  стоимости одного часа работ  по обслуживанию тепломеханического оборудования, а так же зданий и сооружений. Трудоёмкость работ определяется  согласно справочника  «Трудоёмкость к  базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». При отсутствии работ в справочнике принимается фактическая трудоёмкость.

6.Требования к Подрядчику
         6.1 Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в Техническом  задании, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:                 - действующих лицензий на право ремонта средств измерений,  разрешений, аттестаций.
  6.1.1.  Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту                        ISO 9001:2011.

   6.1.2. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации услуг, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

  6.2. Наличие  достаточного количества квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала для выполнения всего комплекса работ.
    6.3. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию  своего персонала,   а так  же за ее соответствие требованиям, необходимым для  выполнения работ  согласно настоящего Технического задания.
    6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
    6.5. Наличие у Подрядчика материально-технической базы.
    6.6. Подрядчик выполняет работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций). Согласование  привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком  во время проведения закупочной процедуры по выбору исполнителя. Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих  лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям закупочной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ по выполнению ремонта между собственным персоналом и  персоналом третьих лиц (субподрядных организаций).
           Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

     6.7. Подрядчик предоставляет Заказчику в закупочную документацию комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной                      информации:

а) коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании прейскуранта ФЕР-2001.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.    
   6.8. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
   6.9. В комиссию по проведению закупочных процедур дополнительно представить:

1) Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
2) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»;
3) Документы, подтверждающие  наличие системы управления охраной труда (СУОТ) (приветствуется  предоставление сертификата соответствия  УОП на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов)
4) Объем (перечень) аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

    6.10. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания. 

7. Требования к выполнению работ:
    7.1.  Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. 

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

 - СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

и руководства по эксплуатации для средства ТАИ конкретного наименования.
    7.2. Подрядчик использует в процессе выполнения работ запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    7.3. Работы по ремонту оборудования,  указанные в пункте 5.1, выполняются по месту нахождения Подрядчика.  Доставку оборудования  осуществляет Заказчик.
8. Этапы и сроки выполнения работ:
    8.1. Сроки проведения работ в соответствии с утвержденным графиком ремонтов основного оборудования на  2017г.

    -  Ремонт оборудования  КИПиА энергоблоков №1, №2, №3 и общестанционного оборудования КИПиА:  01.02.2017г. - 25.12.2017г. 
    8.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3 к ТЗ).
    8.3. Ежемесячные заказы, входящие в объем настоящего технического задания, согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

     8.4. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям.
   9.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. Подрядчик вправе использовать альтернативные сертифицированные материалы и запчасти,  указав их в сметном расчете. 
   9.2.  В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость МТР, необходимых для выполнения работы, с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то в Договоре подряда сумма МТР принимается как предельная.

   9.3. Все запасные части, материалы и оборудование,  необходимые  для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала. 
  9.4. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании
   9.5.  Все МТР, перед применением их в производстве, должны  пройти входной контроль с предоставлением Заказчику актов входного контроля и сертификатов соответствия.
   9.6. Материалы и запасные части, применяемые при ремонте, должны соответствовать маркам, указанным в технической документации (паспорте, руководстве по эксплуатации, чертежах и спецификациях).
   9.7. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик  приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами. 

  10. Требования к приёмке.
     10.1. Сдача-приемка работ осуществляется поэтапно (ежемесячно) и в полном объеме  путем инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ. 
  10.2. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с п. 6.8                        СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

    10.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте,   подписываемом  представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
11.  Документация, предъявляемая Заказчику:
 11.1. Ведомости объемов выполненных работ.
 11.2. Акты дефектации оборудования (при необходимости).

      11.3. Акты сдачи-приемки  выполненных работ формы КС-2.
 11.4. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости).
 11.5. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии).
      11.6. Технические паспорта с отметкой о проведенном ремонте.
           12.  Гарантии исполнителя работ. 
     Подрядчик должен гарантировать:
   12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
  12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
  12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
  12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями.
   12.6. Срок гарантии на материалы поставляемые Подрядчиком должен быть не менее сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов и оборудовании.

Приложение №1 Содержание и объемы работ.
Приложение №2 Перечень материалов и запасных частей, поставляемых Подрядчиком.
Приложение №3 График выполнения работ.
[image: image1.png]



