Техническая часть 1 
к Документации по открытому запросу предложений № И195 от 19.10.2016г.
Лот № 1
Общее название продукции:  Натр едкий для нужд филиала «Березовская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед.изм.
	Кол-во

	Натр едкий, 100%, марка РМ-А, сорт высший
	ГОСТ Р 55064-2012             ОКП 21.3213
	тн
	240 тн


Технические требования прилагаются.
Способ доставки:  ж/д транспортом с возвратом порожних цистерн
График поставки в 2017г.: 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	-
	30 тн
	30 тн
	30 тн
	-
	30 тн
	-
	30 тн
	30 тн
	-
	30 тн
	30 тн


Лот № 2
Общее название продукции:   Натр едкий для нужд филиала «Сургутская  ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Натр едкий, 100%, марка РД, сорт высший
	ГОСТ Р 55064-2012 

	тн
	180 тн


Технические требования прилагаются.
Способ доставки:  ж/д транспортом с возвратом порожних цистерн
График поставки в 2017г.: 

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	30 тн
	-
	30 тн
	-
	30 тн
	-
	30 тн
	-
	30 тн
	-
	-
	30 тн


Лот № 3
Общее название продукции:   Натр едкий для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Натр едкий, 100%, марка РД, сорт высший
	ГОСТ Р 55064-2012   ОКП 21.3212.0320
	тн
	60 тн


Технические требования прилагаются.
Способ доставки:  ж/д транспортом с возвратом порожних цистерн
График поставки в 2017г.: 

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	-
	-
	-
	
	30 тн
	-
	-
	-
	-
	30 тн
	-
	-


Лот № 4
Общее название продукции:   Натр едкий для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Натр едкий, 100%, марка А
	ГОСТ 11078-78             ОКП 21.3211.0200
	тн
	56 тн


Технические требования прилагаются.
Способ доставки:  ж/д транспортом (в зимнее время цистерной-термосом) с возвратом порожних цистерн
График поставки в 2017г.: 

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	-
	28 тн
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 тн
	-
	-
	-


