## для проведения торгов
Объем поставки Лот 2 Шатурская ГРЭС
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Подшипник ВКПУ 6308.2RS | Подшипник ВКПУ 6308.2RS 40х90х23 вентилятора конденсатора пара уплотнений чертежный номер G 200 2BH1943-7GH26-SP | НД Производителя | шт | 1
2 | Муфта FALK 1070 T20 Rexnord | Муфта эластичная FALK 1070 T20 Rexnord | НД Производителя | шт | 1
3 | Крыльчатка СW 57-2032 | Крыльчатка СW 57-2032 модуля охлаждения 9FA | НД Производителя | шт | 1
4 | Вентилятор DD 137-50-4 NU2 KSO Rosenberg | Вентилятор тип DD 137-50-4 NU2 KSO Rosenberg мощность 1,5кВт напряжение 400В ток 2,5А частота сети 50Гц частота вращения 2750об/мин степень защиты IP54 класс изоляции F | НД Производителя | шт | 2
5 | Уплотнение ПГТ 615.1.050.41.3.4.2.Э ПромГрафит | Уплотнение торцевое ПГТ 615.1.050.41.3.4.2.Э ПромГрафит насоса рециркуляции экономайзера | НД Производителя | шт | 1
6 | Комплект ЗИП для клапана типа V46 s/n 10122 ARMATURY Group a.s. | Комплект ЗИП для запорного клапана типа V46 s/n 10122 ARMATURY Group a.s. принадлежность к оборудованию 70LAB10AA003 70LAB20AA003 | НД Производителя | к-т | 1
7 | Комплект ЗИП для клапана типа V46 s/n 10115(10116) ARMATURY Group a.s. | Комплект ЗИП для запорного клапана типа V46 s/n 10115(10116) ARMATURY Group a.s. принадлежность к оборудованию 70LAB50AA003 70LAB60AA003 | НД Производителя | к-т | 1
8 | Соленоид BH17 7EF Thompson Valves | Соленоид BH17 7EF Thompson Valves ICO3S | НДПроизводителя | шт | 1
9 | Соленоид NF 8327B001 ASCO 3925 BD | Соленоид NF 8327B001 ASCO 3925 BD тип NFMXX 1/4" | НД Производителя | шт | 5
10 | Соленоид NF 8327B003 ASCO 3925 BD | Соленоид NF 8327B003 ASCO 3925 BD тип NFMXX 1/4" | НД Производителя | шт | 5
11 | Соленоид NFXB307A375U.48/DC.18460 | Соленоид NFXB307A375U.48/DC.18460 | НД Производителя | шт | 5
12 | Датчик LVDT UAC/50KIT 920882 Solartron Metrology | Датчик положения LVDT UAC/50KIT 920882 Solartron Metrology регулирующего клапан БРОУ | НД Производителя | шт | 2
13 | Датчик R900056592 | Датчик перемещений R900056592(BTL5-E10-M-0100-K-SR32) | НД Производителя | шт | 1
14 | Датчик R900730182 | Датчик перемещений R900730182(WLU-100) | НД Производителя | шт | 1
15 | Клапан V 3 A2 Deltrol | Клапан соленоидный EV 3 A2 Deltrol | НД Производителя | шт | 5
16 | Датчик 11159-2L General Monitors | Датчик горючего газа 11152-2L General Monitors электрокаталитический | Нд Производителя | шт | 3
17 | Блок SS-V2BF8-G Swagelok | Блок клапанный SS-V2BF8-G Swagelok нержавеющая сталь 1/2" внутренняя резьба NPT из материала grafoil | НД Производителя | шт | 2
18 | Блок SS-V5NBF8-FL-G-W20 Swagelok | Блок вентильный SS-V5NBF8-FL-G-W20 Swagelok 1/2" резьба NPT | НД Производителя | шт | 2
19 | Датчик LVDT UAC/100KIT 920883 Solartron Metrology | Датчик положения LVDT UAC/100KIT 920883 Solartron Metrology регулирующего клапан БРОУ ВД | НД Производителя | шт | 1
20 | Преобразователь OD2 910764 Solartron Metrology | Преобразователь сигналов OD2 910764 Solartron Metrology для датчиков положения UAC/50KIT UAC/100KIT | НД Производителя | шт | 2
21 | Модуль 51309397-502 | Модуль электронный 51309397-502 датчика с HART коммуникацией | НД Производителя | шт | 3
22 | Комплект ЗИП НДА НД типа RBN6A25 ZE12 11QCB21AP001/002 0810034/0810037 OBL | Комплект ЗИП НДА НД типа RBN6A25 ZE12 11QCB21AP001/002 0810034/0810037 OBL | НД Производителя | шт | 1
23 | Комплект ЗИП НДА СД типа RBB16A70TL ZE12 11QCB22AP001/002 0810035/0810036 OBL | Комплект ЗИП НДА СД типа RBB16A70TL ZE12 11QCB22AP001/002 0810035/0810036 OBL | НД Производителя | шт | 1
24 | Комплект ЗИП НДФ СД типа KS1D006A22 11QCC31AP001/002 081164/081165 SEKO | Комплект ЗИП НДФ СД типа KS1D006A22 11QCC31AP001/002 081164/081165 SEKO | НД Производителя | шт | 1
25 | Комплект ЗИП НДФ ВД типа M2R 6SBB144D 11QCC32AP001/002 081321/081322 SEKO | Комплект ЗИП НДФ ВД типа M2R 6SBB144D 11QCC32AP001/002 081321/081322 SEKO | НД Производителя | шт | 1
26 | Комплект ЗИП НДК типа M1 6STB284B 11QCA10AP001/002 081160/081161 SEKO | Комплект ЗИП НДК типа M1 6STB284B 11QCA10AP001/002 081160/081161 SEKO | НД Производителя | шт | 1
27 | Подшипник NU1044M | Подшипник качения радиальный роликовый однорядный цилиндрический NU1044M 2326М 220х340х56мм с латунным сепаратором | НД Производителя | шт | 2
28 | Подшипник 2x7334BCBM | Подшипник качения радиально-упорный шариковый однорядный цилидрический 2x7334BCBM для спаренного монтажа 170х360х144мм | ГОСТ 8328-75 | шт | 2
29 | Клапан 2401138 Norgren | Клапан 2401138 Norgren 0-40бар -25/+60град. код A8166 | НД Производителя | шт | 5