## для проведения торгов
Объем поставки Лот 3 Яйвинская ГРЭС
№ п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество, ед
1 | Переход 12х6" XS SA234WP91 | Переход трубный 12х6" XS SA234WP91 | ANSI B16.9 | шт | 1
2 | Переход 6х4" XS SA234WP91 | Переход трубный 6х4" XS SA234WP91 | ANSI B16.9 | шт | 1
3 | Электрод 9300 0002 Fossil | Электрод 9300 0002 Fossil датчика уровня Aquarian 1000Plus | НД Производителя | шт | 2
4 | Хвостовик 1004 Jessberger | Хвостовик насосной трубки 1004 Jessberger для насоса бочкового JP-280 PP | НД Производителя | шт | 2
5 | Мембрана МАБАТ 2200/2 SZ3J824H5 | Мембрана МАБАТ 2200/2 SZ3J824H5 для анализатора плотности ила | НД Производителя | шт | 3
6 | Комплект 1400-7456 Namur | Комплект крепления 1400-7456 Namur позиционера Samson 3730 c рычагом XL(ход 135мм) | НД Производителя | шт | 1
7 | Редуктор S04-DN50-150 Bray | Редуктор(привод ручной) S04-DN50-150 Bray для затвора серии 20-30 DN50-150 | НД Производителя | шт | 4
8 | Поршень D102087X0RU/13-3 | Поршень D102087X0RU/13-3 на Fisher 585С размер 68 | НД Производителя | шт | 1
9 | Поршень D102087X0RU-3 | Поршень D102087X0RU-3 на Fisher 585С размер 80 | НД Производителя | шт | 1
10 | Комплект S35-DN500-PN10-Kit Bray | Комплект ремонтный S35-DN500-PN10-Kit Bray для дискового затвора серии 36 Ду500 Ру10 | НД Производителя | к-т | 1
11 | Манжета S36-DN500-PN10-EPDM Bray | Манжета(уплотнение) S36-DN500-PN10-EPDM Bray для дискового затвора серии 36 EPDM Ду500 температура -40+121град. | НД Производителя | шт | 1
12 | Комплект S36-DN600-PN10-Kit Bray | Комплект ремонтный S36-DN600-PN10-Kit Bray для дискового затвора серии 36 Ду600 Ру10 | НД Производителя | к-т | 1
13 | Манжета S36-DN600-PN10-EPDM Bray | Манжета(уплотнение) S36-DN600-PN10-EPDM Bray для дискового затвора серии 36 EPDM Ду600 рабочая температура -40+121град. | НД Производителя | шт | 1
14 | Комплект S36-DN700-PN10-Kit Bray | Комплект ремонтный S36-DN700-PN10-Kit Bray для дискового затвора серии 36 Ду700 Ру10 | НД Производителя | к-т | 1
15 | Манжета S36-DN700-PN10-EPDM Bray | Манжета(уплотнение) S36-DN700-PN10-EPDM Bray для дискового затвора серии 36 EPDM Ду700 рабочая температура -40+121град. | НД Производителя | к-т | 1
16 | Ремкомплект PR3925006ML18 Tyco | Ремкомплект PR3925006ML18 Tyco пневмопривода Premi-Air 004 | НД Производителя | к-т | 3
17 | Пружина Springs 93-2100 | Пружина Springs 93-2100 к приводу Bray 2100 | НД Производителя | к-т | 2
18 | Пружина Springs 93-2550 | Пружина Springs 93-2550 к приводу Bray 2550 | НД Производителя | к-т | 2
19 | Плата 64-825-0068-4 Rev.0.0 | Плата питания 64-825-0068-4 Rev.0.0 привода MX-10 | НД Производителя | шт | 3
20 | Термопара PG0035248500 WIKA TW15-X | Термопара PG0035248500 WIKA TW15-X 0-800С | НД Производителя | шт | 8
21 | Термопара 448446 Rossel | Термопара вух канальная 448446 Rossel тип К 0+650град. длина 170мм | НД Производителя | шт | 2
22 | Элемент DNR 6205.51043.25G.10.B.P.-.FD1 Internormen Technology GmbH | Элемент фильтрующий DNR 6205.51043.25G.10.B.P.-.FD1(артикул 306608) Internormen Technology GmbH к фильтру очистки масла | НД Производителя | шт | 12