Техническая часть 1
к Документации по открытому запросу предложений № И060 от 20.10.2016г.
Лот № 1
Общее название продукции:  Аква-аурат-18 для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»:

	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Коагулянт Аква-аурат-18
	ТУ 2163-069-00205067-2007
	тн
	108


Технические требования прилагаются.
График поставки в 2017г:
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	10,8 тн
	10,8  тн
	5,4 тн
	10,8 тн
	10,8 тн
	5,4    тн
	5,4   тн
	5,4  тн
	10,8   тн
	10,8 тн
	10,8 тн
	10,8 тн


Лот № 2
Общее название продукции:   Аква-аурат-30 для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Коагулянт аква-аурат-30
	ТУ 2163-069-00205067-2007
	тн
	7,5


Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  июнь 2017г.
Отгрузка в мешках (25 кг), уложенных на паллеты.
Лот № 3
Общее название продукции:   Аква-аурат-30 для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» 

ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Коагулянт Аква-аурат-30
	ТУ 2163-069-00205067-2007
	тн
	21,6


Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  март 2017г.
Отгрузка в полиэтиленовых мешках (25 кг), уложенных и упакованных на паллеты,  или в полипропиленовых мешках (500 кг).
