Техническая часть 1 
к Документации по открытому запросу предложений № И164 от 21.10.2016г.
Лот № 1
Общее название продукции:  Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Масло ТП-22с  Марка 1
	ТУ 38.101821-2013
	тн
	20,29


Технические требования прилагаются.

Срок поставки:  до 15.12.2016г.
Лот № 2
Общее название продукции:   Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Сургутская  ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Масло ТП-22с Марка 1
	ТУ 38.101821-2013
	тн
	53,80


Технические требования прилагаются.
Срок поставки:  январь 2017г.
Лот № 3
Общее название продукции:  Масло турбинное ТП-22с для нужд филиала «Яйвинская  ГРЭС» ПАО «Юнипро»:
	Наименование продукции
	ГОСТ, ТУ, чертеж, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Масло ТП-22с  Марка 1
	ТУ 38.101821-2013
	тн
	23,26


Технические требования прилагаются.
Срок поставки:  декабрь 2016г.
Требования к приемке масла: 
Приемка масла (слив с автоцистерны или ж/д цистерны) будет производиться только после получения положительного результата анализа входного контроля (включая стабильность против окисления и антикоррозийную активность). Время простоя цистерны до начала слива масла до 72 часов.
