Приложение 5
Техническое требование

на поставку Вольтметра-мультиметра В7-86
1. Наименование: 

Вольтметр-мультиметр В7-86
2. Технические характеристики

 Вольтметр-мультиметр В7-86 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, частоты, электрической ёмкости, индуктивности, активной и реактивной мощности.

Ниже приведены основные технические характеристики В7-86:
	Измеряемая величина
	Минимальная погрешность, %
	Пределы измерений

	U-
	0,1
	0,2...1000 В

	U~
	0,5
	0,2...750 В

	I-
	0,2
	0,2 мА...20 А

	I~
	0,6
	0,2 мА...20 А

	R
	0,2
	200 Ом...2 МОм

	C
	3
	200 пФ...2000 мкФ

	F
	0,05
	20 Гц...2 МГц


Условия эксплуатации В7-86: Температура окружающего воздуха - от -10° С до +50° С;
Относительная влажность при температуре до +35° С - 100%.
3. Основные технические требования:
3.1.
Оборудование должно быть внесено и зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий.

3.2.
Оборудование должно иметь степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 от попадания внутрь твердых веществ.

3.3.
Основные требования применительно к контрольно-измерительному и лабораторному оборудованию согласно ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90).

4. Дополнительные технические требования:
4.1. Поставляемый прибор должно иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям законодательства РФ. 

4.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 
2016 г.

4.3. На корпусе прибора должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

4.4. Должны быть предоставлены: технический паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, сертификат соответствия, методика поверки, свидетельство о первичной поверке.

5. Срок поставки:
Май 2017 год.

6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
Вольтметр-мультиметр В7-86 – 1 шт.
Элемент питания типоразмера АА - 2 шт.
7. Требования к приёмке:
7.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
7.2. Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.
7.3.

Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5. 

7.4.

При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.5.

В случае поставки прибора ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

7.6.

Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования. 
8. Требования к изготовителю (поставщику): 
8.1.
Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

8.2.
Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

9. Перечень документов:
При передаче оборудования Покупателю передаются следующие документы:
Сопроводительная документация, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с Письмом Ростехрегулирования №ВК-101-32/3110 от 25.06.2007, документы, подтверждающие метрологическую аттестацию, паспорт, методика поверки, инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации прибора на русском языке, накладная, счет-фактура.

10. Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

11. Требования к упаковке оборудования:
Упаковка прибора должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-
защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-
облегчение транспортирования (транспортабельность);

-
гарантия качества;


-
безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-
экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-
надёжность.


Техническое требование

на поставку Измерителя нелинейных искажений С6-14

1. Наименование: 

Измеритель нелинейных искажений С6-14

2. Технические характеристики

Измеритель нелинейных искажений, предназначен для измерения коэффициента гармоник (Кг), среднеквадратического значения напряжения, частоты, его технические характеристики следующие:

    Диапазон частот при измерении Кг - 10Гц-199кГц;

    Диапазон измерения Кг прибором - 0,02%-100%;

    Диапазон напряжения при измерении Кг - 0,1В-100В;

    Диапазон частот измеряемых напряжений - 10Гц-1МГц;

    Питание прибора - 220В, 50Гц-60Гц;

    Потребляемая мощность - 60В∙А;

    Габариты - 360х125х340мм;

    Масса прибора - 9кг.

3. Основные технические требования:
3.1.
Оборудование должно быть внесено и зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и соответствовать требованиям государственных нормативных правовых актов, стандартов и технических условий.

3.2.
Оборудование должно иметь степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 от попадания внутрь твердых веществ.

3.3.
Основные требования применительно к контрольно-измерительному и лабораторному оборудованию согласно ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90).

4. Дополнительные технические требования:
4.1. Поставляемый прибор должно иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям законодательства РФ. 

4.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 

2015 г.

4.3. На корпусе прибора должна быть табличка или прикреплена бирка с указанием марки, рабочих параметров, заводской номер и т. д.

4.4. Должны быть предоставлены: технический паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, сертификат соответствия, методика поверки, свидетельство о первичной поверке.

5. Срок поставки:
Июнь 2017 г.

6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
 Измеритель нелинейных искажений С6-14– 1 шт.

 Соединительные провода – 1 комплект.

7. Требования к приёмке:
7.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
7.2. Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.
7.3.

Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщик) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5. 

7.4.

При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

7.5.

В случае поставки прибора ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

7.6.

Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

8. Требования к изготовителю (поставщику): 
8.1.
Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

8.2.
Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

9. Перечень документов:
При передаче оборудования Покупателю передаются следующие документы:
Сопроводительная документация, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с Письмом Ростехрегулирования №ВК-101-32/3110 от 25.06.2007, документы, подтверждающие метрологическую аттестацию, паспорт, методика поверки, инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации прибора на русском языке, накладная, счет-фактура.

10. Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

11. Требования к упаковке оборудования:
Упаковка прибора должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-
защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-
облегчение транспортирования (транспортабельность);

-
гарантия качества;


-
безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-
экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-
надёжность.
