Приложение №2

Спецификация:
	№ п/п
	Наименование МТР

	Марка, типоразмер, полное описание и т.п.
	Гост, ТУ
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Позиционер Sipart 6DR5212-OEG21-OAA1 Siemens
	Позиционер Sipart 6DR5212-OEG21-OAA1 Siemens
	НД Производителя
	2 шт.

	2
	Позиционер Sipart 6DR5210-OEM21-OAA3 Siemens
	Позиционер Sipart 6DR5210-OEM21-OAA3 Siemens
	НД Производителя
	2 шт.

	3
	Модуль 6ES7332-5HF00-0AB0 Siemens
	Модуль вывода аналоговых сигналов 6ES7332-5HF00-0AB0 Siemens Simatic s7-300 sm 332 гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 8 выходов U/I 11/12бит диагностика
	НД Производителя
	1 шт.

	4
	Модуль 6ES7331-7HF01-0AB0 Siemens
	Модуль ввода аналоговых сигналов 6ES7331-7HF01-0AB0 Siemens Simatic S7-300 sm 331 гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 8 входов U/I 14бит 0,052МС/канал прерывания диагностика изохронный режим
	НД Производителя
	1 шт.

	5
	Модуль 6ES7331-7SF00-0AB0 Siemens
	Модуль 6ES7331-7SF00-0AB0 Siemens Simatic S7-300 SM 331 EX-модуль ввода аналоговых сигналов гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 8 входов для подключения термопар 4 входа для PT100 диагностика PTB тест 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно
	НД Производителя
	1 шт.

	6
	Панель 6AV6644-0BA01-2AX0 Siemens
	Панель оператора сенсорная 6AV6644-0BA01-2AX0 Siemens Operator Panel MP377
	НД Производителя
	1 шт.


Требования к продукции и поставке:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);
2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);
3. Продукция должна быть упакована в упаковку, исключающую возможность механических повреждений при транспортировке. На каждое тарное место должен быть прикреплен ярлык (этикетка) с указанием наименования продукции, предприятия – изготовителя, массу, дату изготовления, номер партии.
Продукция должна быть на паллетах, упаковка ТМЦ должна быть прикреплена к паллете пластиковой или металлической упаковочной лентой и при необходимости обмотана стрейч-пленкой.
4. Закупаемая продукция должна быть заводского происхождения.


