Приложение №3

Техническое требование 

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № И304 от 11.11.2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку   Алюминия сульфата технического очищенного 
1. Наименование предприятия:

Лот №1: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

2. Предмет закупки: 
	№ п/п
	Полное описание
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Алюминия сульфат технический очищенный
	ГОСТ 12966-85
	т
	75


     3. Технические характеристики:

- сорт высший

- должен соответствовать требованиям ГОСТ 12966-85
4. Основные технические требования: 
Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:
-наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак

-наименование продукта

-номер партии

-массу нетто

-дату изготовления

-результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукта требованиям ГОСТ
-вид тары и количество в партии

 Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации 
5. Дополнительные требования:
Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.
Оплата за поставку производиться после выполнения входного контроля и поставки на приход.

6. Срок поставки: 

График поставки Алюминия сульфата технического очищенного (75 тн):

- август
– 75 тн.
      7. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
Алюминий сульфат технический очищенный используется для очистки воды от коллоидных веществ с одновременной очисткой от грубодисперсных примесей.

8. Требования к приемке:
 Приемка продукции будет производиться согласно графика поставки, при наличии паспорта (листа) безопасности; по количеству и качеству анализа на соответствие требованиям ГОСТ:

ГОСТ 12966-85- время на анализ входного контроля – 3 рабочих смены (при 8-часовом рабочем дне – 36-часовой рабочей неделе). Поставка на приход и прием продукции производиться после выполнения входного контроля.
     9. Требования к поставщику:  

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.                                                 
10.  Перечень документации:

-Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ, паспорт безопасности поставщик обязан направлять вместе с грузом.
-Документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика (в случае иностранных производителей).
      11.    Гарантии поставщика: 

-Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности.

-Наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;
-Выполнение сроков и объемов поставок.
     12.  Требования к упаковке оборудования: 
Отгрузка должна производиться ж/д транспортом - вагонами. Требования к упаковке – специальные «биг-беги»  с укрепленным внутри полиэтиленовым вкладышем.                                                                                                                    
Допускается отклонение от заказанного количества в размере  ±10%. 

