Приложение №4
Техническое требование 

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № И304 от 11.11.2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку Алюминия сульфата технического очищенного 
1. Наименование предприятия:

Лот №2: Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

2. Предмет закупки: 
	№ п/п
	Полное описание
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Алюминия сульфат технический очищенный сорт 1
	ГОСТ 12966-85
	т
	31

	2
	Сульфат алюминия гранулированный степень чистоты высшая гранулы 20мм
	ГОСТ 12966-85
	т
	0,15



3. Цель приобретения:
Алюминия сульфат технический очищенный используется для осветления воды.

4. Технические характеристики:

- соответствие требованиям ГОСТ 12966-85 сорт высший
       5.    Требование к приемке:

Прием продукции будет производиться согласно графика поставки, паспорта, (листа) безопасности, по количеству и качеству. Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- номер партии и дату выпуска;

- масса нетто;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям

 ГОСТ 12966-85

6. Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

7. Перечень документации, предъявляемой заказчику:
- сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям ГОСТ 12966-85;
- паспорт безопасности.

       8.   Срок поставки:

май – 8т, июль – 8т, сентябрь – 8т, ноябрь – 7т.
9. Требование к упаковке:
специальные биг-беги с укрепленным внутри полиэтиленовым вкладышем.

10. Гарантии поставщика:
- сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности;

- наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;
- выполнение сроков и объемов поставок.

